## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308; №012289162915124;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915124 |  |  | 80 |  | 1818.8992 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\Алания ЭнергоСеть пос. Тамиск\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №9 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 14.3712 | 12.8608 | 12.3536 | 13.264 | 12.3944 | 12.5296 | 10.3144 | 10.3848 | 9.9952 | 10.1776 | 9.4224 | 10.3496 | 10.6528 | 9.5752 | 10.6456 | 9.9416 | 11.9608 | 13.9968 | 15.9376 | 17.3096 | 16.6456 | 16.5728 | 15.3248 | 13.7656 | 300.7464
02.10.2024 | 12.9912 | 13.132 | 13.0752 | 12.7352 | 13.112 | 12.9904 | 10.4032 | 11.7392 | 13.2832 | 11.7312 | 11.644 | 10.6544 | 9.8808 | 9.8512 | 10.9984 | 10.6504 | 11.2056 | 14.3112 | 18.3352 | 17.2744 | 16.612 | 14.9128 | 14.188 | 13.4496 | 309.1608
03.10.2024 | 13.2928 | 12.7512 | 13.2696 | 12.4864 | 11.9832 | 12.2208 | 11.416 | 13.4808 | 10.6496 | 11.9888 | 9.9288 | 9.3832 | 9.1008 | 9.5816 | 10.4712 | 9.2344 | 10.496 | 12.1128 | 18.2056 | 18.3312 | 16.7384 | 14.8216 | 13.96 | 13.5024 | 299.4072
04.10.2024 | 12.4528 | 12.6344 | 12.6608 | 12.2336 | 12.0592 | 12.2552 | 9.7136 | 13.612 | 12.5712 | 11.2248 | 9.7584 | 10.788 | 9.76 | 10.4512 | 11.0864 | 10.8272 | 11.2792 | 12.492 | 19.4072 | 18.2648 | 19.1536 | 18.1856 | 16.7504 | 14.2248 | 313.8464
05.10.2024 | 13.808 | 13.1544 | 13.2288 | 13.0656 | 12.4856 | 13.068 | 11.7656 | 12.968 | 9.6488 | 9.1776 | 9.6648 | 8.6392 | 9.2072 | 8.8336 | 8.9272 | 8.048 | 7.9272 | 11.0592 | 19.4176 | 18.0856 | 17.8704 | 18.9664 | 16.8304 | 16.5648 | 302.412
06.10.2024 | 15.0624 | 14.4512 | 13.2688 | 12.8 | 12.4056 | 13.932 | 10.5712 | 9.756 | 11.1232 | 11.504 | 13.0512 | 14.9184 | 13.1024 | 15.6176 | 14.7248 | 12.5336 | 11.1144 | 14.8968 | 18.2944 | 18.6144 | 17.0768 | 17.0496 | 14.9352 | 14.2176 | 335.0216
07.10.2024 | 13.416 | 13.6312 | 13.7296 | 13.6488 | 13.3056 | 13.6104 | 11.2072 | 13.1432 | 10.1344 | 9.84 | 10.5712 | 9.02 | 8.0448 | 8.5256 | 8.984 | 9.5248 | 9.1472 | 10.5896 | 16.9448 | 19.8912 | 20.0696 | 17.0768 | 16.492 | 14.2576 | 304.8056
08.10.2024 | 14.02 | 14.0344 | 13.5936 | 13.4928 | 12.9784 | 13.5648 | 12.7192 | 11.0744 | 9.8344 | 10.9616 | 8.7184 | 7.8688 | 8.2264 | 12.9032 | 12.772 | 10.5288 | 10.8608 | 15.296 | 18.452 | 19.0816 | 18.7152 | 18.1552 | 15.3224 | 15.7456 | 318.92
09.10.2024 | 14.4776 | 12.628 | 13.6816 | 13.7216 | 13.7168 | 13.8936 | 12.9584 | 11.2184 | 12.6656 | 11.0608 | 11.0704 | 9.5736 | 9.3416 | 8.5552 | 9.3032 | 9.1256 | 12.4288 | 14.2296 | 18.3888 | 15.7104 | 17.1248 | 17.7888 | 14.6136 | 13.552 | 310.8288
10.10.2024 | 12.7536 | 13.0232 | 12.6104 | 12.5088 | 12.396 | 12.4256 | 10.5544 | 10.108 | 12.8352 | 11.7304 | 11.4224 | 9.0864 | 9.1048 | 9.4568 | 9.2112 | 9.6984 | 10.2536 | 14.5152 | 16.9584 | 16.2976 | 16.6336 | 15.06 | 14.8136 | 11.2176 | 294.6752
11.10.2024 | 11.0144 | 11.2008 | 10.756 | 11.0456 | 11.2928 | 11.5592 | 11.5328 | 11.5872 | 13.2256 | 10.4384 | 9.5016 | 10.2784 | 7.784 | 8.5984 | 8.1096 | 7.544 | 7.9568 | 10.6736 | 14.2312 | 15.1424 | 16.4008 | 15.1096 | 14.5216 | 12.0592 | 271.564
12.10.2024 | 12.404 | 12.0216 | 11.1584 | 11.3464 | 11.3032 | 11.3496 | 10.8568 | 12.0624 | 11.4264 | 10.944 | 10.1376 | 8.7104 | 8.1312 | 11.468 | 10.16 | 10.9504 | 11.176 | 13.6864 | 17.7592 | 16.6808 | 15.6216 | 16.0504 | 14.8944 | 12.9144 | 293.2136
13.10.2024 | 13.1984 | 11.68 | 11.7032 | 11.4648 | 11.6992 | 12.5544 | 10.6464 | 11.144 | 13.7016 | 12.8488 | 11.0168 | 12.3176 | 13.8392 | 11.7 | 12.7408 | 12.1312 | 14.1776 | 17.7256 | 17.6976 | 18.2528 | 19.6968 | 18.8736 | 15.9248 | 15.3776 | 332.1128
14.10.2024 | 13.8408 | 14.1704 | 13.2512 | 13.3016 | 13.0832 | 13.8256 | 11.4536 | 11.3784 | 11.1472 | 9.06 | 8.98 | 7.4144 | 8.2696 | 7.556 | 7.0888 | 7.7992 | 8.9416 | 14.7832 | 16.9648 | 17.708 | 17.6704 | 16.9208 | 16.0256 | 14.3848 | 295.0192
15.10.2024 | 13.7216 | 13.3208 | 13.388 | 13.0304 | 12.8648 | 13.2752 | 11.7736 | 11.7928 | 12.5952 | 11.4984 | 12.4568 | 10.956 | 9.912 | 9.7 | 11.0752 | 9.684 | 10.9528 | 14.4152 | 16.9416 | 19.0064 | 17.3736 | 16.364 | 15.8272 | 13.2736 | 315.1992
16.10.2024 | 13.8272 | 12.4384 | 12.5832 | 12.5536 | 13.3744 | 12.1056 | 11.2504 | 12.6304 | 11.9328 | 12.9384 | 13.2544 | 11.8472 | 13.2104 | 11.8392 | 10.3968 | 10.696 | 11.3872 | 16.7728 | 18.4648 | 19.5056 | 20.3296 | 18.8528 | 17.276 | 15.4584 | 334.9256
17.10.2024 | 14.56 | 13.3536 | 13.9256 | 13.0704 | 13.3336 | 13.532 | 14.7312 | 14.1304 | 13.1976 | 11.2312 | 10.8664 | 10.7872 | 11.3032 | 12.8912 | 12.2856 | 10.4512 | 11.8872 | 17.0824 | 17.9024 | 20.1048 | 19.8792 | 17.224 | 16.9672 | 15.74 | 340.4376
18.10.2024 | 13.8352 | 14.0672 | 13.7752 | 13.1464 | 13.6904 | 13.5304 | 11.656 | 12.8104 | 13.3264 | 11.7744 | 11.4776 | 9.7912 | 10.0856 | 10.6216 | 10.2952 | 12.7688 | 13.3528 | 18.4888 | 18.8376 | 20.4032 | 19.4672 | 17.4064 | 16.8184 | 14.7032 | 336.1296
19.10.2024 | 14.1816 | 13.8312 | 14.0608 | 13.7264 | 13.4312 | 13.8712 | 12.3976 | 11.8112 | 13.7872 | 12.0208 | 13.8208 | 12.1568 | 12.6184 | 12.0792 | 12.6688 | 12.1568 | 16.1984 | 17.4224 | 18.1112 | 18.9336 | 18.272 | 17.5312 | 15.9168 | 15.9136 | 346.9192
20.10.2024 | 15.0792 | 14.0248 | 13.704 | 14.2256 | 13.5688 | 13.4576 | 10.7904 | 10.2352 | 11.6552 | 14.3296 | 15.4256 | 14.988 | 14.5984 | 13.9712 | 13.5376 | 14.716 | 12.7024 | 16.54 | 18.9 | 20.0304 | 17.0024 | 16.4952 | 16.7912 | 15.988 | 352.7568
21.10.2024 | 15.7008 | 15.3584 | 15.3688 | 15.2896 | 14.864 | 14.9976 | 15.2768 | 13.712 | 13.0664 | 12.188 | 11.5856 | 10.6024 | 11.6024 | 10.0992 | 10.4744 | 11.5376 | 12.0624 | 17.228 | 16.8056 | 17.0288 | 18.672 | 16.796 | 16.0504 | 15.4184 | 341.7856
22.10.2024 | 15.676 | 15.2624 | 15.244 | 15.9 | 15.3096 | 15.8272 | 14.3752 | 14.1552 | 11.312 | 10.0896 | 11.184 | 10.832 | 11.384 | 11.916 | 12.856 | 11.416 | 11.4 | 16.4832 | 19.92 | 17.8376 | 18.548 | 17.6608 | 16.5944 | 16.3704 | 347.5536
23.10.2024 | 14.3336 | 13.6584 | 14.3024 | 14.9304 | 14.8912 | 14.8056 | 13.8608 | 13.5488 | 12.8808 | 11.7976 | 10.704 | 9.5592 | 9.324 | 9.8464 | 10.424 | 11.2208 | 10.676 | 15.908 | 18.532 | 18.9368 | 17.8936 | 17.448 | 16.6552 | 16.652 | 332.7896
24.10.2024 | 14.872 | 14.564 | 14.1576 | 14.5216 | 14.656 | 14.2976 | 13.164 | 12.516 | 11.0488 | 9.5808 | 13.1912 | 13.2968 | 11.4672 | 12.0832 | 12.5072 | 11.5968 | 11.9832 | 17.7928 | 18.6632 | 21.0344 | 21.768 | 19.06 | 16.6976 | 15.9864 | 350.5064
25.10.2024 | 15.348 | 15.2392 | 14.9824 | 14.7856 | 15.1048 | 15.2296 | 15.68 | 12.3368 | 11.0984 | 11.824 | 13.6904 | 14.0792 | 12.8872 | 12.1024 | 12.7536 | 11.528 | 12.2016 | 16.9168 | 18.1464 | 18.6128 | 19.2144 | 18.4208 | 17.9016 | 17.3352 | 357.4192
26.10.2024 | 15.4432 | 15.0448 | 14.9112 | 15.2592 | 14.884 | 15.2752 | 15.7376 | 12.188 | 13.5048 | 13.4336 | 12.6192 | 11.0704 | 11.5992 | 11.108 | 11.372 | 11.5568 | 13.3096 | 18.5128 | 17.472 | 16.6504 | 17.5944 | 16.5184 | 16.5512 | 15.2264 | 346.8424
27.10.2024 | 14.9344 | 15.0616 | 14.52 | 14.572 | 15.9144 | 16.9168 | 14.8496 | 11.3904 | 12.176 | 15.1032 | 16.0768 | 13.3936 | 11.748 | 14.0264 | 13.4568 | 11.6864 | 11.4416 | 16.3232 | 17.5312 | 18.788 | 18.3024 | 15.9632 | 15.2616 | 14.7696 | 354.2072
28.10.2024 | 14.7064 | 13.7832 | 13.5152 | 13.4488 | 13.6424 | 13.8216 | 13.6496 | 10.7856 | 11.0968 | 13.1448 | 10.612 | 12.1432 | 9.4344 | 9.5208 | 9.4888 | 9.5128 | 10.2312 | 16.2024 | 19.3496 | 17.9128 | 17.7168 | 17.1504 | 16.7656 | 16.1616 | 323.7968
29.10.2024 | 15.2824 | 14.856 | 14.7392 | 14.568 | 15.6464 | 15.5736 | 14.8488 | 14.6824 | 13.708 | 14.1192 | 12.0976 | 10.6672 | 11.8216 | 10.4472 | 11.6312 | 12.8288 | 12.0896 | 15.4672 | 17.248 | 17.2376 | 16.764 | 17.056 | 16.2 | 16.028 | 345.608
30.10.2024 | 15.1824 | 14.8392 | 14.7288 | 14.5632 | 14.8808 | 14.7488 | 12.3624 | 12.272 | 13.1336 | 11.0728 | 10.4304 | 11.0728 | 10.6656 | 10.9608 | 11.8784 | 13.3992 | 15.3232 | 18.5128 | 19.7944 | 21.6288 | 17.6576 | 16.2112 | 15.988 | 16.5848 | 347.892
31.10.2024 | 15.7504 | 15.5856 | 14.7824 | 15.4272 | 15.5848 | 15.224 | 14.6864 | 12.0984 | 12.4888 | 13.0552 | 14.3392 | 13.5136 | 10.692 | 10.0008 | 11.1392 | 12.6272 | 12.328 | 17.1296 | 18.8768 | 18.2648 | 17.6248 | н/д | н/д | н/д | 301.2192
Итого | 439.5376 | 425.6624 | 421.0296 | 420.1336 | 419.8568 | 426.2688 | 387.2032 | 376.7528 | 374.2504 | 361.8896 | 358.72 | 339.7592 | 328.7992 | 335.8872 | 343.464 | 337.9208 | 358.4528 | 477.5664 | 558.4912 | 568.5616 | 560.1096 | 511.7024 | 478.8592 | 446.8432 | 10057.7213
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /