## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 379.4914 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 37.746 | 34.218 | 33.678 | 31.932 | 31.734 | 32.175 | 34.074 | 56.466 | 80.595 | 83.637 | 13.176 | 0 | 19.521 | 55.215 | 50.445 | 48.609 | 47.313 | 47.493 | 55.647 | 55.656 | 56.988 | 54.585 | 48.807 | 44.595 | 1054.305
02.10.2024 | 39.006 | 35.604 | 35.154 | 33.552 | 32.931 | 34.974 | 38.268 | 45.324 | 81.207 | 86.598 | 83.475 | 78.813 | 76.851 | 72.639 | 65.646 | 61.956 | 54.027 | 51.057 | 57.51 | 59.715 | 58.806 | 56.124 | 51.75 | 44.253 | 1335.24
03.10.2024 | 39.6 | 33.489 | 33.228 | 31.608 | 32.922 | 34.785 | 37.044 | 54.252 | 80.991 | 88.902 | 78.462 | 74.889 | 72.522 | 69.165 | 62.829 | 53.226 | 48.213 | 46.44 | 54.072 | 58.734 | 57.672 | 51.984 | 46.692 | 41.571 | 1283.292
04.10.2024 | 36.945 | 35.028 | 34.173 | 33.273 | 33.795 | 34.767 | 38.709 | 46.692 | 73.233 | 79.623 | 75.807 | 68.076 | 65.097 | 60.273 | 61.092 | 51.876 | 45.603 | 46.386 | 55.881 | 57.033 | 52.29 | 51.093 | 49.455 | 43.704 | 1229.904
05.10.2024 | 37.989 | 34.047 | 32.778 | 32.022 | 31.14 | 32.625 | 32.931 | 41.238 | 52.461 | 71.478 | 72.477 | 62.01 | 58.464 | 51.939 | 50.013 | 47.907 | 45.981 | 42.66 | 51.057 | 53.469 | 51.282 | 49.779 | 44.811 | 42.039 | 1122.597
06.10.2024 | 38.601 | 35.739 | 33.039 | 32.778 | 31.761 | 32.733 | 30.591 | 32.481 | 35.343 | 38.196 | 42.858 | 41.553 | 41.094 | 41.85 | 40.752 | 42.057 | 39.159 | 41.616 | 53.019 | 54.369 | 51.642 | 52.551 | 45.099 | 39.807 | 968.688
07.10.2024 | 34.002 | 31.959 | 30.834 | 30.645 | 30.159 | 31.959 | 36.126 | 52.299 | 62.829 | 78.813 | 73.503 | 73.125 | 71.424 | 64.746 | 59.175 | 55.836 | 55.404 | 47.574 | 54.639 | 58.824 | 56.007 | 55.395 | 49.626 | 43.146 | 1238.049
08.10.2024 | 37.665 | 34.344 | 34.983 | 33.489 | 33.363 | 35.073 | 38.016 | 54.252 | 71.514 | 70.002 | 69.651 | 72.972 | 76.248 | 71.235 | 63.711 | 58.032 | 55.26 | 55.242 | 58.5 | 58.959 | 57.501 | 54.351 | 50.877 | 42.903 | 1288.143
09.10.2024 | 37.062 | 35.532 | 36.099 | 34.461 | 34.425 | 35.73 | 37.656 | 53.046 | 78.705 | 83.007 | 76.302 | 75.681 | 71.874 | 67.824 | 60.057 | 49.815 | 48.456 | 49.923 | 60.192 | 59.085 | 59.94 | 56.052 | 50.544 | 45.657 | 1297.125
10.10.2024 | 38.628 | 36.81 | 35.55 | 35.226 | 35.172 | 35.046 | 38.844 | 47.853 | 79.38 | 82.872 | 81.828 | 79.857 | 69.813 | 64.062 | 55.998 | 42.318 | 40.761 | 46.26 | 51.084 | 54.954 | 54.108 | 49.761 | 44.244 | 37.701 | 1238.13
11.10.2024 | 35.478 | 33.669 | 32.751 | 32.463 | 31.95 | 34.47 | 36.918 | 50.499 | 67.563 | 84.276 | 73.449 | 72.351 | 68.931 | 62.793 | 57.321 | 47.466 | 44.937 | 50.751 | 56.421 | 56.016 | 55.485 | 53.361 | 48.447 | 40.455 | 1228.221
12.10.2024 | 37.602 | 36.432 | 35.631 | 34.65 | 34.497 | 34.947 | 36.468 | 38.43 | 63.558 | 70.497 | 73.386 | 60.993 | 60.678 | 50.283 | 51.579 | 52.92 | 48.564 | 54.927 | 59.139 | 58.599 | 59.49 | 56.385 | 50.355 | 45.756 | 1205.766
13.10.2024 | 41.616 | 38.709 | 36.324 | 34.866 | 34.263 | 35.334 | 34.992 | 37.449 | 40.689 | 48.393 | 52.686 | 53.937 | 51.525 | 54.369 | 51.768 | 52.344 | 51.489 | 54.108 | 60.237 | 57.987 | 58.707 | 58.707 | 51.129 | 46.953 | 1138.581
14.10.2024 | 40.158 | 35.937 | 34.605 | 35.235 | 36.486 | 35.037 | 41.652 | 64.521 | 83.295 | 90.324 | 87.183 | 82.89 | 83.277 | 77.868 | 65.106 | 56.07 | 55.989 | 60.3 | 61.695 | 58.446 | 55.665 | 51.147 | 48.195 | 46.044 | 1387.125
15.10.2024 | 40.941 | 34.884 | 32.094 | 32.535 | 32.364 | 34.272 | 37.332 | 54.297 | 88.542 | 95.535 | 84.6 | 85.536 | 80.325 | 72.954 | 62.46 | 55.791 | 53.226 | 60.606 | 58.716 | 61.911 | 63.036 | 59.76 | 56.313 | 47.511 | 1385.541
16.10.2024 | 40.977 | 36.711 | 36.162 | 35.244 | 35.406 | 34.974 | 40.986 | 54.891 | 81.468 | 83.952 | 89.082 | 88.605 | 82.638 | 70.893 | 62.406 | 57.6 | 49.392 | 53.784 | 58.941 | 60.606 | 58.545 | 54.45 | 52.803 | 45.189 | 1365.705
17.10.2024 | 37.044 | 35.37 | 33.66 | 31.599 | 33.201 | 33.057 | 39.321 | 58.167 | 82.809 | 91.269 | 84.051 | 84.564 | 73.602 | 74.331 | 66.258 | 56.394 | 55.89 | 62.973 | 60.939 | 61.452 | 56.889 | 54.675 | 48.447 | 43.587 | 1359.549
18.10.2024 | 38.961 | 36.171 | 35.019 | 34.101 | 34.128 | 35.1 | 40.356 | 57.78 | 81.531 | 94.491 | 93.276 | 83.241 | 74.142 | 69.714 | 62.946 | 59.022 | 58.77 | 62.334 | 61.452 | 59.139 | 58.716 | 55.287 | 52.947 | 50.652 | 1389.276
19.10.2024 | 41.598 | 38.898 | 35.406 | 34.695 | 35.172 | 35.163 | 33.813 | 43.137 | 64.404 | 80.253 | 77.796 | 81.504 | 75.069 | 68.841 | 60.399 | 59.904 | 58.734 | 58.887 | 64.71 | 61.389 | 58.446 | 58.824 | 51.561 | 43.983 | 1322.586
20.10.2024 | 39.276 | 34.722 | 33.858 | 33.3 | 32.166 | 34.299 | 31.509 | 32.157 | 37.8 | 43.146 | 44.694 | 48.159 | 49.662 | 46.791 | 49.419 | 50.427 | 50.364 | 58.095 | 60.381 | 59.994 | 60.408 | 54.927 | 50.985 | 45.585 | 1082.124
21.10.2024 | 39.663 | 34.875 | 33.867 | 32.499 | 32.031 | 33.426 | 44.982 | 62.514 | 80.226 | 103.356 | 103.887 | 95.571 | 88.776 | 86.904 | 79.083 | 63.495 | 63.954 | 67.266 | 66.96 | 62.964 | 64.737 | 58.482 | 55.449 | 47.673 | 1502.64
22.10.2024 | 42.174 | 39.699 | 37.089 | 37.449 | 36.846 | 37.476 | 47.916 | 57.87 | 83.925 | 88.974 | 79.137 | 81.621 | 79.299 | 73.719 | 64.674 | 63.081 | 55.305 | 59.292 | 68.094 | 59.688 | 60.525 | 58.419 | 56.466 | 46.773 | 1415.511
23.10.2024 | 41.445 | 40.617 | 36.657 | 37.188 | 35.577 | 36.225 | 42.687 | 52.92 | 74.259 | 83.493 | 81.405 | 76.293 | 80.154 | 79.452 | 71.865 | 61.551 | 54.378 | 57.195 | 65.637 | 64.008 | 60.453 | 58.05 | 52.326 | 48.321 | 1392.156
24.10.2024 | 41.814 | 38.628 | 37.386 | 35.955 | 35.199 | 36.828 | 42.84 | 52.542 | 78.822 | 89.721 | 76.518 | 74.52 | 69.03 | 68.418 | 64.584 | 60.525 | 57.528 | 59.256 | 63.117 | 61.029 | 61.299 | 57.159 | 55.134 | 48.969 | 1366.821
25.10.2024 | 42.354 | 39.015 | 37.26 | 37.143 | 38.79 | 42.201 | 47.043 | 50.139 | 79.686 | 80.766 | 77.148 | 74.097 | 68.22 | 64.197 | 58.248 | 53.874 | 54.342 | 59.373 | 58.968 | 59.625 | 56.502 | 53.253 | 51.183 | 44.397 | 1327.824
26.10.2024 | 38.592 | 37.323 | 34.641 | 34.272 | 34.227 | 34.38 | 34.002 | 37.053 | 36.594 | 48.402 | 54.846 | 61.182 | 53.82 | 57.033 | 51.165 | 49.707 | 56.754 | 58.293 | 58.446 | 57.96 | 54.045 | 51.633 | 50.517 | 44.028 | 1128.915
27.10.2024 | 40.005 | 36.864 | 34.938 | 35.46 | 34.965 | 34.407 | 32.607 | 33.327 | 39.222 | 45.513 | 45.954 | 47.16 | 48.564 | 50.166 | 49.464 | 46.827 | 47.736 | 57.168 | 57.249 | 61.884 | 60.642 | 55.44 | 50.823 | 43.659 | 1090.044
28.10.2024 | 38.034 | 36.054 | 35.964 | 35.19 | 35.19 | 36.117 | 36.342 | 42.912 | 42.048 | 55.449 | 58.095 | 54.144 | 53.055 | 50.247 | 49.32 | 47.871 | 47.295 | 55.08 | 57.33 | 57.393 | 56.934 | 56.439 | 49.617 | 44.847 | 1130.967
29.10.2024 | 38.088 | 35.613 | 35.811 | 34.488 | 35.388 | 35.532 | 36.279 | 40.077 | 40.671 | 46.692 | 50.139 | 52.569 | 55.521 | 54.117 | 48.402 | 46.836 | 43.875 | 52.875 | 55.422 | 62.586 | 65.898 | 61.83 | 56.52 | 48.384 | 1133.613
30.10.2024 | 44.163 | 41.517 | 39.375 | 37.917 | 38.916 | 38.664 | 39.105 | 43.668 | 44.892 | 23.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.406 | 73.341 | 73.971 | 69.588 | 69.255 | 67.869 | 59.112 | 49.77 | 890.064
31.10.2024 | 45.153 | 42.174 | 40.779 | 40.851 | 39.204 | 41.328 | 42.075 | 47.169 | 47.142 | 51.894 | 50.499 | 51.093 | 51.822 | 49.554 | 47.178 | 47.061 | 44.811 | 52.236 | 53.712 | 58.365 | 58.851 | н/д | н/д | н/д | 1002.951
Итого | 1222.38 | 1130.652 | 1088.793 | 1066.086 | 1063.368 | 1093.104 | 1181.484 | 1495.422 | 2035.404 | 2263.059 | 2105.37 | 2037.006 | 1971.018 | 1901.592 | 1743.363 | 1600.398 | 1568.916 | 1702.791 | 1833.138 | 1841.427 | 1810.764 | 1667.772 | 1530.234 | 1347.912 | 38301.453
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /