## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ303, №009217074000062;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 009217074000062 |  |  | 1 |  | 326622.9915 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ППРСУ\ТП 8-14 Ф-8 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 3.4831 | 3.5859 | 3.3602 | 3.2094 | 3.1671 | 3.184 | 1.922 | 1.8681 | 2.9728 | 2.7276 | 2.7212 | 2.431 | 2.4102 | 2.9884 | 2.7946 | 2.9307 | 3.2806 | 5.3037 | 5.7956 | 5.2003 | 4.1068 | 4.6294 | 3.4353 | 3.3573 | 80.8654
02.10.2024 | 3.3911 | 3.2722 | 2.4336 | 2.357 | 2.5046 | 1.9868 | 2.6327 | 2.3534 | 2.1592 | 2.3532 | 2.1438 | 3.1587 | 3.7908 | 3.4859 | 3.649 | 3.9707 | 5.0632 | 5.8409 | 5.5738 | 5.2686 | 4.3754 | 3.8711 | 3.4629 | 3.4347 | 82.5335
03.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037113 | 0.0037113
04.10.2024 | 3.6773 | 3.3692 | 3.341 | 3.3745 | 3.1678 | 3.6582 | 4.0203 | 3.3619 | 3.6707 | 3.5699 | 2.8993 | 2.582 | 2.229 | 1.8868 | 1.8992 | 2.9827 | 3.8054 | 5.5215 | 5.9371 | 4.8791 | 4.7586 | 4.2285 | 3.8517 | 3.6155 | 86.2872
05.10.2024 | 3.6169 | 3.2252 | 3.2948 | 3.1985 | 3.4346 | 2.8138 | 3.2456 | 2.8426 | 3.3509 | 3.1452 | 3.1007 | 3.3333 | 2.3115 | 2.9245 | 2.1588 | 4.0883 | 5.0175 | 5.7958 | 5.1551 | 5.1067 | 4.6567 | 4.5678 | 4.0939 | 3.7115 | 88.1901
06.10.2024 | 3.633 | 3.5726 | 3.6807 | 3.6666 | 3.6019 | 3.6852 | 4.2317 | 6.0747 | 6.6896 | 6.5342 | 4.7386 | 3.719 | 4.0242 | 4.5496 | 4.6638 | 4.783 | 5.9898 | 7.2553 | 6.7153 | 5.1726 | 4.6055 | 4.0535 | 3.7173 | 3.9037 | 113.2615
07.10.2024 | 4.3739 | 3.7476 | 3.5986 | 3.4382 | 3.4879 | 3.6501 | 3.4625 | 3.9009 | 3.0596 | 3.3887 | 3.2969 | 3.6616 | 2.7497 | 2.4408 | 1.6767 | 2.5811 | 4.4293 | 4.9043 | 4.9635 | 4.2585 | 3.4679 | 3.8291 | 4.1273 | 3.7033 | 86.1981
08.10.2024 | 3.7055 | 3.6297 | 3.636 | 3.7059 | 3.5988 | 3.4627 | 3.7918 | 3.3021 | 2.8425 | 3.3661 | 4.4679 | 3.1341 | 3.6578 | 3.1994 | 3.2284 | 3.3402 | 4.3832 | 6.0979 | 4.9864 | 5.0819 | 6.0652 | 4.6837 | 3.6801 | 2.882 | 93.9291
09.10.2024 | 3.6686 | 3.9623 | 3.5637 | 3.5849 | 3.7444 | 2.9953 | 3.5441 | 4.2626 | 3.3087 | 3.6837 | 4.1116 | 3.1365 | 2.756 | 3.593 | 2.9734 | 2.5255 | 2.7942 | 4.9407 | 5.5538 | 5.1697 | 4.6707 | 4.3746 | 3.7123 | 3.4923 | 90.1227
10.10.2024 | 3.5628 | 3.4122 | 3.5498 | 3.4772 | 3.4333 | 3.0676 | 3.848 | 3.8314 | 3.2143 | 3.254 | 3.6763 | 3.9695 | 3.4814 | 2.9912 | 3.0742 | 3.1101 | 5.0105 | 5.2345 | 4.3788 | 4.6182 | 3.8685 | 3.3923 | 3.2841 | 3.4182 | 88.1581
11.10.2024 | 3.2517 | 3.3425 | 3.1929 | 3.3684 | 3.3324 | 3.1779 | 4.2034 | 3.689 | 3.0087 | 3.6474 | 3.5229 | 2.8056 | 3.4274 | 2.7168 | 2.931 | 3.5227 | 4.6478 | 5.1853 | 4.8257 | 4.9026 | 5.0869 | 3.9305 | 3.5897 | 3.6191 | 88.9284
12.10.2024 | 3.3648 | 3.165 | 3.627 | 3.5518 | 3.2883 | 3.026 | 4.3557 | 4.016 | 3.6972 | 3.812 | 4.1317 | 3.3431 | 3.1948 | 3.3849 | 3.9644 | 3.3639 | 5.1866 | 6.7355 | 5.8654 | 5.1025 | 4.055 | 3.7336 | 3.9384 | 3.532 | 95.4355
13.10.2024 | 3.5083 | 3.7631 | 3.5022 | 3.5261 | 3.6195 | 3.8471 | 4.1278 | 4.2411 | 4.0455 | 3.2205 | 3.4002 | 3.3448 | 3.2222 | 3.2896 | 4.0035 | 3.9818 | 7.2232 | 7.5336 | 6.783 | 5.4685 | 4.6699 | 3.6694 | 3.82 | 3.7567 | 101.5678
14.10.2024 | 3.7281 | 3.6222 | 3.6314 | 3.6196 | 3.4147 | 3.927 | 3.8388 | 4.103 | 3.6233 | 3.4745 | 4.3475 | 3.9529 | 3.9524 | 3.6583 | 3.3035 | 3.4681 | 5.2883 | 5.684 | 6.3247 | 5.3972 | 5.1909 | 4.2491 | 3.667 | 3.7797 | 99.2462
15.10.2024 | 3.5892 | 3.4435 | 3.601 | 3.7745 | 3.5383 | 3.3131 | 4.0378 | 3.8302 | 4.4471 | 3.1718 | 2.747 | 2.6424 | 3.1329 | 2.951 | 4.115 | 5.0424 | 6.3012 | 6.9392 | 5.5321 | 5.6951 | 5.2106 | 4.1145 | 3.8506 | 3.7223 | 98.743
16.10.2024 | 3.8337 | 3.7911 | 3.6296 | 3.7309 | 3.7827 | 3.1325 | 4.13 | 3.0479 | 3.7076 | 3.6616 | 3.5578 | 2.7578 | 3.3207 | 3.1577 | 3.1954 | 3.474 | 5.1673 | 5.9828 | 6.8391 | 5.8794 | 4.9301 | 3.9357 | 3.9566 | 3.8588 | 96.4608
17.10.2024 | 3.674 | 3.7229 | 3.7653 | 3.6625 | 4.3484 | 4.4758 | 5.239 | 4.0026 | 5.151 | 4.8985 | 4.0084 | 2.8619 | 2.8162 | 3.2097 | 3.3897 | 4.1627 | 4.6797 | 6.7952 | 6.7407 | 6.103 | 5.076 | 3.9095 | 4.1957 | 3.9451 | 104.8332
18.10.2024 | 3.6734 | 3.6073 | 3.764 | 3.7287 | 3.8433 | 3.821 | 4.7976 | 5.0088 | 5.0464 | 4.8507 | 5.1452 | 3.9342 | 3.8708 | 4.8644 | 4.8469 | 4.1536 | 6.1183 | 5.6706 | 5.4293 | 5.3313 | 4.9315 | 3.9879 | 3.68 | 3.5992 | 107.7044
19.10.2024 | 3.583 | 3.5063 | 3.5883 | 3.3836 | 3.4346 | 2.9515 | 4.2351 | 4.972 | 3.6639 | 2.9463 | 3.2256 | 4.0303 | 3.3767 | 3.5092 | 3.2361 | 3.8246 | 4.4238 | 5.5712 | 5.2069 | 4.9013 | 4.5945 | 4.1517 | 4.0795 | 4.0763 | 94.4724
20.10.2024 | 3.8645 | 3.9273 | 4.0498 | 3.7793 | 3.5864 | 3.4664 | 3.9835 | 4.509 | 4.6205 | 4.2805 | 3.3311 | 5.078 | 4.8462 | 5.7665 | 6.7436 | 6.5926 | 7.7229 | 7.492 | 8.3752 | 7.3067 | 6.7601 | 6.1328 | 6.4978 | 4.5557 | 127.2683
21.10.2024 | 3.6631 | 3.6499 | 3.5059 | 3.5798 | 3.4532 | 3.4752 | 4.149 | 3.7136 | 4.8515 | 4.3044 | 3.7685 | 3.5655 | 3.4032 | 2.9845 | 3.3053 | 4.4222 | 5.5874 | 5.9837 | 5.3423 | 4.8166 | 4.6836 | 4.3018 | 3.6578 | 3.4872 | 97.6552
22.10.2024 | 3.5399 | 3.596 | 3.4501 | 3.5106 | 3.4258 | 4.0241 | 3.7122 | 3.9648 | 3.2813 | 3.0189 | 4.0012 | 2.9832 | 2.3155 | 2.3755 | 4.2004 | 4.3497 | 5.5746 | 5.5666 | 6.6191 | 5.2863 | 5.1337 | 3.9606 | 3.7718 | 3.6419 | 95.3039
23.10.2024 | 3.6742 | 3.6888 | 3.6703 | 3.5596 | 3.5154 | 4.2671 | 4.3404 | 3.5068 | 3.495 | 2.7659 | 2.6898 | 2.8075 | 2.7315 | 3.0142 | 3.2485 | 3.2732 | 5.1251 | 5.4837 | 6.2738 | 6.1396 | 5.7325 | 4.2339 | 3.8533 | 3.8359 | 94.9259
24.10.2024 | 3.7266 | 3.3796 | 3.4448 | 3.4457 | 3.7367 | 3.2789 | 3.9681 | 3.568 | 4.4252 | 2.8211 | 2.5547 | 2.3746 | 2.2069 | 1.9381 | 2.0308 | 3.1945 | 4.4932 | 6.1249 | 5.7038 | 6.3351 | 5.0652 | 4.0897 | 3.7676 | 3.765 | 89.4387
25.10.2024 | 3.6022 | 3.6225 | 3.6394 | 3.6764 | 3.629 | 4.1367 | 4.1175 | 3.567 | 3.9767 | 3.2224 | 4.1571 | 3.5744 | 4.8485 | 4.7931 | 4.4383 | 4.4124 | 5.1121 | 5.425 | 5.297 | 5.7611 | 4.8567 | 4.2608 | 3.7134 | 3.4994 | 101.3391
26.10.2024 | 3.7842 | 3.6596 | 3.4591 | 3.3997 | 3.6709 | 3.2965 | 3.9822 | 3.8869 | 4.4007 | 3.5778 | 3.1394 | 3.4194 | 3.3476 | 4.1402 | 4.2237 | 3.691 | 5.7928 | 5.5072 | 4.915 | 5.3192 | 4.5416 | 5.2471 | 3.9191 | 3.9258 | 98.2465
27.10.2024 | 3.7011 | 3.7247 | 3.5062 | 3.5215 | 3.649 | 3.2528 | 3.8413 | 3.4205 | 3.4004 | 3.4209 | 3.3245 | 3.3268 | 3.0015 | 2.8639 | 3.1368 | 3.4147 | 6.1151 | 5.2857 | 5.4338 | 4.373 | 6.172 | 4.3667 | 3.9792 | 3.6779 | 93.9099
28.10.2024 | 3.7707 | 3.6171 | 3.6421 | 3.7122 | 3.7062 | 3.9925 | 3.6295 | 3.8326 | 4.9136 | 3.6754 | 3.6993 | 3.3061 | 3.7017 | 4.7894 | 5.0787 | 5.7902 | 6.9113 | 6.3395 | 6.3873 | 6.2597 | 5.6042 | 6.0742 | 4.8601 | 4.7044 | 111.9978
29.10.2024 | 4.8824 | 4.6686 | 4.7433 | 4.5541 | 4.4998 | 5.3414 | 5.0057 | 5.1808 | 4.4289 | 4.4468 | 3.8494 | 3.7542 | 3.8169 | 4.0674 | 3.8267 | 4.2778 | 5.3986 | 5.0921 | 4.8437 | 5.5479 | 5.699 | 5.3957 | 5.3228 | 3.9615 | 112.6056
30.10.2024 | 3.844 | 3.7411 | 3.7615 | 3.9487 | 3.7023 | 4.2886 | 4.189 | 3.7962 | 3.4055 | 3.7094 | 3.3621 | 2.8261 | 2.763 | 3.0877 | 3.0965 | 3.73 | 5.3939 | 5.4074 | 2.7486 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 70.8015
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 107.371 | 105.0157 | 103.6325 | 103.0459 | 103.3171 | 102.9958 | 114.5824 | 111.6546 | 112.8583 | 104.9496 | 103.1198 | 95.8146 | 94.7071 | 98.6217 | 102.433 | 112.4545 | 152.037 | 170.6998 | 164.5459 | 150.6818 | 138.5693 | 121.3754 | 111.485 | 104.4661 | 2790.4336
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /