## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808258;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808258 |  |  | 240 |  | 1627.6812 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ АланияЭнергоСеть Верхний Мизур\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №1 | [15 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 18.2664 | 17.4 | 17.484 | 17.148 | 17.0592 | 20.0856 | 20.4144 | 21.1872 | 17.9208 | 18.7176 | 19.2288 | 17.4144 | 18.288 | 17.1168 | 19.9728 | 22.188 | 23.748 | 23.6352 | 24.6432 | 24.348 | 24.8016 | 23.76 | 24.4608 | 26.0904 | 495.3792
02.10.2024 | 24.2496 | 24.012 | 22.6344 | 23.4984 | 24.4512 | 22.7784 | 26.3544 | 28.6248 | 35.2344 | 27.0984 | 25.692 | 22.2096 | 17.5344 | 17.376 | 18.4848 | 17.8128 | 20.268 | 25.9992 | 35.004 | 33.6768 | 31.6632 | 28.5096 | 26.3976 | 25.9008 | 605.4648
03.10.2024 | 24.8064 | 24.888 | 21.8304 | 22.404 | 21.708 | 21.2928 | 24.6528 | 25.7448 | 29.6496 | 16.3872 | 23.0736 | 25.8168 | 27.3216 | 25.2048 | 25.0848 | 24.2376 | 22.2288 | 22.2144 | 28.1208 | 29.2512 | 25.4472 | 23.1624 | 22.8696 | 24.0312 | 581.4288
04.10.2024 | 21.7704 | 21.5544 | 22.2816 | 22.1256 | 22.2216 | 21.804 | 23.652 | 27.8928 | 22.6104 | 21.1032 | 17.9832 | 17.856 | 18.7968 | 19.656 | 14.1048 | 17.04 | 19.9584 | 23.736 | 26.1264 | 24.2328 | 23.832 | 23.8344 | 21.7344 | 21.4488 | 517.356
05.10.2024 | 20.5824 | 22.0992 | 20.7456 | 20.748 | 23.9904 | 23.1144 | 24.888 | 25.0224 | 29.292 | 27.9144 | 26.1096 | 24.9144 | 23.6112 | 22.404 | 22.0128 | 23.6712 | 21.4032 | 28.056 | 34.1064 | 30.6624 | 29.9952 | 29.004 | 23.9016 | 23.3496 | 601.5984
06.10.2024 | 20.4768 | 19.3104 | 20.9376 | 20.8752 | 19.6632 | 20.3664 | 26.2584 | 32.172 | 28.644 | 27.0144 | 26.8056 | 20.6496 | 23.9328 | 24.624 | 24.2976 | 25.1472 | 24.3624 | 24.2832 | 21.4008 | 21.9264 | 21.0504 | 22.1568 | 21.3 | 20.3832 | 558.0384
07.10.2024 | 21.5712 | 18.4272 | 18.9552 | 18.1536 | 19.0176 | 21.348 | 23.3424 | 30.7176 | 27.9096 | 21.888 | 18.6768 | 16.6752 | 16.5864 | 15.612 | 14.664 | 15.972 | 15.7272 | 17.0976 | 18.7584 | 18.8256 | 18.4704 | 18.4224 | 17.8776 | 17.6088 | 462.3048
08.10.2024 | 17.7456 | 17.8464 | 18.0792 | 16.6704 | 17.0976 | 16.824 | 16.3632 | 19.2216 | 20.1504 | 19.1472 | 20.5392 | 20.724 | 23.7576 | 21.2232 | 22.152 | 22.44 | 22.0464 | 23.8416 | 26.4528 | 29.7384 | 25.7784 | 26.58 | 23.592 | 22.2048 | 510.216
09.10.2024 | 22.9128 | 22.0992 | 21.372 | 22.8384 | 24.0096 | 23.6424 | 26.7408 | 30.4656 | 31.8984 | 28.272 | 18.9144 | 0.7464 | 0.8064 | 0.8016 | 0.8136 | 0.8304 | 28.1064 | 33.1104 | 32.6232 | 32.7408 | 30.2568 | 28.3632 | 24.3024 | 21.6 | 508.2672
10.10.2024 | 19.8144 | 20.1144 | 19.8888 | 21.552 | 25.2624 | 23.3856 | 23.7096 | 31.7688 | 33.0264 | 24.8856 | 20.7456 | 16.0464 | 15.5232 | 15.5232 | 14.7264 | 18.888 | 17.3544 | 22.5072 | 25.6176 | 24.9072 | 26.0328 | 23.5272 | 21.1896 | 22.0728 | 528.0696
11.10.2024 | 20.8296 | 21.576 | 20.496 | 18.8808 | 19.8048 | 21.2088 | 20.9952 | 21.9144 | 26.676 | 25.6512 | 25.4232 | 21.6648 | 20.3568 | 25.392 | 26.6016 | 25.1448 | 22.1568 | 26.0808 | 28.2432 | 29.58 | 29.9568 | 25.7136 | 23.7144 | 24.1632 | 572.2248
12.10.2024 | 23.4072 | 23.6808 | 22.8 | 22.5384 | 23.436 | 25.0152 | 24.8616 | 28.9488 | 28.62 | 27.5832 | 25.0824 | 25.0152 | 25.2264 | 21.2232 | 21.6984 | 18.1128 | 21.1752 | 21.528 | 25.0104 | 26.9664 | 27.0048 | 28.3704 | 26.064 | 28.4472 | 591.816
13.10.2024 | 29.6016 | 25.392 | 24.912 | 24.0072 | 23.976 | 23.2824 | 26.9592 | 28.6416 | 30.672 | 33.3288 | 33.564 | 30.3072 | 23.6784 | 24.4032 | 25.5504 | 25.8552 | 24.6912 | 28.8552 | 34.6608 | 31.6776 | 30.1752 | 29.1048 | 25.5168 | 25.2144 | 664.0272
14.10.2024 | 26.7648 | 25.6512 | 25.452 | 25.4784 | 23.5296 | 25.26 | 25.776 | 30.408 | 35.5128 | 33.948 | 31.9464 | 29.1864 | 27.7416 | 29.0496 | 25.2336 | 25.236 | 25.824 | 24.192 | 28.644 | 30.2088 | 32.4504 | 31.596 | 29.568 | 29.9736 | 678.6312
15.10.2024 | 29.1792 | 26.2776 | 25.5216 | 24.7008 | 24.036 | 25.0464 | 23.7432 | 30.3936 | 32.3496 | 30.612 | 27.6744 | 27.78 | 24.4896 | 23.6904 | 23.1312 | 22.8168 | 23.9544 | 27.1416 | 28.5024 | 30.108 | 28.9608 | 27.3192 | 27.5136 | 26.952 | 641.8944
16.10.2024 | 26.9664 | 26.2032 | 24.7896 | 23.412 | 25.152 | 26.016 | 25.9104 | 31.6416 | 31.416 | 27.5616 | 21.06 | 18.6912 | 18.0912 | 16.74 | 19.56 | 23.7288 | 27.0576 | 29.436 | 30.9624 | 28.2168 | 30.888 | 32.1864 | 32.0616 | 27.8856 | 625.6344
17.10.2024 | 27.756 | 26.3232 | 29.5896 | 29.4384 | 29.616 | 29.4048 | 28.5216 | 29.7576 | 30.0768 | 29.2272 | 30.312 | 31.0056 | 31.932 | 34.5144 | 39.3816 | 41.0352 | 39.4128 | 42.396 | 40.8624 | 43.0536 | 43.0536 | 40.14 | 39.0552 | 37.8192 | 823.6848
18.10.2024 | 37.4016 | 36.456 | 38.2224 | 35.772 | 35.4888 | 38.0808 | 39.8424 | 39.5688 | 42.012 | 43.9272 | 42.2928 | 40.0608 | 42.876 | 43.9272 | 41.6496 | 42.8112 | 42.7872 | 44.0088 | 42.6144 | 42.5856 | 44.8272 | 40.4304 | 40.9032 | 39.4296 | 977.976
19.10.2024 | 36.0072 | 35.64 | 35.8944 | 34.5336 | 34.8264 | 36.5712 | 35.8608 | 40.2024 | 46.5576 | 47.772 | 47.82 | 51.0624 | 48.9696 | 46.2984 | 47.7576 | 47.1888 | 39.8208 | 42.4008 | 48.1416 | 49.764 | 45.7464 | 45.2976 | 43.9104 | 45.6768 | 1033.7208
20.10.2024 | 42.4608 | 42.2568 | 44.148 | 44.388 | 42.4224 | 41.568 | 40.8888 | 44.7624 | 46.0368 | 42.5664 | 42.8544 | 44.8224 | 41.376 | 40.584 | 42.1272 | 47.5632 | 50.256 | 51.8112 | 50.064 | 50.0376 | 49.6224 | 48.492 | 46.5288 | 43.128 | 1080.7656
21.10.2024 | 39.576 | 36.9096 | 36.18 | 36.2952 | 34.7808 | 35.04 | 37.1952 | 41.4192 | 44.4456 | 44.172 | 47.4072 | 43.0296 | 48.8064 | 50.988 | 50.1816 | 51.06 | 53.3904 | 57.708 | 58.2216 | 54.8112 | 54.4104 | 53.3688 | 55.4736 | 50.9736 | 1115.844
22.10.2024 | 50.8104 | 52.2768 | 53.9304 | 53.8392 | 53.4336 | 53.484 | 53.3904 | 54.1224 | 53.412 | 51.6312 | 46.7472 | 44.9736 | 48.7128 | 46.5432 | 44.64 | 46.056 | 47.2968 | 45.672 | 54.9432 | 53.4888 | 50.6112 | 46.7088 | 47.4984 | 47.268 | 1201.4904
23.10.2024 | 44.5104 | 43.44 | 43.344 | 43.7496 | 43.7232 | 44.0616 | 47.9712 | 47.412 | 45.336 | 42.7152 | 42.5832 | 38.3808 | 40.7304 | 43.8216 | 43.0824 | 44.2608 | 44.076 | 48.7704 | 52.1616 | 52.5696 | 46.5504 | 46.9752 | 46.0992 | 42.2784 | 1078.6032
24.10.2024 | 41.4552 | 42.408 | 42.324 | 42.216 | 43.4784 | 47.1504 | 46.5864 | 49.3632 | 47.8032 | 44.8392 | 40.4232 | 35.844 | 35.436 | 30.3792 | 31.2504 | 32.5152 | 33.5496 | 41.8152 | 46.8816 | 47.3352 | 43.8936 | 45.0936 | 44.5008 | 44.4936 | 1001.0352
25.10.2024 | 41.5128 | 41.9376 | 41.1528 | 40.596 | 40.0272 | 39.7176 | 43.0464 | 45.3456 | 49.4184 | 42.828 | 40.2696 | 37.4496 | 37.716 | 37.5168 | 39.804 | 38.8896 | 38.1384 | 40.1976 | 46.8144 | 48.3936 | 46.1424 | 44.76 | 43.1832 | 40.6632 | 1005.5208
26.10.2024 | 39.6024 | 39.7776 | 39.6864 | 40.644 | 40.8624 | 43.1808 | 44.7192 | 45.588 | 47.9568 | 51.792 | 53.7912 | 51.7392 | 50.0376 | 49.836 | 51 | 52.9632 | 54.0408 | 53.6616 | 57.8736 | 63.4752 | 58.392 | 55.152 | 54.8376 | 55.0392 | 1195.6488
27.10.2024 | 53.8896 | 52.1376 | 53.8488 | 53.7456 | 52.3752 | 52.8144 | 56.2008 | 56.832 | 54.8472 | 54.0792 | 51.3984 | 58.0704 | 57.2352 | 56.5056 | 58.3824 | 55.26 | 54.2688 | 56.1456 | 57.324 | 57.1272 | 59.0232 | 59.244 | 55.6344 | 50.076 | 1326.4656
28.10.2024 | 50.3064 | 52.7952 | 52.1976 | 52.3416 | 54.3504 | 56.0808 | 56.0136 | 57.6504 | 55.3896 | 54.6288 | 50.6424 | 51.1776 | 50.0112 | 50.6016 | 50.1336 | 49.0656 | 48.0864 | 53.5656 | 58.2888 | 56.0376 | 49.9728 | 48.336 | 47.1096 | 46.0488 | 1250.832
29.10.2024 | 44.748 | 44.8104 | 43.6248 | 43.6752 | 44.6952 | 44.6904 | 43.3248 | 45.7488 | 49.7496 | 45.0408 | 48.072 | 47.856 | 46.9848 | 43.3992 | 45.516 | 46.7688 | 49.488 | 51.4704 | 25.0824 | 54.0912 | 51.2592 | 50.4912 | 52.7712 | 51.1392 | 1114.4976
30.10.2024 | 49.3008 | 49.4208 | 48.864 | 48.24 | 48.2736 | 48.0408 | 49.284 | 52.0824 | 53.0832 | 47.5536 | 42.0576 | 42.2328 | 43.7352 | 46.6752 | 46.5912 | 47.0592 | 54 | 61.6296 | 58.3896 | 49.668 | 46.1208 | 49.1424 | 47.4264 | 45.2904 | 1174.1616
31.10.2024 | 46.8384 | 44.9328 | 43.6728 | 44.7048 | 45.348 | 47.0904 | 49.152 | 48.6624 | 54.4272 | 50.6688 | 47.5512 | 44.2656 | 40.4496 | 40.9056 | 41.196 | 48.768 | 47.3328 | 54.6048 | 56.6232 | 55.1616 | 53.4 | н/д | н/д | н/д | 1005.756
Итого | 1015.1208 | 998.0544 | 994.86 | 989.2104 | 998.1168 | 1017.4464 | 1056.6192 | 1143.2832 | 1182.1344 | 1104.5544 | 1056.7416 | 997.668 | 990.7512 | 982.536 | 990.7824 | 1020.3864 | 1056.0072 | 1147.572 | 1203.1632 | 1224.6672 | 1179.7896 | 1095.2424 | 1056.996 | 1026.6504 | 25528.3536
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /