## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 98948874.1386 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 1122.9892 | 1075.6571 | 1044.6422 | 1014.0992 | 1034.7702 | 1005.5523 | 1076.2254 | 1214.8614 | 1331.1508 | 1408.5231 | 1467.6539 | 1480.5454 | 1506.4668 | 1508.0702 | 1504.4208 | 1486.9175 | 1468.9352 | 1455.4157 | 1543.8665 | 1695.3892 | 1680.0413 | 1539.5831 | 1356.4543 | 1224.8629 | 32247.0938
02.09.2024 | 1136.1455 | 1069.38 | 1044.9615 | 1031.4646 | 1048.9031 | 1020.8064 | 1163.789 | 1275.5795 | 1330.3568 | 1453.6022 | 1499.5601 | 1508.2613 | 1529.0373 | 1575.9389 | 1609.4459 | 1642.8059 | 1624.9454 | 1562.9051 | 1637.4206 | 1782.6355 | 1725.3318 | 1595.5606 | 1463.9987 | 1269.2842 | 33602.1198
03.09.2024 | 1158.0732 | 1115.0356 | 1086.7166 | 1062.2111 | 1088.2721 | 1083.1001 | 1181.2817 | 1365.6637 | 1420.6297 | 1505.7668 | 1560.6079 | 1592.535 | 1606.6925 | 1642.7417 | 1647.1662 | 1652.8032 | 1596.1106 | 1575.5132 | 1729.6662 | 1838.9371 | 1813.3573 | 1707.9441 | 1545.3021 | 1379.3529 | 34955.4806
04.09.2024 | 1204.5053 | 1129.4157 | 1106.4793 | 1092.5227 | 1112.9568 | 1139.297 | 1283.371 | 1378.8681 | 1399.6461 | 1453.8538 | 1477.5978 | 1513.2657 | 1570.4244 | 1540.1679 | 1506.2445 | 1488.3964 | 1477.9003 | 1487.6083 | 1648.06 | 1730.5333 | 1624.0224 | 1480.8777 | 1350.911 | 1188.0903 | 33385.0159
05.09.2024 | 1112.3906 | 1069.3681 | 1049.5908 | 1036.6929 | 1055.0588 | 1035.4497 | 1207.2039 | 1303.2165 | 1309.8097 | 1371.8866 | 1338.6737 | 1313.3535 | 1282.9856 | 1275.9274 | 1287.2665 | 1254.294 | 1320.8839 | 1366.3804 | 1493.148 | 1554.582 | 1504.3772 | 1391.6789 | 1249.4347 | 1136.4154 | 30320.0688
06.09.2024 | 1059.0018 | 1021.9115 | 1000.6432 | 988.5397 | 1016.6388 | 1032.1406 | 1149.4171 | 1281.1872 | 1261.7381 | 1159.8401 | 1280.2107 | 1310.4682 | 1261.3525 | 1267.4913 | 1265.8844 | 1250.1026 | 1258.6942 | 1310.5348 | 1466.869 | 1549.2307 | 1508.2358 | 1424.8792 | 1296.3101 | 1169.3023 | 29590.6241
07.09.2024 | 1079.5221 | 1039.9206 | 1010.9578 | 997.527 | 1024.6605 | 1010.745 | 1076.2965 | 1169.2999 | 1248.6779 | 1332.3824 | 1335.8171 | 1327.7634 | 1329.2389 | 1305.4157 | 1309.2644 | 1292.5894 | 1251.1536 | 1285.3338 | 1457.2487 | 1564.1 | 1528.6299 | 1435.3637 | 1319.1479 | 1183.6768 | 29914.733
08.09.2024 | 1093.2336 | 1042.6702 | 1009.7408 | 994.8441 | 1025.9856 | 1015.1554 | 1033.024 | 1099.8239 | 1183.7929 | 1289.2427 | 1371.8289 | 1328.4778 | 1257.2351 | 1327.384 | 1307.5497 | 1260.9658 | 1286.2339 | 1328.5808 | 1507.0609 | 1590.0276 | 1588.7451 | 1499.2251 | 1329.7631 | 1192.2839 | 29962.8746
09.09.2024 | 1093.4788 | 1048.4222 | 1025.4875 | 1013.2482 | 1048.7928 | 1050.2762 | 1191.6613 | 1325.5296 | 1253.5435 | 1278.5536 | 1137.9794 | 1075.1866 | 1243.5259 | 1244.6478 | 1274.9935 | 1272.4783 | 1247.8555 | 1255.8789 | 1434.5594 | 1573.0832 | 1536.2718 | 1436.4132 | 1287.2838 | 1156.6134 | 29505.7644
10.09.2024 | 1072.1948 | 1025.098 | 1004.7775 | 988.7246 | 1027.4591 | 1029.0012 | 1144.0584 | 1316.9547 | 1256.1487 | 1168.9553 | 1117.3079 | 1108.3331 | 1159.4877 | 1303.7914 | 1368.5712 | 1382.4221 | 1340.2844 | 1353.5894 | 1541.6587 | 1635.2722 | 1604.7456 | 1504.5783 | 1358.6346 | 1176.7346 | 29988.7833
11.09.2024 | 1087.9626 | 1047.4075 | 1006.2617 | 989.5625 | 1024.4756 | 1044.5287 | 1190.7223 | 1335.9477 | 1315.3928 | 1328.8715 | 1320.7566 | 1287.8945 | 1325.2282 | 1348.8681 | 1402.5902 | 1393.2436 | 1362.9089 | 1292.3986 | 1569.3165 | 1637.4749 | 1572.0708 | 1461.2118 | 1315.8786 | 1186.6034 | 30847.5777
12.09.2024 | 1090.7869 | 1041.4352 | 1023.1576 | 1015.1362 | 1048.6832 | 1063.5555 | 1218.7438 | 1319.3955 | 1279.9836 | 1262.6426 | 1259.8372 | 1249.0047 | 1258.5686 | 1270.9894 | 1219.1107 | 1310.1786 | 1285.1389 | 1204.2464 | 1346.2766 | 1507.3348 | 1616.1624 | 1483.8798 | 1326.2314 | 1197.8896 | 29898.3692
13.09.2024 | 1106.6972 | 1068.993 | 1036.3162 | 1028.0497 | 1057.0961 | 1079.6069 | 1185.0647 | 1339.9927 | 1273.3401 | 1330.64 | 1307.204 | 1254.7761 | 1241.7523 | 1225.991 | 1255.8366 | 1251.5878 | 1261.7717 | 1308.4354 | 1506.4721 | 1613.1847 | 1545.8782 | 1458.3682 | 1318.0437 | 1201.0618 | 30256.1602
14.09.2024 | 1112.6541 | 1067.8513 | 1037.0405 | 1020.1487 | 1058.6088 | 1053.9234 | 1120.1094 | 1189.9486 | 1246.9895 | 1312.3343 | 1368.5221 | 1329.1597 | 1329.7052 | 1308.2679 | 1363.2118 | 1354.9984 | 1352.3391 | 1416.9268 | 1525.8279 | 1558.4691 | 1502.0906 | 1418.8764 | 1290.5969 | 1181.6866 | 30520.2869
15.09.2024 | 1092.7911 | 1042.7817 | 1005.2822 | 990.5222 | 1021.4712 | 1015.3394 | 1034.9615 | 1113.7837 | 1200.4214 | 1314.8255 | 1305.3359 | 1332.3823 | 1339.4205 | 1334.6153 | 1322.9781 | 1322.5754 | 1307.1253 | 1322.8866 | 1557.3083 | 1625.0008 | 1565.7284 | 1469.0642 | 1298.5037 | 1145.9987 | 30081.1034
16.09.2024 | 1070.5981 | 1028.3509 | 996.3532 | 985.4046 | 1017.0841 | 1031.5618 | 1186.9238 | 1310.8578 | 1268.9823 | 1300.6534 | 1301.2456 | 1260.902 | 1217.7883 | 1222.8811 | 1218.7419 | 1228.4835 | 1217.0699 | 1317.9321 | 1544.1146 | 1628.5711 | 1527.7706 | 1434.8897 | 1275.2306 | 1161.337 | 29753.728
17.09.2024 | 1085.6595 | 1044.5868 | 1027.2319 | 1010.9027 | 1045.5402 | 1038.4549 | 1160.2353 | 1315.8767 | 1305.9309 | 1303.8293 | 1182.4371 | 1219.7918 | 1207.51 | 1243.7752 | 1281.3862 | 1275.7378 | 1258.5186 | 1345.8722 | 1576.4049 | 1548.5428 | 1527.4408 | 1409.6307 | 1266.4097 | 1152.7368 | 29834.4427
18.09.2024 | 1078.1295 | 1033.6491 | 1007.6942 | 991.9104 | 1022.6573 | 1062.0246 | 1188.4347 | 1358.5261 | 1320.6929 | 1374.4251 | 1301.1497 | 1272.5801 | 1244.4068 | 1234.9304 | 1223.8821 | 1251.3705 | 1309.7032 | 1412.3236 | 1579.9719 | 1614.6986 | 1560.2851 | 1466.1101 | 1323.8697 | 1194.7508 | 30428.1765
19.09.2024 | 1117.7305 | 1065.5613 | 1029.0335 | 1017.9706 | 1054.8545 | 1083.1071 | 1220.0883 | 1350.1702 | 1336.3089 | 1277.2602 | 1178.2315 | 1097.0494 | 1090.8259 | 1195.3575 | 1274.5089 | 1245.4724 | 1272.1749 | 1357.419 | 1601.3003 | 1641.4339 | 1611.9315 | 1506.5765 | 1325.9117 | 1197.7086 | 30147.9869
20.09.2024 | 1097.3071 | 1051.225 | 1025.9052 | 1026.0335 | 1073.1515 | 1061.8556 | 1167.9279 | 1314.7317 | 1299.0351 | 1315.2786 | 1299.8148 | 1246.9835 | 1274.9458 | 1252.4873 | 1251.3981 | 1267.4376 | 1307.9824 | 1442.0612 | 1611.4149 | 1678.3837 | 1604.1375 | 1519.3937 | 1393.6471 | 1248.6893 | 30831.2282
21.09.2024 | 1155.3882 | 1116.545 | 1089.8875 | 1093.6118 | 1106.4101 | 1124.5718 | 1141.2951 | 1229.9182 | 1265.2688 | 1350.2088 | 1353.6811 | 1354.1879 | 1359.882 | 1323.7467 | 1302.3811 | 1287.4489 | 1340.6296 | 1466.8578 | 1682.623 | 1699.6155 | 1679.6651 | 1556.8853 | 1383.5487 | 1251.7064 | 31715.9643
22.09.2024 | 1160.3959 | 1117.0394 | 1084.384 | 1068.8766 | 1096.9306 | 1070.0416 | 1139.6747 | 1232.0232 | 1337.2453 | 1393.3511 | 1354.042 | 1367.2205 | 1351.9929 | 1363.8881 | 1333.3634 | 1306.0432 | 1312.0693 | 1452.8887 | 1668.0479 | 1707.6036 | 1648.9063 | 1536.8939 | 1375.0945 | 1262.2637 | 31740.2804
23.09.2024 | 1136.6423 | 1079.7946 | 1052.3178 | 1042.7514 | 1078.5879 | 1086.9286 | 1224.6399 | 1365.0836 | 1362.9303 | 1368.4809 | 1334.9749 | 1321.8332 | 1315.622 | 1239.7704 | 1230.246 | 1238.0961 | 1320.0807 | 1413.403 | 1598.3731 | 1634.4154 | 1585.7216 | 1475.4286 | 1336.8718 | 1192.9071 | 31035.9012
24.09.2024 | 1131.1804 | 1085.649 | 1066.5782 | 1056.5839 | 1095.737 | 1115.8017 | 1212.0879 | 1289.2618 | 1339.0196 | 1344.0421 | 1314.7155 | 1266.3968 | 1235.2348 | 1223.5163 | 1225.4971 | 1221.2563 | 1226.4053 | 1356.1829 | 1616.2872 | 1671.934 | 1635.7564 | 1522.3434 | 1366.0451 | 1202.9056 | 30820.4184
25.09.2024 | 1123.1656 | 1072.975 | 1052.3652 | 1048.712 | 1082.9273 | 1088.5632 | 1204.0113 | 1320.64 | 1302.7008 | 1325.6758 | 1329.7113 | 1289.3965 | 1245.4133 | 1225.5269 | 1207.6987 | 1249.1285 | 1265.8887 | 1421.1322 | 1632.1717 | 1669.1517 | 1640.3918 | 1530.5995 | 1393.5526 | 1215.6891 | 30937.1887
26.09.2024 | 1123.3562 | 1016.3125 | 993.6769 | 985.0733 | 1024.8371 | 1068.1043 | 1196.6972 | 1391.6065 | 1402.7901 | 1303.3018 | 1211.0334 | 1203.8616 | 1210.2082 | 1181.3091 | 1153.6079 | 1157.5241 | 1175.0878 | 1425.7582 | 1708.1746 | 1793.4836 | 1764.0563 | 1606.7997 | 1432.6099 | 1252.0677 | 30781.338
27.09.2024 | 1164.7451 | 1115.0973 | 1077.3435 | 1063.2429 | 1106.3812 | 1137.0114 | 1253.8941 | 1439.0714 | 1435.2617 | 1475.7806 | 1396.3886 | 1349.1627 | 1248.3238 | 1237.852 | 1298.3332 | 1308.4568 | 1307.0937 | 1413.0461 | 1629.7024 | 1658.2989 | 1643.2378 | 1554.2367 | 1420.1959 | 1274.6673 | 32006.8251
28.09.2024 | 1178.491 | 1133.4618 | 1095.6354 | 1085.9226 | 1114.3052 | 1117.4608 | 1152.0881 | 1248.4969 | 1334.3974 | 1381.2718 | 1366.9891 | 1349.4809 | 1340.3159 | 1342.6294 | 1330.9696 | 1341.5377 | 1318.2311 | 1436.8769 | 1686.0732 | 1708.1316 | 1615.9511 | 1509.6077 | 1393.8894 | 1266.1387 | 31848.3533
29.09.2024 | 1158.0898 | 1106.2933 | 1078.2974 | 1067.1949 | 1100.9382 | 1105.4779 | 1120.2636 | 1185.1525 | 1298.3083 | 1423.0687 | 1471.3711 | 1493.2528 | 1386.9139 | 1380.0955 | 1373.2307 | 1333.0362 | 1355.117 | 1457.471 | 1707.2256 | 1722.5766 | 1696.9704 | 1560.2959 | 1409.6216 | 1279.9802 | 32270.2429
30.09.2024 | 1180.7718 | 1127.1271 | 1101.0755 | 1092.7305 | 1128.2696 | 1153.5453 | 1273.2496 | 1436.0377 | 1427.5474 | 1367.5867 | 1325.4053 | 1302.9398 | 1283.6697 | 1251.3529 | 1238.3994 | 1271.1835 | 1274.479 | 1398.6277 | 1634.2227 | 1673.6534 | 828.5689 | н/д | н/д | н/д | 26770.4434
Итого | 33584.0776 | 32099.0158 | 31269.8348 | 30900.2151 | 31842.4445 | 32022.9883 | 35097.4413 | 38817.5071 | 39348.0413 | 40276.1351 | 39870.084 | 39406.4466 | 39254.1747 | 39399.4269 | 39588.1791 | 39598.5723 | 39702.8122 | 41644.4869 | 47440.8674 | 49505.7494 | 47486.4798 | 43497.1956 | 39202.9929 | 35143.4049 | 925998.5736
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /