## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 62496564.9963 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 675.36 | 628.2224 | 609.3732 | 601.5751 | 596.8764 | 580.9868 | 590.0972 | 656.5218 | 766.5058 | 849.924 | 880.8511 | 909.1806 | 922.9235 | 904.6355 | 902.9808 | 905.2668 | 878.4352 | 878.4084 | 965.5405 | 1080.2783 | 1069.4782 | 974.268 | 856.6247 | 750.7647 | 19435.0789
02.09.2024 | 664.7192 | 621.6395 | 600.5818 | 588.705 | 586.0332 | 562.6556 | 645.6394 | 750.0775 | 794.3189 | 870.4946 | 924.3412 | 926.1208 | 945.2749 | 949.3263 | 972.0418 | 994.0653 | 987.0878 | 943.3991 | 1008.2323 | 1131.9736 | 1112.2117 | 1031.4947 | 895.5983 | 779.3576 | 20285.3902
03.09.2024 | 701.9164 | 654.759 | 628.9681 | 613.9804 | 606.7792 | 587.4592 | 675.4954 | 785.5256 | 836.2276 | 910.9625 | 988.2711 | 1011.8804 | 1024.4883 | 1027.5624 | 1021.5993 | 1003.943 | 975.0597 | 965.1462 | 1087.5954 | 1197.0886 | 1207.3146 | 1116.9359 | 967.4956 | 823.8289 | 21420.2827
04.09.2024 | 738.9224 | 694.263 | 667.572 | 661.2813 | 654.7619 | 626.725 | 723.8836 | 825.4727 | 857.4952 | 880.5726 | 894.7998 | 958.5855 | 956.0825 | 939.4099 | 915.3171 | 903.4825 | 888.1924 | 950.177 | 1075.5218 | 1124.0119 | 1035.0223 | 935.3172 | 822.5883 | 733.0253 | 20462.4834
05.09.2024 | 664.6634 | 633.7027 | 609.319 | 609.6353 | 604.0339 | 601.0185 | 715.7861 | 790.9189 | 823.3391 | 820.4632 | 849.1091 | 826.3041 | 806.4897 | 787.1669 | 776.9923 | 790.7309 | 809.8845 | 853.9674 | 976.0568 | 1019.9197 | 1010.846 | 921.0612 | 782.9122 | 682.8645 | 18767.1855
06.09.2024 | 632.0039 | 600.687 | 587.1703 | 577.0711 | 578.7192 | 605.9413 | 681.1268 | 775.7951 | 798.6899 | 803.6574 | 801.0075 | 815.2986 | 817.6658 | 800.9672 | 802.0764 | 800.4749 | 809.76 | 823.3427 | 937.9486 | 1003.618 | 993.7148 | 915.4651 | 802.4537 | 697.178 | 18461.8333
07.09.2024 | 632.2494 | 590.3812 | 575.8132 | 573.6911 | 567.7738 | 556.9632 | 608.209 | 693.5658 | 780.5548 | 843.905 | 837.9758 | 856.3425 | 835.4361 | 812.331 | 784.16 | 778.828 | 778.8693 | 808.514 | 960.1793 | 999.614 | 977.9429 | 901.5613 | 800.7616 | 714.4527 | 18270.075
08.09.2024 | 639.8314 | 597.511 | 581.9383 | 575.6155 | 572.332 | 566.4069 | 579.3863 | 636.4511 | 737.651 | 797.48 | 818.9977 | 812.9233 | 800.9699 | 804.9023 | 780.2673 | 804.8703 | 824.4191 | 860.0649 | 1012.3972 | 1070.8811 | 1049.3598 | 974.2033 | 828.7367 | 710.7424 | 18438.3387
09.09.2024 | 644.4632 | 610.2463 | 587.6119 | 585.2948 | 582.7331 | 588.8519 | 711.1928 | 769.9692 | 780.6583 | 797.3951 | 786.6894 | 801.7372 | 794.798 | 787.0902 | 784.4115 | 769.6077 | 755.659 | 779.7507 | 955.0298 | 1029.145 | 1014.2406 | 917.0538 | 793.3161 | 692.3191 | 18319.2647
10.09.2024 | 616.9848 | 588.6084 | 580.8837 | 575.5353 | 580.6408 | 580.6814 | 683.529 | 795.3172 | 853.327 | 863.0016 | 855.7412 | 838.1234 | 855.9467 | 852.7115 | 873.9664 | 864.7406 | 840.4843 | 843.6497 | 983.3994 | 1075.0299 | 1050.3624 | 950.8638 | 836.5452 | 720.9277 | 19161.0014
11.09.2024 | 640.4087 | 613.2724 | 583.2073 | 580.2787 | 589.0131 | 570.6369 | 688.2472 | 777.0256 | 821.0672 | 821.0325 | 818.8667 | 839.8826 | 891.9996 | 868.1873 | 865.7593 | 859.1808 | 835.1162 | 856.1253 | 1015.0433 | 1092.5981 | 1063.7232 | 981.2575 | 845.8746 | 734.7959 | 19252.5998
12.09.2024 | 664.8778 | 622.7591 | 608.9082 | 600.7564 | 605.9081 | 624.6485 | 694.716 | 787.2582 | 803.828 | 826.9194 | 817.5996 | 801.5998 | 810.9887 | 822.3169 | 809.8344 | 813.099 | 805.7528 | 847.0773 | 1020.3213 | 1064.2977 | 1050.5721 | 966.7698 | 843.8708 | 745.0377 | 19059.7179
13.09.2024 | 684.0978 | 644.0058 | 619.7897 | 617.8503 | 623.1236 | 639.1433 | 721.0176 | 821.1149 | 837.7467 | 856.3368 | 849.8128 | 832.0774 | 831.7827 | 810.3577 | 804.9032 | 811.8233 | 820.5731 | 845.4105 | 1020.6369 | 1063.1601 | 1049.2877 | 951.2697 | 864.3332 | 753.6817 | 19373.3363
14.09.2024 | 678.7001 | 642.0783 | 625.4828 | 618.3497 | 632.175 | 625.1536 | 658.1669 | 748.9835 | 802.048 | 857.0782 | 842.3754 | 875.3088 | 869.9233 | 861.339 | 848.5343 | 834.4871 | 848.1689 | 913.5334 | 1029.8596 | 1036.6356 | 1009.3298 | 921.2381 | 824.0065 | 738.6442 | 19341.6002
15.09.2024 | 676.3238 | 622.3092 | 604.3776 | 598.7746 | 603.938 | 596.2438 | 608.2461 | 666.5786 | 768.7141 | 841.0655 | 853.8782 | 878.2566 | 850.1133 | 831.9733 | 830.7481 | 812.6988 | 830.1534 | 852.9812 | 1015.6197 | 1051.8691 | 1028.1407 | 957.1731 | 840.9673 | 736.3443 | 18957.4883
16.09.2024 | 658.6501 | 623.0503 | 609.7093 | 602.1852 | 603.835 | 597.5907 | 703.8651 | 806.2793 | 817.196 | 828.4228 | 816.5453 | 802.4945 | 815.5245 | 805.9866 | 788.8857 | 783.5513 | 790.0074 | 810.5417 | 1013.6428 | 1052.6898 | 1020.8028 | 967.501 | 829.9014 | 720.1832 | 18869.0416
17.09.2024 | 654.3008 | 627.4923 | 604.7356 | 602.7063 | 608.8599 | 607.6157 | 684.3342 | 785.9839 | 821.7954 | 845.6012 | 820.9667 | 827.2931 | 818.5514 | 810.3603 | 820.3915 | 837.6245 | 834.2639 | 879.0541 | 1053.2787 | 1084.9229 | 1066.5771 | 965.8802 | 847.8134 | 755.408 | 19265.811
18.09.2024 | 680.0795 | 638.2115 | 624.1194 | 618.6048 | 619.8694 | 649.513 | 747.9573 | 848.9856 | 872.0877 | 872.7818 | 871.2555 | 849.4542 | 884.6639 | 859.3744 | 826.8375 | 830.1249 | 879.3631 | 972.9465 | 1113.1811 | 1124.2814 | 1087.9124 | 998.0992 | 889.1406 | 772.8303 | 20131.6751
19.09.2024 | 702.2047 | 658.996 | 637.7116 | 618.9201 | 625.877 | 653.5748 | 735.4148 | 838.4889 | 879.4572 | 865.3671 | 839.7798 | 815.2149 | 821.6054 | 810.4084 | 827.4257 | 828.8646 | 830.7022 | 944.0617 | 1108.9942 | 1128.0897 | 1099.338 | 1026.2757 | 899.9685 | 787.6904 | 19984.4316
20.09.2024 | 713.9964 | 677.6217 | 655.6534 | 643.7069 | 653.8496 | 658.455 | 735.2918 | 831.7774 | 876.9739 | 861.876 | 869.8437 | 874.2767 | 842.9172 | 812.7373 | 801.7217 | 831.0798 | 856.1129 | 965.7408 | 1099.4894 | 1148.9495 | 1112.6845 | 1019.7445 | 914.7995 | 805.2457 | 20264.5453
21.09.2024 | 722.839 | 690.4773 | 672.0549 | 669.626 | 678.4008 | 675.6196 | 704.1896 | 787.6857 | 859.0382 | 902.1269 | 907.0911 | 902.9127 | 880.5756 | 864.3314 | 858.6292 | 877.6332 | 889.9832 | 958.8682 | 1115.1704 | 1135.2248 | 1116.2413 | 1036.787 | 915.7915 | 804.7137 | 20626.0112
22.09.2024 | 745.8397 | 701.5535 | 675.0057 | 667.8828 | 670.8563 | 644.8335 | 689.2695 | 765.0764 | 831.3628 | 886.7884 | 903.5801 | 898.7527 | 877.5112 | 875.1712 | 874.9472 | 852.2051 | 854.6815 | 957.5557 | 1124.7525 | 1138.6447 | 1098.9915 | 1002.7051 | 885.5213 | 762.6046 | 20386.093
23.09.2024 | 702.2721 | 672.9353 | 649.8175 | 643.3174 | 656.1643 | 669.2248 | 768.2384 | 856.7771 | 886.3679 | 898.1283 | 890.5331 | 835.204 | 842.2893 | 819.3398 | 799.3053 | 790.9755 | 843.6801 | 923.9844 | 1098.8231 | 1102.8224 | 1073.3544 | 982.687 | 871.492 | 758.8794 | 20036.6128
24.09.2024 | 694.1394 | 658.1303 | 640.9377 | 635.2192 | 642.1797 | 676.1401 | 736.95 | 824.9815 | 844.5152 | 840.7345 | 825.5635 | 836.1027 | 820.4318 | 811.0217 | 807.4255 | 796.7929 | 794.5738 | 913.2789 | 1072.9264 | 1093.903 | 1076.6427 | 1001.5083 | 870.5588 | 772.4493 | 19687.107
25.09.2024 | 696.7929 | 662.9182 | 644.9384 | 651.0668 | 648.8405 | 655.9681 | 748.9717 | 815.0178 | 829.0334 | 846.3103 | 805.253 | 830.7274 | 796.1607 | 792.1028 | 775.6182 | 769.1931 | 801.6353 | 922.6673 | 1073.3534 | 1098.1026 | 1071.5535 | 993.0198 | 890.8483 | 784.2436 | 19604.3371
26.09.2024 | 714.6408 | 683.0961 | 657.7786 | 653.09 | 663.7398 | 687.1013 | 763.8984 | 875.1763 | 920.7687 | 941.5732 | 902.9602 | 902.8009 | 900.755 | 870.5808 | 848.9733 | 848.5889 | 860.5377 | 953.5985 | 1145.6838 | 1202.974 | 1169.0352 | 1075.6418 | 944.8001 | 820.8155 | 21008.6088
27.09.2024 | 738.0993 | 700.6949 | 675.2576 | 672.9596 | 681.809 | 700.6721 | 789.9553 | 906.3055 | 948.9444 | 932.1854 | 917.8911 | 918.2563 | 924.4061 | 884.9397 | 864.4038 | 882.9981 | 889.532 | 1002.4072 | 1136.755 | 1148.6921 | 1106.4106 | 1043.2242 | 932.8448 | 816.8278 | 21216.4718
28.09.2024 | 739.984 | 707.3062 | 681.3281 | 677.5009 | 687.9019 | 681.8535 | 723.0864 | 815.4722 | 865.7622 | 880.3838 | 909.4402 | 892.5009 | 871.0682 | 846.566 | 846.0507 | 843.1567 | 865.8622 | 952.0416 | 1136.4438 | 1158.8034 | 1141.4364 | 1058.4471 | 932.4042 | 814.8001 | 20729.6009
29.09.2024 | 740.1488 | 694.2081 | 669.7622 | 660.6673 | 671.4123 | 674.347 | 679.6367 | 744.6246 | 848.4701 | 932.5648 | 959.5761 | 957.8081 | 915.7278 | 879.5549 | 865.3817 | 827.4371 | 855.5892 | 961.4153 | 1152.3511 | 1171.929 | 1158.3087 | 1084.0137 | 965.8747 | 847.215 | 20918.0243
30.09.2024 | 767.4198 | 720.2123 | 692.0912 | 683.9934 | 687.146 | 732.8211 | 828.1468 | 929.0505 | 906.783 | 896.4713 | 868.1079 | 858.3542 | 839.4818 | 825.3391 | 822.177 | 802.4586 | 819.4579 | 936.6273 | 1137.7206 | 1181.0688 | 587.5414 | н/д | н/д | н/д | 17522.4699
Итого | 20626.9295 | 19481.3492 | 18861.898 | 18679.8413 | 18785.5826 | 18878.846 | 21023.9457 | 23712.2583 | 25070.7274 | 25871.6041 | 25928.7042 | 25985.7749 | 25866.5529 | 25428.0918 | 25201.7662 | 25149.9831 | 25353.5982 | 27076.3371 | 31645.9486 | 33011.2185 | 31708.3776 | 28671.4674 | 25197.844 | 22037.8711 | 589256.5178
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /