## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 76327310.2328 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 786.705 | 768.4236 | 741.2319 | 735.3336 | 728.2272 | 680.453 | 693.5432 | 783.7353 | 953.5946 | 1103.827 | 1180.8521 | 1217.6086 | 1222.9196 | 1186.5288 | 1193.7797 | 1190.5374 | 1188.9251 | 1155.7306 | 1172.9533 | 1200.6957 | 1137.2294 | 1035.5789 | 915.4907 | 830.6177 | 23804.5219
02.09.2024 | 775.593 | 739.7617 | 724.3299 | 716.007 | 712.2057 | 676.5353 | 759.852 | 860.8928 | 1063.6187 | 1237.7269 | 1339.9757 | 1389.1192 | 1396.2683 | 1424.6924 | 1440.826 | 1444.9472 | 1392.2294 | 1318.0067 | 1316.8984 | 1331.5767 | 1231.6971 | 1127.7803 | 986.1446 | 882.9758 | 26289.6608
03.09.2024 | 819.7016 | 797.2675 | 768.1904 | 753.2165 | 746.6896 | 712.4406 | 798.0765 | 941.1365 | 1152.3381 | 1339.5977 | 1430.4923 | 1482.8788 | 1537.8171 | 1540.192 | 1511.1594 | 1472.5346 | 1386.9429 | 1385.1486 | 1416.2694 | 1396.8298 | 1306.9675 | 1222.8656 | 1053.6263 | 926.7473 | 27899.1265
04.09.2024 | 848.9819 | 818.8927 | 805.0914 | 792.1049 | 784.9481 | 747.7679 | 838.2271 | 980.2328 | 1157.3173 | 1349.6479 | 1443.7499 | 1464.4122 | 1446.6156 | 1394.8193 | 1355.4682 | 1361.7034 | 1341.0618 | 1323.2407 | 1313.0341 | 1251.4861 | 1135.0379 | 1028.6345 | 931.4241 | 845.5966 | 26759.4962
05.09.2024 | 806.5618 | 787.1398 | 768.9465 | 757.1187 | 763.5567 | 735.6836 | 869.4298 | 982.5967 | 1167.46 | 1274.8537 | 1295.624 | 1299.7102 | 1272.8233 | 1229.1974 | 1191.4193 | 1173.5129 | 1153.015 | 1115.0719 | 1167.6456 | 1158.9875 | 1083.9219 | 1011.6185 | 899.9088 | 809.9765 | 24775.78
06.09.2024 | 761.0878 | 737.4997 | 720.2614 | 715.9656 | 723.0424 | 741.1381 | 831.2716 | 919.6074 | 1093.927 | 1151.7232 | 1198.0462 | 1212.338 | 1165.7198 | 1135.1879 | 1129.3095 | 1101.1456 | 1069.8679 | 1101.5291 | 1187.9878 | 1154.3344 | 1068.3461 | 991.4435 | 884.1122 | 800.8923 | 23595.7845
07.09.2024 | 756.8209 | 732.4723 | 723.3979 | 713.7948 | 726.9883 | 678.8366 | 693.6243 | 800.1822 | 949.2772 | 1058.9061 | 1096.2509 | 1112.0031 | 1087.5138 | 1059.9431 | 1036.6591 | 1023.0574 | 1025.9281 | 1047.5339 | 1135.368 | 1122.6273 | 1064.7926 | 983.418 | 868.7354 | 778.6283 | 22276.7596
08.09.2024 | 732.5304 | 703.4646 | 693.0628 | 685.2286 | 697.0092 | 664.8818 | 669.6161 | 748.6532 | 872.2516 | 949.8276 | 1010.7465 | 1013.7259 | 991.6694 | 973.6888 | 976.0977 | 968.0712 | 969.4088 | 965.8896 | 1094.1384 | 1102.7799 | 1062.9441 | 975.1267 | 889.4011 | 799.7815 | 21209.9954
09.09.2024 | 746.2507 | 721.1517 | 715.1334 | 712.9887 | 721.8152 | 704.625 | 846.1895 | 963.9091 | 1088.9656 | 1183.0213 | 1187.1546 | 1176.2492 | 1160.1969 | 1126.552 | 1139.8548 | 1133.7677 | 1082.5275 | 1063.5258 | 1160.4898 | 1138.2334 | 1075.8236 | 991.7815 | 920.5672 | 798.1066 | 23558.8805
10.09.2024 | 737.446 | 707.3125 | 704.0257 | 695.9796 | 698.1352 | 705.3176 | 819.4223 | 920.8728 | 1061.7714 | 1160.4531 | 1164.2665 | 1152.3781 | 1196.1758 | 1260.6945 | 1253.2303 | 1263.5126 | 1211.0168 | 1181.2413 | 1280.9958 | 1215.8903 | 1129.8759 | 1040.13 | 908.434 | 820.0728 | 24288.6508
11.09.2024 | 746.4274 | 714.5761 | 693.77 | 683.9492 | 691.4859 | 715.1544 | 834.8549 | 974.7771 | 1125.0287 | 1246.6276 | 1311.3774 | 1318.9836 | 1359.9928 | 1333.4659 | 1317.9355 | 1328.1521 | 1292.5161 | 1239.0483 | 1245.8219 | 1240.8167 | 1141.7401 | 1040.9458 | 926.9756 | 829.1018 | 25353.5249
12.09.2024 | 769.846 | 731.2375 | 718.4191 | 714.431 | 722.028 | 790.3344 | 872.9682 | 984.8704 | 1118.8694 | 1248.2359 | 1284.6714 | 1279.1472 | 1240.3139 | 1202.7482 | 1161.5449 | 1163.8757 | 1148.3431 | 1133.8389 | 1196.0062 | 1183.3057 | 1110.8792 | 1019.863 | 922.0559 | 831.9595 | 24549.7928
13.09.2024 | 785.4964 | 758.7837 | 738.3632 | 731.7101 | 744.4616 | 790.7051 | 883.1395 | 1014.9895 | 1123.6299 | 1271.919 | 1296.9373 | 1286.1171 | 1255.6099 | 1210.6332 | 1179.1059 | 1157.6601 | 1150.8281 | 1130.5612 | 1214.6262 | 1178.1049 | 1105.4984 | 1018.8804 | 909.6606 | 815.4311 | 24752.8525
14.09.2024 | 762.8076 | 745.12 | 719.98 | 713.6561 | 716.6883 | 692.072 | 695.5023 | 791.993 | 956.7416 | 1082.5602 | 1164.7023 | 1176.3827 | 1188.2074 | 1157.6353 | 1142.1608 | 1096.5422 | 1082.7776 | 1115.5022 | 1160.4046 | 1138.1079 | 1048.9672 | 978.2832 | 877.3879 | 801.8936 | 23006.0758
15.09.2024 | 740.4017 | 713.1095 | 698.2525 | 687.2463 | 687.3024 | 676.8895 | 670.7623 | 753.9931 | 882.6627 | 955.6311 | 1026.3982 | 1034.4348 | 1100.8353 | 1059.5011 | 1027.6553 | 998.0353 | 990.3985 | 967.7701 | 1121.7849 | 1113.8595 | 1053.177 | 995.4408 | 884.963 | 812.9454 | 21653.4502
16.09.2024 | 742.2633 | 699.8135 | 690.1173 | 678.9265 | 702.9764 | 707.2532 | 842.2763 | 962.1789 | 1009.879 | 1140.8393 | 1156.7207 | 1146.2829 | 1173.6096 | 1130.0678 | 1103.3863 | 1047.2146 | 1049.2035 | 1051.4106 | 1153.7841 | 1125.4562 | 1039.2495 | 961.7452 | 872.0726 | 785.194 | 22971.9214
17.09.2024 | 749.1744 | 719.9507 | 708.3449 | 700.6596 | 719.183 | 717.7486 | 854.6828 | 936.7936 | 1064.9619 | 1177.528 | 1185.1584 | 1182.1626 | 1162.4447 | 1127.4202 | 1081.1774 | 1055.5149 | 1082.2306 | 1116.3153 | 1192.7507 | 1145.9763 | 1085.4169 | 997.3791 | 887.3174 | 808.3956 | 23458.6875
18.09.2024 | 759.7941 | 734.429 | 721.6187 | 716.4478 | 741.7885 | 766.2266 | 880.0143 | 982.0243 | 1128.1313 | 1225.0392 | 1221.0724 | 1226.7632 | 1172.0378 | 1130.6546 | 1098.0328 | 1104.9504 | 1108.9739 | 1183.5019 | 1235.4798 | 1182.6312 | 1093.2701 | 1028.1865 | 938.5373 | 840.921 | 24220.5268
19.09.2024 | 799.6608 | 757.8776 | 735.3062 | 725.4219 | 745.1817 | 759.1383 | 888.9195 | 1008.5381 | 1145.9844 | 1192.7359 | 1109.5931 | 1062.9038 | 1043.6949 | 1074.2576 | 1097.4481 | 1054.6527 | 1080.8459 | 1110.4427 | 1225.1632 | 1167.3296 | 1104.2233 | 1037.3247 | 927.3928 | 848.02 | 23702.0568
20.09.2024 | 790.4776 | 746.5356 | 740.5321 | 730.5926 | 764.1287 | 762.8514 | 871.0968 | 956.8355 | 1101.7197 | 1184.401 | 1174.1471 | 1165.9557 | 1149.7122 | 1108.2376 | 1089.4746 | 1086.1121 | 1080.0487 | 1163.3547 | 1225.1797 | 1191.2388 | 1131.3439 | 1047.057 | 945.3272 | 872.0431 | 24078.4034
21.09.2024 | 806.8959 | 788.2753 | 768.5826 | 754.01 | 761.2134 | 763.0831 | 758.4762 | 839.7625 | 981.8227 | 1068.5689 | 1124.7019 | 1115.0645 | 1086.6646 | 1055.0223 | 1038.1431 | 1043.4369 | 1048.4227 | 1089.1422 | 1187.0244 | 1149.8907 | 1104.8408 | 1040.2278 | 939.5648 | 845.2968 | 23158.1342
22.09.2024 | 792.7514 | 764.4902 | 751.9338 | 741.226 | 739.3967 | 697.0598 | 710.9632 | 785.0454 | 902.2128 | 987.7983 | 1046.7938 | 1033.0203 | 1043.9851 | 1017.6128 | 1005.4501 | 990.1783 | 988.942 | 1051.1436 | 1185.2351 | 1180.8449 | 1115.8863 | 1018.9364 | 906.5047 | 829.4382 | 22286.8492
23.09.2024 | 772.6813 | 735.4461 | 716.4018 | 708.0376 | 735.5534 | 766.5373 | 898.7525 | 1015.7534 | 1126.1397 | 1200.672 | 1226.7839 | 1203.9657 | 1175.6157 | 1102.755 | 1070.1599 | 1069.4104 | 1071.4409 | 1124.5062 | 1210.8052 | 1169.8207 | 1118.3599 | 1028.2068 | 930.3754 | 845.1242 | 24023.3051
24.09.2024 | 784.8666 | 760.3655 | 751.7365 | 734.6042 | 755.1055 | 800.4209 | 863.2803 | 977.9707 | 1076.9086 | 1190.6051 | 1194.0621 | 1182.4932 | 1144.5668 | 1120.4311 | 1070.5035 | 1071.1012 | 1048.0776 | 1120.0883 | 1173.5071 | 1144.533 | 1081.8264 | 1020.9214 | 924.5099 | 822.9837 | 23815.4692
25.09.2024 | 781.6706 | 760.4808 | 753.6748 | 746.24 | 767.677 | 770.9092 | 891.0503 | 999.5071 | 1119.1678 | 1179.3247 | 1195.7433 | 1159.801 | 1125.5679 | 1096.4507 | 1035.7414 | 1041.9133 | 1074.8783 | 1116.4199 | 1187.4587 | 1142.0648 | 1095.8214 | 1004.5142 | 891.5317 | 816.0799 | 23753.6889
26.09.2024 | 767.8299 | 750.4126 | 726.5673 | 732.2467 | 757.1504 | 774.1355 | 870.4357 | 1031.2072 | 1187.0804 | 1235.4581 | 1206.4817 | 1187.2987 | 1136.7443 | 1074.5954 | 1014.9597 | 1015.4286 | 1018.7289 | 1137.7408 | 1259.7245 | 1230.0394 | 1179.4266 | 1082.9251 | 949.5127 | 864.6548 | 24190.7853
27.09.2024 | 808.5805 | 765.6763 | 746.7041 | 747.9588 | 767.4354 | 808.2061 | 905.2129 | 1077.6816 | 1226.7739 | 1301.4426 | 1319.5511 | 1278.9726 | 1216.0056 | 1153.6296 | 1153.1706 | 1122.748 | 1082.2154 | 1147.0938 | 1242.3702 | 1232.6427 | 1162.4259 | 1098.2514 | 975.5285 | 886.3311 | 25226.6086
28.09.2024 | 818.6714 | 770.1336 | 746.6974 | 752.1296 | 767.5542 | 746.0972 | 772.8528 | 880.8153 | 980.3402 | 1071.1709 | 1117.3472 | 1119.8954 | 1113.733 | 1095.2069 | 1040.4881 | 1037.0149 | 1026.0903 | 1102.6342 | 1214.4727 | 1197.5356 | 1136.6498 | 1055.0224 | 941.3313 | 851.2926 | 23355.1771
29.09.2024 | 805.6562 | 763.9568 | 743.0984 | 740.4877 | 744.1593 | 735.9701 | 711.3985 | 796.4171 | 921.1155 | 1019.5049 | 1077.8976 | 1071.6205 | 1070.2909 | 1030.9072 | 999.1347 | 984.4842 | 990.0158 | 1055.6937 | 1195.5726 | 1196.2565 | 1136.6124 | 1055.5603 | 957.194 | 864.5344 | 22667.5393
30.09.2024 | 819.0702 | 786.3513 | 779.4688 | 773.7268 | 793.7908 | 819.6951 | 943.2872 | 1086.6645 | 1162.2549 | 1241.8587 | 1220.5449 | 1182.4856 | 1191.14 | 1130.1137 | 1090.298 | 1066.0809 | 1077.7041 | 1132.2044 | 1247.4793 | 1235.6752 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20779.8943
Итого | 23376.7026 | 22480.4075 | 22013.2408 | 21791.4463 | 22126.8779 | 22108.1673 | 24439.1789 | 27759.6368 | 31901.9466 | 35031.506 | 36007.8443 | 35934.1745 | 35628.4922 | 34742.8424 | 34043.7747 | 33667.2971 | 33313.6053 | 33945.3311 | 36320.4317 | 35619.5714 | 32342.2512 | 29938.0488 | 26765.5879 | 24165.0362 | 715463.3997
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /