## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 3467677.0262 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 253.344 | 252.6046 | 255.0829 | 255.2576 | 255.5197 | 241.4002 | 228.605 | 227.6102 | 225.117 | 237.1637 | 254.5475 | 258.5022 | 259.8357 | 249.7724 | 247.4654 | 240.9907 | 242.4118 | 249.8367 | 254.0708 | 273.5718 | 273.4597 | 285.9851 | 271.001 | 273.0012 | 6066.1567
02.09.2024 | 267.9351 | 270.1283 | 268.7086 | 267.7802 | 267.918 | 243.1245 | 233.941 | 233.0844 | 241.1503 | 263.8316 | 253.1994 | 261.4398 | 254.0365 | 260.0737 | 253.649 | 251.696 | 245.3401 | 246.5166 | 253.8343 | 281.4673 | 271.3604 | 261.7652 | 262.4769 | 260.1069 | 6174.5639
03.09.2024 | 260.188 | 259.662 | 257.9408 | 255.9116 | 257.6222 | 238.1896 | 233.2866 | 232.6911 | 240.927 | 257.2737 | 246.9188 | 247.6619 | 251.1794 | 252.1471 | 259.8638 | 254.4469 | 249.1746 | 253.3273 | 263.8182 | 286.844 | 295.8323 | 291.4761 | 282.8077 | 282.4555 | 6211.6464
04.09.2024 | 282.2852 | 287.7658 | 287.191 | 274.3879 | 273.038 | 253.9898 | 243.191 | 246.0691 | 251.6042 | 261.0695 | 254.4316 | 251.5786 | 237.6405 | 239.6524 | 237.2693 | 239.6864 | 262.6839 | 252.8357 | 279.3306 | 263.8852 | 267.3444 | 274.4761 | 105.9041 | 214.5902 | 6041.9004
05.09.2024 | 213.4519 | 230.4589 | 231.7079 | 230.9588 | 232.0519 | 213.359 | 205.1657 | 214.7562 | 210.2584 | 210.0686 | 229.5085 | 232.3012 | 231.2201 | 232.7376 | 251.597 | 251.7762 | 235.3866 | 231.268 | 246.7363 | 257.7285 | 269.0861 | 262.6675 | 253.9656 | 251.8281 | 5630.0446
06.09.2024 | 254.177 | 254.7175 | 252.7677 | 253.6752 | 254.3551 | 248.7045 | 227.8095 | 236.8378 | 276.0994 | 279.1608 | 285.6464 | 288.0162 | 285.0351 | 287.3558 | 285.3183 | 281.9932 | 279.6742 | 242.641 | 256.5894 | 266.8079 | 265.8651 | 269.0036 | 266.9099 | 263.9106 | 6363.0713
07.09.2024 | 265.8567 | 267.7009 | 263.3258 | 266.2594 | 264.7227 | 250.4012 | 233.376 | 238.7706 | 275.0054 | 309.5513 | 304.4112 | 307.8625 | 312.0761 | 302.6821 | 313.298 | 305.5282 | 269.3537 | 289.0489 | 313.7695 | 322.3826 | 321.8586 | 320.01 | 317.1653 | 316.6541 | 6951.0709
08.09.2024 | 316.8612 | 316.3297 | 316.7034 | 316.2224 | 314.7685 | 300.3078 | 277.7564 | 278.2567 | 260.4926 | 243.6175 | 239.767 | 237.7094 | 235.9266 | 235.7453 | 235.5564 | 241.789 | 239.8538 | 237.2003 | 257.3271 | 273.0114 | 268.1911 | 269.5201 | 270.3706 | 268.4684 | 6451.7526
09.09.2024 | 269.339 | 268.1121 | 268.515 | 269.3032 | 268.6484 | 249.6074 | 236.3277 | 236.9629 | 229.1707 | 236.5247 | 242.0761 | 254.0681 | 242.9791 | 237.8431 | 248.8411 | 244.776 | 241.2653 | 240.9026 | 246.0728 | 260.7867 | 272.7692 | 265.7757 | 266.7047 | 261.7976 | 6059.1693
10.09.2024 | 259.0614 | 259.5296 | 264.0658 | 263.3683 | 264.0466 | 243.9382 | 222.5017 | 236.3366 | 225.0154 | 244.4729 | 252.0124 | 245.61 | 250.4706 | 244.5939 | 246.1912 | 248.887 | 254.2992 | 246.4302 | 256.7013 | 280.1127 | 273.2715 | 271.0932 | 263.9984 | 264.8486 | 6080.8566
11.09.2024 | 266.8842 | 270.0087 | 266.2865 | 265.2747 | 265.2498 | 248.1679 | 229.5521 | 232.6442 | 246.6075 | 260.3225 | 263.7792 | 267.9101 | 267.6287 | 301.5528 | 304.6134 | 311.6363 | 299.7556 | 262.2911 | 278.8697 | 293.5601 | 290.3292 | 292.3253 | 288.2083 | 282.6822 | 6556.14
12.09.2024 | 283.8764 | 282.7196 | 283.6589 | 282.7949 | 284.6429 | 278.7747 | 255.2765 | 251.4968 | 249.7265 | 275.983 | 289.4476 | 283.1075 | 286.46 | 278.5141 | 285.6697 | 280.246 | 285.118 | 280.281 | 305.0628 | 297.6746 | 293.0321 | 292.9333 | 290.0612 | 299.6169 | 6776.1751
13.09.2024 | 300.0085 | 301.2065 | 298.6467 | 293.8402 | 293.8409 | 291.2319 | 267.8266 | 263.8403 | 269.1269 | 282.0424 | 278.304 | 279.8373 | 277.6331 | 275.5022 | 280.4723 | 281.8578 | 280.6321 | 272.5348 | 294.4492 | 303.8796 | 308.2136 | 311.6813 | 293.7665 | 293.9238 | 6894.2986
14.09.2024 | 293.7285 | 293.4967 | 292.8529 | 295.2086 | 298.6663 | 287.5497 | 262.9908 | 259.6377 | 266.5404 | 274.3313 | 265.411 | 275.6011 | 278.8633 | 275.047 | 266.7538 | 269.2765 | 265.1716 | 255.0591 | 269.0449 | 283.7474 | 271.8183 | 265.6066 | 264.9798 | 266.246 | 6597.6294
15.09.2024 | 258.768 | 256.5346 | 254.0195 | 254.7705 | 253.7901 | 243.7915 | 232.8555 | 231.0527 | 232.5899 | 245.2321 | 249.8914 | 252.7804 | 253.0227 | 247.2981 | 248.9034 | 248.5338 | 244.1377 | 235.7564 | 261.0683 | 270.3843 | 277.3721 | 276.4373 | 273.8855 | 273.0422 | 6075.9179
16.09.2024 | 263.3795 | 253.8575 | 255.2712 | 255.4776 | 253.9381 | 255.7098 | 237.135 | 239.0109 | 229.5441 | 237.726 | 241.4966 | 241.3422 | 248.9786 | 246.6796 | 239.3875 | 245.1847 | 237.6877 | 235.0605 | 266.5886 | 268.8014 | 269.5144 | 268.054 | 268.3313 | 270.1945 | 6028.3516
17.09.2024 | 269.9875 | 266.5559 | 267.0738 | 268.9363 | 266.614 | 258.2198 | 241.6745 | 244.5863 | 239.7445 | 244.8321 | 238.2181 | 254.5799 | 252.0821 | 254.7307 | 250.9861 | 257.5513 | 249.3892 | 253.5506 | 272.1653 | 273.2793 | 268.6753 | 274.4644 | 275.0228 | 272.7124 | 6215.6322
18.09.2024 | 268.1797 | 257.4437 | 257.1772 | 258.9278 | 260.07 | 256.7964 | 239.2214 | 240.3561 | 211.3476 | 237.5856 | 257.5513 | 261.5741 | 302.6261 | 318.7382 | 324.6326 | 298.5163 | 259.9887 | 262.6879 | 281.2835 | 309.6061 | 305.9574 | 295.7379 | 283.2265 | 293.2047 | 6542.4367
19.09.2024 | 289.9129 | 289.4741 | 288.7731 | 287.0426 | 287.9272 | 276.7811 | 253.706 | 252.0158 | 261.6831 | 285.1379 | 278.6482 | 271.5191 | 274.6485 | 274.8474 | 272.4734 | 273.738 | 268.4185 | 268.818 | 283.6432 | 294.798 | 291.8651 | 290.2292 | 287.3295 | 285.1115 | 6688.5414
20.09.2024 | 282.3199 | 279.5921 | 281.1243 | 283.5233 | 282.0131 | 274.0276 | 253.8906 | 258.3346 | 264.1231 | 273.1506 | 282.675 | 279.3083 | 283.5138 | 287.9808 | 279.2435 | 276.185 | 270.1802 | 277.2141 | 302.2282 | 302.5947 | 301.7817 | 303.9115 | 300.2524 | 305.0115 | 6784.18
21.09.2024 | 299.6907 | 300.4072 | 299.7744 | 300.387 | 300.308 | 297.9982 | 274.2696 | 269.1663 | 273.4136 | 273.3037 | 280.4575 | 283.6276 | 278.8048 | 280.2787 | 283.2129 | 276.5211 | 282.0526 | 282.7355 | 312.3311 | 313.1199 | 309.5477 | 318.2171 | 325.1658 | 330.3424 | 7045.1335
22.09.2024 | 327.1913 | 329.6671 | 326.4236 | 325.1506 | 316.5907 | 307.1351 | 285.509 | 281.4253 | 281.2843 | 272.9564 | 268.6921 | 268.0388 | 268.5798 | 270.9566 | 269.7428 | 268.7997 | 266.7667 | 269.028 | 298.8788 | 314.9492 | 312.1393 | 303.6756 | 302.4094 | 302.2849 | 7038.2752
23.09.2024 | 305.4784 | 307.7015 | 303.3875 | 300.8096 | 300.3301 | 297.191 | 274.9244 | 265.3405 | 282.233 | 292.6666 | 277.44 | 288.2284 | 283.8404 | 300.1283 | 300.769 | 290.4304 | 276.7523 | 288.0347 | 302.238 | 297.0246 | 297.4784 | 290.9257 | 290.1513 | 294.4018 | 7007.9058
24.09.2024 | 296.5547 | 291.428 | 290.8812 | 289.1514 | 290.6799 | 287.5779 | 273.1631 | 256.7819 | 259.8404 | 277.9835 | 285.2467 | 291.1504 | 276.7778 | 277.6211 | 274.9536 | 268.2327 | 259.4915 | 277.0672 | 294.0713 | 302.0819 | 308.3261 | 308.9678 | 306.219 | 304.9962 | 6849.2452
25.09.2024 | 303.0186 | 301.1523 | 299.1087 | 300.0553 | 302.0222 | 289.6853 | 268.7047 | 266.5716 | 275.4605 | 288.1444 | 279.8575 | 283.0726 | 278.4444 | 266.9605 | 263.0435 | 262.0659 | 256.0841 | 264.8753 | 299.4169 | 300.5483 | 293.3743 | 298.3613 | 297.6122 | 296.1321 | 6833.7723
26.09.2024 | 294.4267 | 294.7367 | 297.0342 | 293.2981 | 292.3478 | 294.7565 | 276.1643 | 274.8899 | 268.9922 | 291.3902 | 296.0782 | 298.9039 | 281.5835 | 283.956 | 284.9875 | 280.1964 | 279.219 | 278.9929 | 309.8637 | 304.6482 | 303.1486 | 299.6586 | 296.3008 | 295.4589 | 6971.0328
27.09.2024 | 295.5053 | 295.4021 | 295.7416 | 295.4397 | 292.9271 | 284.9086 | 242.0077 | 243.2576 | 275.5281 | 279.4611 | 267.5261 | 263.0742 | 266.7678 | 256.6276 | 276.3019 | 288.3941 | 289.2402 | 284.6805 | 307.2741 | 283.6703 | 287.3826 | 281.8427 | 279.7693 | 278.3785 | 6711.1088
28.09.2024 | 284.6855 | 287.9891 | 286.7281 | 297.2581 | 296.5234 | 290.1958 | 267.4849 | 259.8899 | 254.2386 | 257.3466 | 262.65 | 257.2687 | 260.628 | 271.2551 | 267.3399 | 259.2835 | 261.9384 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4622.7036
29.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7826.0957 | 7826.3827 | 7809.9722 | 7800.4711 | 7791.1726 | 7503.5214 | 6978.3173 | 6971.6741 | 7076.8645 | 7392.3304 | 7425.8893 | 7485.6744 | 7481.2831 | 7511.2784 | 7552.5362 | 7498.2193 | 7351.4673 | 7038.6747 | 7566.7278 | 7780.9659 | 7768.9947 | 7744.8022 | 7483.9958 | 7601.4016 | 180268.7129
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /