## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 46902116.8866 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 622.6263 | 616.9323 | 589.5394 | 577.7984 | 564.5205 | 499.4457 | 526.0515 | 586.2558 | 632.5457 | 714.6139 | 767.3973 | 760.0469 | 751.0041 | 747.574 | 773.1925 | 777.3382 | 766.189 | 769.3616 | 859.8423 | 954.5067 | 947.8515 | 897.1568 | 801.011 | 696.4623 | 17199.2636
02.09.2024 | 651.9528 | 611.7766 | 586.6269 | 566.2024 | 558.4833 | 514.0951 | 571.9844 | 640.1769 | 690.6263 | 735.9039 | 752.0143 | 753.4058 | 764.065 | 813.3363 | 813.5212 | 826.6018 | 826.516 | 805.0243 | 896.2428 | 989.9407 | 983.4443 | 940.0227 | 851.2239 | 723.8414 | 17867.0291
03.09.2024 | 665.9355 | 638.2171 | 616.7445 | 605.1588 | 600.3786 | 547.3573 | 593.997 | 659.8079 | 718.2242 | 774.1041 | 773.5358 | 768.5817 | 810.5979 | 820.3995 | 832.7936 | 790.2089 | 771.3377 | 806.8911 | 954.1964 | 1045.5542 | 1031.5831 | 957.1999 | 860.8783 | 742.1194 | 18385.8023
04.09.2024 | 665.8916 | 648.2382 | 625.4885 | 607.0689 | 597.0483 | 541.7184 | 610.9901 | 674.9197 | 710.7341 | 772.1989 | 780.0916 | 762.8776 | 788.6369 | 809.0563 | 796.8948 | 780.4023 | 773.2472 | 790.6177 | 935.0844 | 981.7417 | 949.3103 | 826.5295 | 750.4199 | 670.7645 | 17849.9715
05.09.2024 | 610.0682 | 592.7677 | 568.6007 | 552.2316 | 541.4675 | 495.1182 | 564.2522 | 626.1655 | 661.2765 | 654.9575 | 646.0543 | 643.8318 | 655.9902 | 666.4077 | 678.4707 | 671.7397 | 671.272 | 728.5073 | 843.0834 | 879.3597 | 851.0671 | 796.0916 | 708.4068 | 611.4374 | 15918.6253
06.09.2024 | 568.9668 | 545.2283 | 528.0342 | 512.2377 | 518.1525 | 503.9673 | 553.6435 | 615.6807 | 652.8889 | 695.9968 | 690.5381 | 665.5358 | 655.618 | 682.2978 | 633.4122 | 636.5279 | 648.6362 | 673.6025 | 817.702 | 862.1282 | 865.5633 | 813.1084 | 713.2917 | 622.8076 | 15675.5665
07.09.2024 | 570.6394 | 554.4042 | 538.4151 | 519.26 | 516.726 | 460.4914 | 479.2432 | 533.6308 | 597.8628 | 647.688 | 643.7763 | 650.3206 | 635.8928 | 652.8534 | 635.4184 | 645.0134 | 646.7821 | 693.9753 | 868.7455 | 853.1936 | 845.4043 | 781.3609 | 699.4447 | 620.3413 | 15290.8836
08.09.2024 | 553.0903 | 541.2517 | 525.7361 | 511.1455 | 508.8296 | 463.956 | 469.751 | 523.8419 | 592.831 | 646.3197 | 646.9327 | 653.1839 | 635.3007 | 634.8215 | 641.6551 | 634.8462 | 644.0971 | 648.8364 | 814.5002 | 885.2751 | 863.8365 | 817.2598 | 735.842 | 648.057 | 15241.1969
09.09.2024 | 577.2349 | 531.6176 | 510.8776 | 512.4065 | 493.1202 | 468.3994 | 505.354 | 556.016 | 608.3383 | 666.9197 | 651.2431 | 640.7821 | 632.3546 | 621.3196 | 633.4337 | 630.1141 | 627.6909 | 633.6529 | 811.3207 | 866.7386 | 860.7672 | 811.8269 | 719.791 | 623.1779 | 15194.4976
10.09.2024 | 571.1886 | 534.8554 | 503.2867 | 496.9737 | 509.1601 | 474.927 | 559.3827 | 603.9507 | 658.6365 | 661.7238 | 691.2594 | 661.7067 | 664.1578 | 668.7622 | 669.725 | 688.4167 | 659.7426 | 673.4906 | 822.6454 | 870.0539 | 874.1838 | 827.9752 | 724.8897 | 621.7104 | 15692.8048
11.09.2024 | 566.9703 | 538.7645 | 521.5888 | 512.2991 | 515.8837 | 481.3989 | 543.9193 | 622.3633 | 649.5082 | 697.806 | 716.7282 | 708.3568 | 686.9174 | 698.2985 | 699.2634 | 684.5181 | 670.579 | 665.9989 | 833.921 | 890.1028 | 870.8493 | 811.1618 | 720.2334 | 629.4582 | 15936.8889
12.09.2024 | 562.8094 | 535.5981 | 517.3201 | 513.7809 | 507.845 | 497.7958 | 555.9293 | 630.4088 | 652.2083 | 683.8646 | 698.551 | 675.5422 | 640.0727 | 642.9878 | 645.3052 | 650.4005 | 642.1193 | 667.6688 | 837.9001 | 882.341 | 869.8125 | 800.1951 | 705.5912 | 624.8154 | 15640.8632
13.09.2024 | 571.8073 | 550.1205 | 528.6372 | 515.3607 | 510.9924 | 505.2276 | 567.2959 | 611.0474 | 630.3745 | 655.2558 | 670.2141 | 643.329 | 631.9999 | 624.6867 | 620.6068 | 617.8438 | 128.9128 | 725.2292 | 851.203 | 867.1273 | 845.6353 | 798.7876 | 711.8271 | 622.1513 | 15005.6729
14.09.2024 | 572.1525 | 535.7503 | 511.909 | 499.1537 | 500.8187 | 465.5403 | 500.9398 | 594.8586 | 656.2762 | 694.6504 | 720.6584 | 710.5562 | 698.7917 | 684.4815 | 671.4899 | 667.7596 | 666.3977 | 661.4772 | 824.6329 | 863.9748 | 853.4463 | 786.9575 | 707.9986 | 609.7665 | 15660.4384
15.09.2024 | 565.4492 | 536.599 | 525.971 | 520.4495 | 515.2091 | 472.772 | 462.0335 | 520.9018 | 596.2553 | 604.1163 | 642.4902 | 654.4362 | 660.4591 | 664.4359 | 646.0042 | 642.6857 | 625.1012 | 670.5609 | 816.8683 | 866.4503 | 858.8231 | 788.539 | 702.529 | 607.7336 | 15166.8734
16.09.2024 | 554.7494 | 514.3111 | 492.4636 | 482.8371 | 481.2332 | 458.5008 | 538.9404 | 583.5568 | 616.3405 | 626.4495 | 629.2247 | 625.9051 | 625.692 | 618.935 | 623.4359 | 628.8652 | 623.1738 | 662.5651 | 810.708 | 871.7822 | 839.8091 | 770.0294 | 686.6258 | 590.3853 | 14956.519
17.09.2024 | 554.0371 | 527.9129 | 504.5707 | 491.3213 | 492.1914 | 466.9209 | 534.6366 | 606.6696 | 625.1551 | 685.6516 | 703.8653 | 649.3467 | 654.5057 | 644.6849 | 632.4064 | 641.6834 | 615.6837 | 675.4993 | 829.8014 | 838.7657 | 832.8825 | 775.761 | 681.3438 | 586.2382 | 15251.5351
18.09.2024 | 541.331 | 502.1295 | 488.1077 | 475.1804 | 480.8432 | 484.4205 | 529.0604 | 616.814 | 653.9618 | 643.825 | 665.4148 | 622.8078 | 616.4893 | 635.4014 | 612.9876 | 633.049 | 656.2706 | 730.0399 | 840.9521 | 846.2066 | 841.4543 | 778.1879 | 689.1777 | 610.4266 | 15194.5394
19.09.2024 | 552.5923 | 533.2051 | 515.4314 | 495.155 | 493.0337 | 476.8821 | 539.1994 | 619.2128 | 672.7287 | 698.3232 | 671.2486 | 620.9619 | 620.4578 | 614.9531 | 627.5695 | 627.3262 | 641.4313 | 680.5438 | 840.8947 | 863.7972 | 868.5664 | 798.4639 | 725.587 | 630.0441 | 15427.6094
20.09.2024 | 567.4919 | 529.8467 | 515.1692 | 496.7006 | 503.4607 | 477.3562 | 523.4022 | 588.6779 | 625.7441 | 642.4625 | 638.5469 | 608.1221 | 601.1805 | 628.6893 | 632.5817 | 650.9648 | 647.2507 | 750.2399 | 868.696 | 893.9341 | 888.4187 | 825.3837 | 741.9907 | 654.8708 | 15501.1819
21.09.2024 | 593.2371 | 541.5267 | 524.9836 | 504.5247 | 513.3017 | 489.1507 | 504.2671 | 567.0409 | 619.3136 | 660.1369 | 657.0722 | 654.0271 | 635.3467 | 629.3134 | 602.7445 | 593.3012 | 601.1807 | 680.2136 | 845.4299 | 863.1429 | 836.1088 | 781.0495 | 697.6645 | 614.2563 | 15208.3342
22.09.2024 | 567.7318 | 539.1715 | 519.2108 | 500.4081 | 493.8366 | 463.9037 | 472.5221 | 535.018 | 597.0428 | 636.5799 | 648.491 | 655.9089 | 650.9957 | 645.8241 | 636.5632 | 634.408 | 631.1274 | 691.8202 | 842.6138 | 854.6909 | 858.1826 | 820.7356 | 723.4465 | 632.1697 | 15252.4029
23.09.2024 | 570.0278 | 536.4434 | 520.286 | 514.417 | 510.4998 | 506.2237 | 567.2145 | 602.2437 | 666.4885 | 707.0292 | 714.9495 | 687.5248 | 648.5753 | 651.1886 | 656.8076 | 637.6193 | 664.6214 | 734.3123 | 849.8742 | 869.8122 | 851.0113 | 811.7741 | 732.7978 | 630.1946 | 15841.9365
24.09.2024 | 573.3543 | 556.0218 | 536.5008 | 520.1085 | 529.679 | 521.8623 | 564.1233 | 636.3728 | 654.6664 | 669.3035 | 652.0092 | 654.7835 | 655.4649 | 664.6508 | 677.2306 | 651.7137 | 648.1777 | 743.718 | 873.1582 | 868.1772 | 861.4592 | 807.6312 | 722.6913 | 627.4357 | 15870.2941
25.09.2024 | 581.1421 | 552.2263 | 529.0307 | 522.2884 | 514.1729 | 505.5787 | 582.3484 | 644.2996 | 659.8604 | 687.2941 | 659.8483 | 662.1522 | 658.4977 | 619.4201 | 626.3587 | 615.719 | 622.2949 | 708.0261 | 893.9598 | 886.8486 | 850.2824 | 806.7946 | 730.9563 | 627.4032 | 15746.8035
26.09.2024 | 572.965 | 546.2495 | 522.3823 | 505.0855 | 503.4078 | 510.0213 | 582.8492 | 640.2885 | 666.3612 | 702.1798 | 736.6623 | 717.9228 | 665.2743 | 670.9562 | 671.3424 | 646.8174 | 639.5359 | 730.6793 | 903.3575 | 885.9051 | 873.9403 | 839.9282 | 749.602 | 629.8579 | 16113.5717
27.09.2024 | 590.8292 | 556.3171 | 534.6332 | 519.3123 | 515.0053 | 522.2147 | 577.9371 | 644.2052 | 676.2723 | 694.6884 | 676.7398 | 702.149 | 691.422 | 695.0359 | 695.3417 | 689.4122 | 646.7601 | 723.0855 | 873.965 | 865.4612 | 845.7917 | 812.1009 | 733.0496 | 641.2117 | 16122.9408
28.09.2024 | 579.7129 | 556.9779 | 542.2069 | 529.0942 | 521.4697 | 518.9326 | 525.0693 | 604.3581 | 650.3901 | 681.7811 | 693.6623 | 691.5654 | 676.0378 | 662.6317 | 651.5902 | 647.878 | 634.7842 | 695.762 | 845.9283 | 876.3238 | 873.824 | 818.1028 | 731.7234 | 621.7048 | 15831.5115
29.09.2024 | 571.5819 | 555.807 | 538.8088 | 525.3351 | 522.7091 | 520.5202 | 484.4518 | 544.9919 | 608.2202 | 664.6495 | 672.4923 | 663.0853 | 663.7236 | 655.254 | 646.4343 | 644.1604 | 636.767 | 725.6308 | 890.0343 | 898.4477 | 878.3827 | 810.8054 | 720.3121 | 633.1336 | 15675.7389
30.09.2024 | 582.6902 | 544.241 | 522.5114 | 510.9453 | 514.91 | 518.932 | 589.2757 | 638.1684 | 679.1332 | 683.6152 | 656.1656 | 635.3271 | 629.8038 | 649.7211 | 681.7953 | 650.8701 | 654.4009 | 750.1077 | 868.0211 | 879.0316 | 438.7738 | н/д | н/д | н/д | 13278.4403
Итого | 17450.2572 | 16604.5091 | 16005.0731 | 15614.2409 | 15548.3898 | 14833.6308 | 16180.065 | 18071.9439 | 19380.2659 | 20390.0886 | 20567.8778 | 20204.0829 | 20005.3259 | 20118.3783 | 20066.3762 | 19938.2048 | 19332.0809 | 21297.1382 | 25665.2825 | 26620.8154 | 25810.4657 | 23710.9209 | 21180.3468 | 18403.9766 | 472999.7371
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /