## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 112238428.7076 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 923.3152 | 868.9707 | 841.7435 | 829.2166 | 816.0144 | 789.6872 | 838.2749 | 959.0154 | 1058.1711 | 1313.2383 | 1436.1121 | 1449.3339 | 1467.1065 | 1341.6266 | 1258.497 | 1277.2286 | 1266.3666 | 1281.7305 | 1295.5631 | 1362.2797 | 1324.9458 | 1281.9023 | 1173.0087 | 1049.2023 | 27502.551
02.09.2024 | 963.4187 | 893.6475 | 854.1891 | 832.3389 | 831.1149 | 802.7838 | 893.6495 | 1061.9023 | 1207.4803 | 1380.2139 | 1522.0849 | 1530.5305 | 1573.8052 | 1516.2489 | 1596.0779 | 1583.8316 | 1589.9398 | 1587.8151 | 1536.5712 | 1478.2262 | 1383.5554 | 1310.2707 | 1209.848 | 1066.9699 | 30206.5143
03.09.2024 | 981.3402 | 919.9259 | 883.7728 | 859.3218 | 855.7153 | 830.5061 | 898.4007 | 1079.4246 | 1262.7162 | 1521.202 | 1629.0579 | 1650.6382 | 1546.6819 | 1482.9233 | 1538.9243 | 1566.9002 | 1529.335 | 1534.0096 | 1514.2561 | 1483.0648 | 1458.1061 | 1373.3263 | 1247.9749 | 1098.0721 | 30745.5965
04.09.2024 | 1003.4168 | 946.3548 | 891.5332 | 884.5892 | 874.237 | 847.8936 | 924.8359 | 1112.3583 | 1271.6244 | 1494.5134 | 1517.9314 | 1546.8101 | 1508.5303 | 1523.2929 | 1542.7916 | 1545.9275 | 1567.9634 | 1567.766 | 1536.2171 | 1503.468 | 1409.9208 | 1272.2324 | 1164.4661 | 1058.8325 | 30517.5068
05.09.2024 | 981.2755 | 912.0708 | 879.6139 | 866.042 | 861.3989 | 837.6992 | 945.6449 | 1123.3479 | 1203.0655 | 1406.0961 | 1397.0612 | 1400.4482 | 1379.8937 | 1350.4549 | 1335.3463 | 1321.0326 | 1260.0496 | 1335.6126 | 1363.1757 | 1346.2184 | 1294.9659 | 1213.8356 | 1095.1082 | 985.7648 | 28095.2226
06.09.2024 | 910.9995 | 863.4504 | 837.2108 | 821.9874 | 814.2777 | 819.1473 | 911.4044 | 1061.9507 | 1193.6283 | 1397.8474 | 1435.0907 | 1421.8831 | 1382.5338 | 1344.958 | 1364.0402 | 1332.9306 | 1342.6992 | 1248.2158 | 1286.5473 | 1303.5144 | 1270.8104 | 1212.8961 | 1123.3802 | 1011.4957 | 27712.8994
07.09.2024 | 916.4832 | 857.1895 | 830.0936 | 810.0896 | 814.9614 | 786.4338 | 832.9154 | 920.3309 | 1055.5598 | 1252.5291 | 1333.4603 | 1339.1031 | 1307.4408 | 1278.1726 | 1297.2844 | 1282.8719 | 1237.2355 | 1218.4606 | 1259.2329 | 1292.082 | 1264.6488 | 1176.4098 | 1082.0779 | 970.2416 | 26415.3084
08.09.2024 | 895.7302 | 854.1345 | 806.0754 | 796.9697 | 794.3634 | 778.0806 | 797.0452 | 891.1856 | 1028.3573 | 1202.9249 | 1247.273 | 1290.2489 | 1253.8393 | 1274.4876 | 1271.6074 | 1242.8247 | 1231.3345 | 1206.7604 | 1236.3582 | 1311.1813 | 1294.8736 | 1208.96 | 1100.959 | 980.2393 | 25995.814
09.09.2024 | 878.6779 | 831.3338 | 798.422 | 782.8458 | 787.1185 | 782.1474 | 864.6526 | 992.0849 | 1156.9714 | 1312.6291 | 1269.4232 | 1321.3216 | 1338.9864 | 1199.0384 | 1183.8591 | 1107.7807 | 1086.6944 | 1121.0962 | 1225.5911 | 1303.1936 | 1258.1614 | 1164.1618 | 1051.3546 | 941.4936 | 25759.0393
10.09.2024 | 858.9152 | 796.0791 | 766.6783 | 752.6918 | 747.584 | 775.582 | 893.6762 | 1194.1312 | 1301.2555 | 1616.7007 | 1618.8069 | 1611.4109 | 1570.8226 | 1537.3164 | 1581.3652 | 1616.4143 | 1513.3193 | 1322.2407 | 1318.8034 | 1307.6901 | 1250.9739 | 1188.4708 | 1070.9655 | 954.4961 | 29166.3901
11.09.2024 | 857.9467 | 808.0097 | 774.6866 | 768.1517 | 763.1745 | 767.8743 | 876.864 | 1179.9448 | 1529.7944 | 1633.4837 | 1658.3419 | 1650.2379 | 1637.1666 | 1595.5266 | 1695.8721 | 1663.4483 | 1656.6236 | 1416.3819 | 1371.0761 | 1378.5579 | 1289.8436 | 1213.3959 | 1074.4716 | 963.9319 | 30224.8061
12.09.2024 | 877.8584 | 820.726 | 792.8358 | 785.6029 | 783.816 | 803.6938 | 911.777 | 1224.9753 | 1467.4539 | 1561.0839 | 1569.2697 | 1614.093 | 1607.138 | 1515.3144 | 1575.177 | 1553.8879 | 1470.0384 | 1263.6975 | 1314.648 | 1334.6602 | 1290.9952 | 1204.0226 | 1072.2169 | 939.1014 | 29354.0831
13.09.2024 | 860.4648 | 805.7997 | 770.2508 | 760.022 | 760.0814 | 786.1331 | 911.713 | 1214.9539 | 1486.7771 | 1643.8675 | 1641.5391 | 1598.5463 | 1598.8756 | 1573.0691 | 1572.0242 | 1569.3669 | 1540.6749 | 1349.3674 | 1321.3443 | 1327.2977 | 1260.4207 | 1186.3611 | 1071.0406 | 948.4818 | 29558.473
14.09.2024 | 873.6033 | 823.6051 | 783.8869 | 772.7737 | 765.9377 | 749.4635 | 808.1562 | 1053.6827 | 1359.7089 | 1608.7689 | 1683.0125 | 1668.4453 | 1695.6482 | 1622.4651 | 1580.0049 | 1546.7149 | 1507.7354 | 1384.5729 | 1242.5352 | 1269.8162 | 1223.8988 | 1158.2342 | 1052.0032 | 937.3365 | 29172.0103
15.09.2024 | 864.6744 | 814.7033 | 783.4151 | 768.4208 | 765.0415 | 753.2661 | 762.7375 | 834.5534 | 1017.9942 | 1115.8921 | 1196.3427 | 1233.5812 | 1228.5812 | 1214.6736 | 1176.3544 | 1086.6372 | 1047.632 | 1057.9792 | 1209.3145 | 1253.7726 | 1247.5522 | 1168.9493 | 1062.1072 | 956.4802 | 24620.6561
16.09.2024 | 862.8692 | 798.8601 | 777.1603 | 753.6238 | 755.1181 | 756.795 | 890.7349 | 1204.7521 | 1490.1588 | 1533.5084 | 1528.0101 | 1598.4003 | 1576.1415 | 1523.4986 | 1573.6531 | 1532.2154 | 1452.9054 | 1254.4718 | 1301.9415 | 1328.7684 | 1231.6539 | 1160.3428 | 1031.8111 | 917.6315 | 28835.0262
17.09.2024 | 843.3909 | 793.0617 | 757.3967 | 749.0217 | 747.394 | 745.675 | 850.9233 | 1239.5559 | 1425.8393 | 1578.2588 | 1573.1286 | 1560.857 | 1487.9286 | 1148.8679 | 1186.0822 | 1173.5744 | 1171.3691 | 1159.3824 | 1278.7663 | 1290.7214 | 1238.9064 | 1161.8774 | 1017.1856 | 913.8626 | 27093.0274
18.09.2024 | 836.214 | 793.7186 | 769.7809 | 748.1722 | 749.2513 | 775.4059 | 871.3495 | 1026.8287 | 1143.0669 | 1248.9544 | 1243.8318 | 1242.1344 | 1235.9461 | 1168.7304 | 1249.749 | 1295.7664 | 1202.1302 | 1226.135 | 1330.4114 | 1357.939 | 1237.7093 | 1178.6839 | 1059.0474 | 948.5214 | 25939.478
19.09.2024 | 864.4202 | 809.9783 | 784.1101 | 776.5379 | 777.6282 | 781.7 | 888.4766 | 1107.7304 | 1168.6861 | 1307.7474 | 1255.559 | 1231.0426 | 1204.5862 | 1145.4136 | 1216.4107 | 1183.6811 | 1195.626 | 1207.9652 | 1335.8267 | 1352.1314 | 1298.5011 | 1184.6032 | 1071.6863 | 949.7281 | 26099.7765
20.09.2024 | 856.727 | 784.9264 | 768.1765 | 760.228 | 763.4549 | 764.5126 | 888.396 | 1121.1392 | 1410.2766 | 1518.7269 | 1555.3421 | 1499.9293 | 1522.4878 | 1496.1911 | 1517.3532 | 1573.2876 | 1579.8179 | 1355.3927 | 1402.2356 | 1396.4017 | 1294.4097 | 1206.1262 | 1085.5438 | 966.9055 | 29087.9885
21.09.2024 | 883.9427 | 825.3224 | 802.7446 | 792.8257 | 789.8475 | 790.3163 | 832.1002 | 1216.951 | 1476.1064 | 1597.6386 | 1691.323 | 1611.5794 | 1558.8276 | 1551.7232 | 1553.2949 | 1543.8947 | 1510.9291 | 1270.9939 | 1320.7556 | 1331.085 | 1268.0673 | 1205.0322 | 1092.8061 | 981.6843 | 29499.7918
22.09.2024 | 893.4686 | 845.9122 | 820.3396 | 797.6415 | 788.3972 | 779.5176 | 802.612 | 925.2285 | 1050.948 | 1184.0939 | 1210.005 | 1233.8352 | 1230.2996 | 1202.0142 | 1136.2442 | 1071.2072 | 1071.2034 | 1137.8618 | 1272.2839 | 1313.7666 | 1280.0867 | 1208.2113 | 1083.9859 | 976.2071 | 25315.3711
23.09.2024 | 895.271 | 845.1256 | 814.4275 | 799.8333 | 795.8727 | 805.4283 | 920.3534 | 1107.1113 | 1420.0213 | 1619.5812 | 1632.3561 | 1577.0938 | 1555.8033 | 1454.2652 | 1517.6119 | 1490.0353 | 1482.8561 | 1346.5035 | 1364.3957 | 1364.5801 | 1282.181 | 1191.5716 | 1074.1751 | 965.9737 | 29322.4281
24.09.2024 | 883.5005 | 830.9984 | 810.2663 | 794.6576 | 797.0745 | 831.1446 | 907.8139 | 1040.4651 | 1390.7819 | 1574.8937 | 1522.5355 | 1437.9114 | 1204.0522 | 1156.9457 | 1233.5697 | 1196.0356 | 1159.8851 | 1175.8273 | 1347.3385 | 1387.0288 | 1295.6136 | 1215.518 | 1087.1451 | 967.0705 | 27248.0737
25.09.2024 | 890.9795 | 843.8803 | 808.8178 | 791.4542 | 787.24 | 797.8192 | 938.0224 | 1045.5905 | 1171.4911 | 1241.5147 | 1260.1284 | 1203.2944 | 1177.1341 | 1136.11 | 1145.6818 | 1172.3444 | 1141.6966 | 1195.6403 | 1298.6276 | 1276.3785 | 1258.9406 | 1192.9064 | 1057.7738 | 952.6298 | 25786.0966
26.09.2024 | 872.091 | 833.498 | 796.4919 | 781.5358 | 783.5186 | 814.8226 | 904.223 | 1080.5273 | 1133.7102 | 1265.4061 | 1352.2362 | 1294.6815 | 1279.1316 | 1236.6844 | 1301.193 | 1258.2421 | 1193.6627 | 1219.0221 | 1400.6089 | 1421.1358 | 1336.7029 | 1261.7461 | 1126.1881 | 1001.6367 | 26948.6967
27.09.2024 | 905.713 | 854.8379 | 831.3478 | 822.2541 | 814.8987 | 837.1172 | 916.0258 | 1100.9634 | 1177.3982 | 1305.6871 | 1283.273 | 1302.9288 | 1282.3582 | 1297.714 | 1332.6308 | 1240.0257 | 1185.7136 | 1248.7132 | 1426.6427 | 1406.1356 | 1345.5163 | 1223.7265 | 1127.5776 | 1016.4286 | 27285.6279
28.09.2024 | 934.9307 | 863.8933 | 842.9431 | 826.4333 | 823.6022 | 823.3022 | 894.2458 | 1134.1936 | 1230.9101 | 1631.2523 | 1753.3374 | 1700.8005 | 1666.7439 | 1584.054 | 1633.2954 | 1560.2112 | 1454.5954 | 1271.3926 | 1391.6996 | 1336.5499 | 1286.1739 | 1222.3257 | 1122.8363 | 996.5258 | 29986.2482
29.09.2024 | 900.8383 | 856.2574 | 824.7477 | 805.8887 | 808.2676 | 810.768 | 813.8188 | 881.4006 | 1060.3494 | 1182.5181 | 1240.9001 | 1254.6135 | 1250.1736 | 1194.3445 | 1135.736 | 1091.124 | 1067.4584 | 1160.5916 | 1299.4286 | 1324.9275 | 1337.9239 | 1238.183 | 1104.1674 | 994.4746 | 25638.9012
30.09.2024 | 907.6885 | 858.4871 | 821.4249 | 796.0383 | 794.4512 | 832.9408 | 930.2501 | 1281.0874 | 1549.6376 | 1575.822 | 1591.3566 | 1627.7313 | 1601.9155 | 1529.1198 | 1582.4664 | 1573.4998 | 1528.4739 | 1286.7229 | 1376.515 | 1373.1888 | 658.52 | н/д | н/д | н/д | 26077.3378
Итого | 26880.1652 | 25254.7584 | 24324.5836 | 23887.2098 | 23810.8537 | 23857.6572 | 26321.0931 | 32417.3669 | 37899.9402 | 42826.5945 | 43848.1304 | 43703.4654 | 42930.5799 | 41195.2449 | 41884.1982 | 41252.9428 | 40245.9646 | 38412.3227 | 40178.7119 | 40515.7617 | 38174.5793 | 35184.2833 | 31792.9125 | 28411.4202 | 835210.7406
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /