## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 25649685.5993 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 250.4543 | 247.7259 | 247.9934 | 247.771 | 247.7961 | 251.2987 | 253.2712 | 268.1727 | 287.609 | 297.1052 | 310.8638 | 313.0567 | 316.8527 | 317.8728 | 317.7669 | 314.2026 | 320.5196 | 328.3357 | 323.7561 | 320.1154 | 310.1667 | 292.7393 | 277.7219 | 263.1583 | 6926.3259
02.09.2024 | 255.3699 | 253.2485 | 253.4455 | 248.6394 | 247.082 | 263.0077 | 294.5766 | 313.1905 | 420.1229 | 501.8808 | 512.2669 | 570.13 | 587.786 | 594.6166 | 500.2163 | 463.5289 | 419.0941 | 408.0946 | 388.1744 | 373.9981 | 353.2367 | 353.2695 | 326.237 | 297.5786 | 9198.7914
03.09.2024 | 285.2981 | 281.9521 | 277.5666 | 278.5468 | 276.16 | 276.9573 | 291.3913 | 313.8903 | 438.4279 | 485.013 | 541.0921 | 582.7553 | 575.3212 | 544.3267 | 485.3144 | 462.0717 | 436.4288 | 432.04 | 420.5535 | 401.8511 | 363.8414 | 329.2706 | 302.5392 | 286.6666 | 9369.2757
04.09.2024 | 278.1219 | 277.2908 | 275.5656 | 273.5706 | 274.9851 | 277.8403 | 296.8081 | 319.7193 | 422.1653 | 506.7484 | 529.7721 | 545.9633 | 562.8394 | 491.5481 | 454.545 | 431.4928 | 387.7776 | 382.8093 | 383.1508 | 361.7851 | 352.1543 | 325.4091 | 309.5806 | 288.5676 | 9010.2106
05.09.2024 | 279.2281 | 277.6381 | 274.3532 | 274.3757 | 273.8731 | 301.7855 | 314.3516 | 332.3281 | 432.8607 | 501.8885 | 483.3107 | 493.6889 | 491.286 | 444.9251 | 412.9771 | 374.9964 | 357.9131 | 340.9031 | 349.587 | 321.6566 | 315.9835 | 290.4422 | 273.572 | 264.4237 | 8478.3479
06.09.2024 | 253.8845 | 253.1387 | 249.8919 | 248.9786 | 249.1942 | 251.5846 | 256.4741 | 271.7662 | 380.3241 | 415.1362 | 442.1444 | 468.9493 | 436.4005 | 388.2334 | 367.6515 | 321.8898 | 308.1042 | 307.3211 | 323.6839 | 321.761 | 310.7772 | 303.414 | 334.926 | 264.9437 | 7730.5731
07.09.2024 | 247.2545 | 237.4338 | 235.907 | 235.8492 | 234.6214 | 236.2134 | 240.8923 | 248.6339 | 257.4856 | 280.5309 | 289.1081 | 284.2505 | 296.6423 | 289.1113 | 285.2291 | 281.9982 | 286.0267 | 292.1697 | 283.991 | 274.9075 | 269.6808 | 262.5369 | 249.08 | 234.4769 | 6334.0312
08.09.2024 | 229.944 | 229.4662 | 228.9368 | 228.2381 | 227.7386 | 228.7968 | 232.3637 | 240.3303 | 250.2893 | 254.2198 | 263.7933 | 258.1453 | 273.056 | 266.1419 | 275.5901 | 286.82 | 286.2806 | 289.2473 | 307.7311 | 301.2754 | 283.0458 | 262.3599 | 246.622 | 238.344 | 6188.7762
09.09.2024 | 228.6129 | 226.4637 | 225.3008 | 227.5999 | 228.745 | 227.9698 | 240.4019 | 253.6777 | 329.2403 | 370.8082 | 403.011 | 449.2173 | 452.3144 | 422.7751 | 369.0325 | 359.1867 | 348.0225 | 316.906 | 322.4099 | 302.4542 | 304.3336 | 273.3118 | 248.9011 | 238.4639 | 7369.1603
10.09.2024 | 228.369 | 224.1565 | 224.7345 | 224.001 | 222.3067 | 224.8059 | 232.6084 | 282.22 | 354.2818 | 378.187 | 404.2141 | 455.5247 | 436.8496 | 387.0563 | 370.4953 | 369.2756 | 354.3855 | 319.1097 | 305.9095 | 299.9052 | 305.8698 | 280.943 | 256.6691 | 238.5986 | 7380.4767
11.09.2024 | 235.5965 | 229.0437 | 224.0591 | 222.9782 | 222.3829 | 223.9384 | 237.6152 | 265.3393 | 335.355 | 392.9119 | 427.1967 | 471.5225 | 452.2327 | 441.9516 | 407.3887 | 390.4695 | 368.0956 | 359.7245 | 377.9717 | 363.9669 | 357.7019 | 320.4945 | 297.2952 | 255.2626 | 7880.4948
12.09.2024 | 244.9864 | 240.0775 | 240.2045 | 237.0211 | 238.1985 | 239.4734 | 251.3875 | 274.4471 | 360.1836 | 376.898 | 418.2045 | 445.9634 | 455.6029 | 380.6463 | 363.0703 | 367.0806 | 361.6178 | 336.6084 | 325.2148 | 313.179 | 303.6436 | 301.715 | 271.3455 | 271.7418 | 7618.5113
13.09.2024 | 251.5658 | 256.3439 | 245.7766 | 239.2805 | 237.4252 | 238.5336 | 251.5693 | 274.6548 | 336.9599 | 402.6924 | 441.7151 | 446.18 | 445.7693 | 395.4174 | 366.8871 | 339.8871 | 331.8174 | 336.6379 | 333.0167 | 325.1339 | 301.9711 | 270.68 | 253.7967 | 242.3637 | 7566.0753
14.09.2024 | 237.7002 | 233.9933 | 230.9598 | 229.3565 | 228.9363 | 229.3723 | 239.2159 | 253.6609 | 264.5384 | 303.85 | 316.6485 | 317.96 | 322.7708 | 288.8775 | 280.9147 | 270.3347 | 271.49 | 276.7665 | 290.3734 | 273.6089 | 266.111 | 256.951 | 244.6758 | 232.5509 | 6361.6172
15.09.2024 | 225.7856 | 237.671 | 247.5266 | 248.3571 | 246.2085 | 246.1205 | 228.8202 | 234.3501 | 244.0573 | 250.6477 | 260.5055 | 267.6017 | 272.4387 | 271.3528 | 266.1263 | 257.088 | 271.484 | 271.4367 | 278.0539 | 275.9371 | 277.2363 | 251.966 | 233.598 | 226.5733 | 6090.9429
16.09.2024 | 221.1908 | 222.1672 | 218.7582 | 219.8039 | 216.8942 | 219.2714 | 224.7402 | 241.9327 | 327.3073 | 372.9364 | 431.4569 | 475.113 | 463.6553 | 438.672 | 392.1252 | 365.9693 | 349.794 | 350.4937 | 361.1527 | 327.5839 | 306.5654 | 271.8384 | 259.8507 | 235.3025 | 7514.5753
17.09.2024 | 224.7598 | 223.5292 | 222.3533 | 222.867 | 219.0509 | 223.7666 | 233.4229 | 259.4302 | 342.278 | 384.0062 | 404.5662 | 419.7307 | 426.3157 | 400.1646 | 354.7555 | 351.6609 | 329.2332 | 330.6712 | 312.1199 | 295.4111 | 286.0163 | 262.498 | 247.0277 | 238.6754 | 7214.3104
18.09.2024 | 229.9246 | 227.0901 | 226.565 | 227.8248 | 225.0288 | 233.0712 | 262.5976 | 281.2925 | 380.338 | 447.9402 | 465.3335 | 435.1233 | 431.0426 | 393.913 | 361.8292 | 333.8285 | 343.7709 | 315.1255 | 328.2827 | 322.7226 | 298.5035 | 276.0238 | 251.6033 | 249.7484 | 7548.5235
19.09.2024 | 237.2168 | 226.1907 | 224.4798 | 221.2629 | 221.2565 | 223.2456 | 235.0973 | 251.7136 | 346.9947 | 401.9753 | 404.1054 | 415.9167 | 402.8791 | 359.6847 | 340.2778 | 347.3766 | 316.1234 | 322.4616 | 325.4258 | 311.8008 | 269.3709 | 260.4261 | 233.5587 | 219.1117 | 7117.9522
20.09.2024 | 215.705 | 219.6038 | 218.8677 | 216.4489 | 217.3739 | 219.3942 | 224.2397 | 237.4248 | 327.7492 | 388.2982 | 389.1369 | 405.8718 | 415.404 | 358.429 | 321.8662 | 324.5999 | 317.3384 | 317.0346 | 298.1749 | 291.5001 | 269.4877 | 243.3878 | 229.7852 | 214.3872 | 6881.5091
21.09.2024 | 209.397 | 208.0976 | 204.6744 | 204.0893 | 215.9211 | 227.53 | 233.6701 | 237.6099 | 251.7595 | 245.6168 | 256.5354 | 266.2472 | 264.881 | 268.8807 | 259.2719 | 268.2053 | 271.9109 | 284.137 | 274.4281 | 260.4937 | 253.2694 | 248.3222 | 226.3727 | 214.5055 | 5855.8268
22.09.2024 | 205.9877 | 204.7145 | 204.5794 | 203.2727 | 202.9561 | 203.1446 | 208.7966 | 217.3361 | 226.6827 | 234.5206 | 239.5145 | 235.6955 | 245.2036 | 239.2128 | 246.9152 | 241.9439 | 238.4268 | 246.4852 | 256.8301 | 260.6973 | 265.2223 | 248.339 | 238.7811 | 229.0326 | 5544.291
23.09.2024 | 223.8499 | 226.3415 | 211.7561 | 205.6123 | 202.3205 | 205.5624 | 214.6316 | 233.3482 | 312.8907 | 364.9618 | 388.095 | 431.4144 | 452.2225 | 424.8642 | 373.5455 | 323.8141 | 315.1456 | 322.913 | 310.4969 | 305.7678 | 294.8558 | 257.6084 | 243.4012 | 222.2421 | 7067.6616
24.09.2024 | 217.4106 | 216.2188 | 214.4485 | 217.1893 | 214.7971 | 220.3991 | 249.9269 | 280.9095 | 379.6405 | 411.4876 | 434.2635 | 458.9565 | 433.4516 | 381.5683 | 363.5358 | 349.0275 | 332.5952 | 329.1671 | 311.8981 | 312.5773 | 294.1019 | 288.6386 | 265.6452 | 250.0911 | 7427.9456
25.09.2024 | 241.1943 | 241.741 | 240.9997 | 239.6953 | 241.4735 | 243.6152 | 250.7173 | 289.9255 | 352.4207 | 363.9971 | 398.4833 | 451.266 | 412.6575 | 378.2562 | 346.7248 | 349.6195 | 315.3326 | 328.5773 | 338.0519 | 334.4975 | 311.909 | 268.3452 | 261.9108 | 231.8235 | 7433.2348
26.09.2024 | 222.4023 | 220.7861 | 219.5605 | 222.3455 | 222.2001 | 224.7627 | 230.9646 | 259.205 | 348.8785 | 396.5837 | 440.5178 | 441.1531 | 442.6601 | 401.3604 | 364.2954 | 335.3476 | 328.6413 | 313.1567 | 328.1612 | 300.7954 | 291.7639 | 279.4309 | 255.6528 | 243.1129 | 7333.7386
27.09.2024 | 237.1099 | 232.6683 | 232.3807 | 233.1556 | 247.2597 | 259.5106 | 267.1421 | 300.5211 | 400.6412 | 414.0429 | 424.3423 | 452.3388 | 426.908 | 377.848 | 361.2026 | 335.3135 | 300.315 | 301.9859 | 298.5597 | 285.4432 | 281.7763 | 259.4072 | 244.3002 | 228.9221 | 7403.0947
28.09.2024 | 222.4302 | 220.3883 | 219.0114 | 220.5128 | 218.7726 | 220.8524 | 226.8084 | 238.6537 | 247.2022 | 262.4847 | 282.424 | 298.2402 | 282.9949 | 281.6267 | 283.0961 | 287.5884 | 296.5877 | 336.0221 | 332.611 | 315.0294 | 304.0687 | 278.3855 | 238.439 | 225.7249 | 6339.9552
29.09.2024 | 222.9265 | 221.659 | 221.1788 | 219.3714 | 217.4714 | 220.9875 | 225.19 | 232.3971 | 242.4186 | 252.0911 | 257.5815 | 259.37 | 263.1432 | 263.5619 | 271.4897 | 265.1072 | 266.7705 | 277.7637 | 275.783 | 291.8999 | 280.4841 | 263.0805 | 244.4974 | 232.5167 | 5988.7405
30.09.2024 | 222.5557 | 222.931 | 222.6051 | 220.1356 | 221.0041 | 221.7249 | 231.6235 | 248.5498 | 327.9697 | 405.9563 | 390.4451 | 445.2914 | 467.7174 | 431.6265 | 376.1957 | 337.1072 | 323.9135 | 324.8687 | 304.8164 | 288.2772 | 146.9423 | н/д | н/д | н/д | 6382.2568
Итого | 7086.2328 | 7039.7707 | 6984.4404 | 6958.1509 | 6959.434 | 7084.5365 | 7381.316 | 7956.6306 | 9929.0726 | 11065.4169 | 11650.648 | 12262.6374 | 12209.2991 | 11324.5218 | 10540.3318 | 10106.8323 | 9754.9566 | 9698.9736 | 9670.37 | 9336.0324 | 8830.0911 | 8081.2343 | 7567.386 | 7078.9107 | 216557.2268
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /