## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 55925027.3704 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 713.4507 | 663.6017 | 638.8191 | 625.5159 | 619.6474 | 585.6477 | 580.339 | 627.4423 | 743.3182 | 881.4524 | 979.4442 | 1070.4676 | 1090.5228 | 1073.4031 | 1116.642 | 1102.3401 | 1096.4703 | 1063.738 | 1045.0787 | 1107.3266 | 1058.4086 | 963.1175 | 871.0102 | 786.1147 | 21103.3185
02.09.2024 | 715.8109 | 661.8037 | 640.521 | 629.9294 | 623.203 | 578.3967 | 613.541 | 690.0648 | 831.8839 | 975.6871 | 1077.9108 | 1154.1001 | 1196.242 | 1246.4334 | 1275.6664 | 1305.0101 | 1263.8859 | 1186.1712 | 1159.9269 | 1182.9198 | 1122.7202 | 1038.8544 | 945.0326 | 837.6909 | 22953.4063
03.09.2024 | 763.4184 | 728.6932 | 695.3894 | 688.6063 | 677.4432 | 638.1183 | 665.1944 | 736.7834 | 909.6658 | 1069.6826 | 1189.4698 | 1206.8472 | 1191.8199 | 1230.1714 | 1216.5144 | 1214.124 | 1172.4049 | 1166.2462 | 1201.9795 | 1204.8293 | 1148.4642 | 1056.7207 | 998.8647 | 878.1063 | 23649.5574
04.09.2024 | 805.0934 | 740.5199 | 725.9077 | 694.1068 | 690.1428 | 645.0513 | 695.7359 | 787.5496 | 930.3965 | 1045.5328 | 1134.9962 | 1152.2378 | 1196.4309 | 1187.2978 | 1153.7809 | 1169.1039 | 1150.7058 | 1095.4244 | 1179.3133 | 1154.6047 | 1118.1443 | 992.1408 | 915.4671 | 835.6309 | 23195.3156
05.09.2024 | 763.7516 | 717.7605 | 693.7322 | 679.4257 | 678.9035 | 628.6648 | 671.7707 | 762.358 | 874.6391 | 963.743 | 1001.3094 | 1006.0089 | 1039.5016 | 1042.738 | 1035.8901 | 1048.6895 | 1028.5995 | 1078.3732 | 1095.0037 | 1108.9383 | 1051.9734 | 943.0826 | 851.6185 | 762.4437 | 21528.9194
06.09.2024 | 719.184 | 677.9758 | 655.2323 | 651.1696 | 648.3348 | 655.7126 | 673.2117 | 738.0402 | 787.641 | 871.0679 | 911.6336 | 958.613 | 962.5013 | 929.6984 | 921.9457 | 934.1768 | 936.3562 | 940.242 | 1032.6776 | 1032.915 | 995.4082 | 928.535 | 855.315 | 773.3044 | 20190.892
07.09.2024 | 705.2737 | 671.212 | 656.7265 | 641.8221 | 640.0032 | 612.1422 | 612.2922 | 637.9088 | 742.0522 | 842.1168 | 904.2427 | 952.201 | 960.8558 | 942.6178 | 936.1939 | 919.4959 | 932.3125 | 936.2533 | 1047.1492 | 1029.425 | 979.5013 | 886.2864 | 828.1086 | 763.6338 | 19779.827
08.09.2024 | 701.7561 | 660.6836 | 635.5877 | 624.8689 | 619.7693 | 600.3897 | 598.6227 | 619.3123 | 703.2809 | 807.8387 | 856.7112 | 913.3953 | 925.8474 | 889.9786 | 886.9281 | 891.4365 | 915.0874 | 877.053 | 954.5425 | 1026.8255 | 1006.8228 | 920.957 | 847.2112 | 761.0425 | 19245.9488
09.09.2024 | 692.8279 | 650.4149 | 627.385 | 626.3775 | 622.978 | 607.8317 | 620.9307 | 683.5661 | 770.998 | 877.3407 | 942.9636 | 962.5108 | 960.3292 | 962.2306 | 976.1412 | 970.7623 | 957.6364 | 909.5176 | 962.6596 | 1013.569 | 981.7946 | 890.3411 | 817.0667 | 727.3563 | 19815.5294
10.09.2024 | 663.5921 | 627.3133 | 605.5912 | 596.2081 | 583.3372 | 575.491 | 615.4862 | 698.5558 | 738.494 | 837.3554 | 893.6731 | 937.9906 | 940.5999 | 922.0309 | 951.0965 | 991.8112 | 998.5969 | 933.4123 | 1003.304 | 1055.9302 | 971.0952 | 905.2157 | 821.5415 | 730.7815 | 19598.5041
11.09.2024 | 661.7504 | 619.8157 | 599.6047 | 593.748 | 589.6118 | 560.6625 | 602.2632 | 693.5625 | 764.5432 | 879.6243 | 968.1539 | 979.1211 | 1016.0046 | 1006.1762 | 1032.3257 | 1049.4613 | 1025.3165 | 983.9702 | 1018.4201 | 1040.5708 | 1007.412 | 922.5062 | 830.599 | 746.0081 | 20191.232
12.09.2024 | 681.9117 | 640.6504 | 625.4237 | 601.182 | 607.2483 | 613.229 | 623.1401 | 700.1773 | 738.5537 | 844.6019 | 893.4855 | 910.0237 | 936.1811 | 895.3491 | 900.5064 | 929.0794 | 904.0244 | 902.1566 | 991.8687 | 1026.0615 | 969.7545 | 898.1218 | 817.0189 | 722.5794 | 19372.3289
13.09.2024 | 665.293 | 626.4015 | 611.3546 | 600.3719 | 597.6015 | 604.9102 | 634.5985 | 712.0598 | 791.7013 | 854.0013 | 898.4759 | 908.1368 | 895.3316 | 889.8565 | 896.0033 | 919.1262 | 942.1734 | 952.9374 | 1036.777 | 1027.0356 | 992.2677 | 921.1385 | 833.1346 | 726.2216 | 19536.9097
14.09.2024 | 670.3658 | 628.2061 | 600.8839 | 588.2437 | 583.0873 | 570.753 | 577.8046 | 654.4347 | 748.1026 | 877.5797 | 939.873 | 987.0476 | 977.392 | 951.6219 | 922.5852 | 920.383 | 911.8303 | 934.111 | 992.6443 | 1002.7457 | 959.2152 | 881.7164 | 813.5008 | 738.5395 | 19432.6671
15.09.2024 | 676.5147 | 640.6942 | 616.5473 | 604.5323 | 593.8162 | 593.4714 | 587.2213 | 606.9602 | 700.122 | 794.1225 | 890.5813 | 952.1138 | 943.4626 | 926.662 | 907.47 | 889.2268 | 868.7486 | 864.7417 | 973.8013 | 996.7487 | 962.0757 | 894.9689 | 826.4498 | 733.0235 | 19044.0768
16.09.2024 | 656.1999 | 616.0487 | 605.6703 | 590.8355 | 584.0499 | 579.3605 | 618.6196 | 679.6786 | 714.9267 | 800.4936 | 847.8625 | 861.8992 | 856.1406 | 856.7488 | 862.0161 | 863.9484 | 872.8397 | 866.3159 | 954.2499 | 981.081 | 945.5877 | 863.6546 | 777.1835 | 699.3968 | 18554.8081
17.09.2024 | 637.4379 | 603.4108 | 584.445 | 576.7225 | 574.0992 | 572.3922 | 581.2471 | 668.7582 | 718.9115 | 815.4163 | 828.4712 | 836.3937 | 850.5921 | 839.7866 | 861.3176 | 854.9607 | 863.0793 | 866.7578 | 971.7148 | 987.9568 | 935.9655 | 865.4498 | 779.9596 | 693.2708 | 18368.5168
18.09.2024 | 641.1185 | 598.3835 | 580.1635 | 573.3893 | 566.2003 | 584.8107 | 594.2094 | 678.6729 | 722.0331 | 806.4036 | 861.3032 | 878.6233 | 873.6241 | 859.7544 | 853.4859 | 864.6524 | 899.849 | 908.5058 | 998.1569 | 1003.8412 | 966.5376 | 882.3202 | 795.801 | 722.1526 | 18713.9927
19.09.2024 | 658.3689 | 613.1638 | 598.1036 | 591.8838 | 587.337 | 597.3333 | 605.2835 | 688.4399 | 757.1003 | 831.2727 | 860.3468 | 866.0765 | 876.0834 | 876.4214 | 852.8116 | 883.3134 | 869.6724 | 904.104 | 1002.743 | 1011.8008 | 972.0819 | 900.5121 | 807.4383 | 723.5584 | 18935.2509
20.09.2024 | 646.4752 | 602.0404 | 583.4049 | 571.2018 | 577.006 | 570.5916 | 591.1621 | 702.6384 | 757.0862 | 808.5304 | 848.3768 | 865.5332 | 884.4755 | 876.5815 | 871.9237 | 906.5284 | 906.5463 | 970.3498 | 1053.9486 | 1041.6076 | 994.86 | 909.6072 | 839.4609 | 756.8934 | 19136.8301
21.09.2024 | 676.5409 | 643.4092 | 623.0801 | 618.2366 | 614.4567 | 609.7393 | 609.2779 | 666.006 | 762.2332 | 853.5983 | 909.4466 | 931.5173 | 942.6714 | 924.1182 | 912.5224 | 915.9297 | 895.8453 | 935.9025 | 1035.6684 | 1013.7183 | 981.7467 | 917.7535 | 840.5259 | 759.1849 | 19593.1293
22.09.2024 | 696.9013 | 661.2099 | 642.0142 | 627.1741 | 618.1374 | 612.5904 | 605.4468 | 649.7497 | 717.882 | 817.7242 | 886.8652 | 918.1523 | 893.3708 | 865.9981 | 852.0465 | 853.4729 | 851.6064 | 873.1391 | 1003.8543 | 1003.637 | 985.1751 | 899.9644 | 820.8914 | 746.9446 | 19103.9482
23.09.2024 | 671.0129 | 621.5438 | 607.5259 | 594.8367 | 590.4363 | 595.4431 | 622.0793 | 699.6384 | 726.9207 | 836.6659 | 886.5974 | 886.0194 | 893.3159 | 872.1685 | 864.3455 | 875.2582 | 891.0219 | 904.1527 | 1002.2422 | 998.5945 | 979.6706 | 910.5331 | 830.9224 | 740.7192 | 19101.6643
24.09.2024 | 674.1902 | 633.1623 | 616.1113 | 603.653 | 603.889 | 620.407 | 635.9092 | 699.6227 | 753.4959 | 837.0524 | 881.3441 | 909.6434 | 890.9824 | 890.0541 | 868.3474 | 880.8461 | 874.6389 | 914.8114 | 1036.8522 | 1042.6826 | 1001.3393 | 933.6412 | 841.8042 | 743.1892 | 19387.6695
25.09.2024 | 676.1779 | 646.8202 | 635.6868 | 620.4748 | 615.867 | 611.1601 | 622.2532 | 718.8953 | 766.7974 | 828.4602 | 882.4234 | 908.1 | 919.5099 | 885.4157 | 871.7244 | 883.0933 | 882.976 | 898.0265 | 1020.2548 | 1018.2729 | 993.1009 | 923.246 | 840.8862 | 734.413 | 19404.0361
26.09.2024 | 667.0379 | 634.3074 | 619.9418 | 611.1477 | 607.1123 | 618.395 | 618.169 | 709.8068 | 781.4676 | 885.5845 | 936.948 | 944.6324 | 953.9627 | 965.3673 | 952.7365 | 954.3027 | 965.5215 | 980.685 | 1084.7081 | 1093.7737 | 1048.3417 | 954.2212 | 883.6787 | 789.3612 | 20261.2107
27.09.2024 | 721.595 | 678.7474 | 655.8352 | 648.2257 | 654.0073 | 660.1038 | 671.0952 | 765.8728 | 821.5345 | 889.9985 | 955.4879 | 962.5922 | 990.4094 | 976.6887 | 969.3024 | 964.1533 | 955.2631 | 967.2439 | 1095.0246 | 1082.4256 | 1035.5709 | 978.6716 | 898.0485 | 806.6453 | 20804.5428
28.09.2024 | 725.2721 | 679.2888 | 653.4847 | 652.1012 | 649.4948 | 659.7533 | 636.4654 | 704.6 | 805.235 | 876.2565 | 931.8373 | 978.212 | 972.0939 | 975.5458 | 950.3246 | 929.4075 | 910.0564 | 918.9152 | 1045.0018 | 1067.3285 | 1034.9796 | 961.5477 | 878.1639 | 784.6096 | 20379.9755
29.09.2024 | 713.1304 | 670.1549 | 646.0266 | 638.4193 | 639.0163 | 647.5198 | 618.6306 | 674.7331 | 754.2901 | 892.5912 | 957.4365 | 986.1393 | 979.9362 | 973.0344 | 936.3162 | 915.5021 | 906.3468 | 937.6175 | 1085.0461 | 1093.4574 | 1053.858 | 970.0038 | 898.0472 | 812.1323 | 20399.3862
30.09.2024 | 733.9536 | 697.4002 | 665.447 | 645.0458 | 648.6888 | 657.3186 | 675.6477 | 778.518 | 837.1951 | 917.9957 | 961.495 | 979.2737 | 966.0853 | 959.4531 | 930.1266 | 929.6803 | 936.4595 | 960.3313 | 1082.295 | 1094.1133 | 533.8048 | н/д | н/д | н/д | 17590.3283
Итого | 20795.407 | 19554.8376 | 18945.6474 | 18609.456 | 18504.9257 | 18267.3909 | 18677.6484 | 20834.4064 | 23172.5019 | 26119.7914 | 27919.1663 | 28763.623 | 28976.2762 | 28693.4023 | 28539.0372 | 28729.2764 | 28585.8715 | 28631.2064 | 31166.907 | 31544.7368 | 29787.678 | 26914.8292 | 24604.7508 | 22034.9485 | 598373.7225
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /