## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 91325987.4499 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 745.7222 | 672.5408 | 674.6933 | 641.622 | 675.824 | 585.8597 | 658.811 | 848.2823 | 957.5199 | 1045.8865 | 1079.246 | 1073.3716 | 1185.7104 | 1114.2588 | 1123.3402 | 1131.3758 | 1099.1944 | 1139.6183 | 1247.2797 | 1296.1923 | 1151.5969 | 1089.6532 | 919.6409 | 790.4551 | 22947.6954
02.09.2024 | 731.9801 | 666.7398 | 647.8355 | 642.0999 | 662.2741 | 617.3456 | 746.1892 | 908.3716 | 1016.0947 | 1032.9959 | 1153.5913 | 1160.0754 | 1167.9274 | 1236.1011 | 1203.0138 | 1207.4776 | 1211.9636 | 1289.144 | 1332.1577 | 1345.4527 | 1232.3084 | 1181.4793 | 960.5177 | 858.0663 | 24211.2028
03.09.2024 | 770.7669 | 705.9777 | 684.1359 | 708.9751 | 672.4284 | 684.5659 | 754.284 | 908.8406 | 1046.3455 | 1141.364 | 1183.8324 | 1258.1942 | 1285.7573 | 1239.4952 | 1231.8949 | 1219.8904 | 1260.8386 | 1234.3952 | 1355.0831 | 1383.7446 | 1317.0526 | 1143.0055 | 1015.4066 | 912.4831 | 25118.7576
04.09.2024 | 826.5674 | 721.132 | 692.2272 | 687.1721 | 675.9048 | 692.9568 | 791.401 | 927.8226 | 1068.3827 | 1066.1465 | 1136.2609 | 1140.6805 | 1257.6423 | 1109.6285 | 1253.4897 | 1199.9897 | 1176.0714 | 1324.186 | 1380.8059 | 1356.8892 | 1269.8203 | 1062.4425 | 938.3423 | 787.251 | 24543.2134
05.09.2024 | 740.5006 | 682.9104 | 671.3505 | 666.6302 | 658.2805 | 652.9431 | 810.3173 | 952.3375 | 949.9379 | 1031.8058 | 982.8894 | 1097.0411 | 1013.7928 | 1071.4572 | 1031.7915 | 1044.0169 | 1092.2321 | 1243.3356 | 1217.2289 | 1193.7382 | 1099.5138 | 969.2424 | 847.3559 | 729.6414 | 22450.2909
06.09.2024 | 684.0989 | 626.2034 | 630.2009 | 607.9838 | 634.0879 | 623.8599 | 759.809 | 828.0966 | 949.0447 | 997.5262 | 926.5726 | 1060.2239 | 980.6841 | 953.2367 | 934.4642 | 951.504 | 1024.2165 | 1097.6151 | 1168.739 | 1221.3938 | 1178.7313 | 974.3406 | 849.0643 | 760.5763 | 21422.2737
07.09.2024 | 682.6098 | 634.0108 | 610.2252 | 691.8507 | 624.3392 | 566.1682 | 622.1988 | 801.2623 | 957.3812 | 999.0535 | 1079.8998 | 1038.814 | 1017.4339 | 985.9102 | 974.9706 | 956.2302 | 1070.1964 | 1172.3696 | 1196.3466 | 1180.6032 | 1086.6094 | 1034.6467 | 860.2684 | 745.3799 | 21588.7787
08.09.2024 | 694.5664 | 630.0174 | 642.9506 | 634.1527 | 641.7878 | 595.1678 | 611.8374 | 789.5383 | 900.9739 | 971.2625 | 1002.5216 | 1030.6775 | 1032.4191 | 1008.8815 | 998.8854 | 957.0076 | 926.5733 | 1061.3577 | 1188.564 | 1205.8431 | 1093.0772 | 1061.0721 | 867.1408 | 746.3788 | 21292.6544
09.09.2024 | 693.0772 | 635.3073 | 662.9248 | 619.5094 | 662.9013 | 630.0109 | 727.8344 | 840.6592 | 916.9004 | 1029.4682 | 1002.1084 | 1067.6872 | 1014.3528 | 977.5916 | 1009.5502 | 1024.8556 | 982.7438 | 1061.7478 | 1215.5261 | 1184.0113 | 1123.8563 | 1002.2079 | 877.7813 | 762.8611 | 21725.4749
10.09.2024 | 669.5636 | 645.7497 | 612.9506 | 642.0215 | 618.773 | 634.6993 | 777.2333 | 863.6607 | 905.8697 | 1016.5698 | 948.0955 | 1048.7497 | 948.4918 | 940.688 | 1119.7838 | 1044.0699 | 1040.4538 | 1117.4779 | 1336.0125 | 1228.7325 | 1188.9814 | 1065.7715 | 865.3903 | 754.7453 | 22034.5352
11.09.2024 | 685.5164 | 679.2013 | 630.4159 | 629.3684 | 617.2427 | 649.3166 | 747.3619 | 913.0248 | 946.8852 | 1041.3027 | 1028.4222 | 1110.7494 | 1056.2824 | 1049.6496 | 1078.317 | 1150.3323 | 1093.7468 | 1222.7869 | 1253.801 | 1299.8988 | 1252.1461 | 1095.4633 | 888.7905 | 784.6922 | 22904.7143
12.09.2024 | 696.7916 | 649.1697 | 660.4619 | 670.0811 | 677.0643 | 698.6507 | 749.9476 | 862.9238 | 879.6772 | 1025.1613 | 963.9008 | 1026.0762 | 975.0208 | 1044.9507 | 958.4813 | 1006.4597 | 1043.6294 | 1151.6667 | 1335.7537 | 1199.2145 | 1167.9329 | 1045.2259 | 892.7482 | 779.1868 | 22160.1767
13.09.2024 | 717.6187 | 669.3771 | 633.9648 | 630.2556 | 638.1906 | 719.9325 | 793.6436 | 880.7738 | 972.4478 | 961.8939 | 945.4616 | 1014.6979 | 1009.741 | 978.2732 | 988.7898 | 953.5778 | 997.6862 | 1183.0983 | 1277.4935 | 1223.7566 | 1103.4836 | 1049.8322 | 909.347 | 774.3669 | 22027.7038
14.09.2024 | 708.8604 | 673.7446 | 657.2662 | 633.6286 | 636.5686 | 665.5564 | 710.8568 | 855.5442 | 964.7592 | 1036.4373 | 1046.3223 | 1022.6102 | 1076.8827 | 989.5392 | 1033.2592 | 1008.751 | 998.9767 | 1177.4839 | 1184.4469 | 1144.8387 | 1107.9331 | 1024.2019 | 867.3988 | 781.1301 | 22006.9967
15.09.2024 | 698.3618 | 658.3633 | 621.2973 | 657.6019 | 647.6253 | 641.2978 | 630.2927 | 810.8612 | 927.107 | 920.8624 | 1065.0635 | 1039.2872 | 1032.6318 | 1022.1394 | 999.7735 | 1027.9302 | 996.1521 | 1073.2835 | 1227.8872 | 1193.8023 | 1159.042 | 1009.4119 | 843.227 | 757.0492 | 21660.3516
16.09.2024 | 676.8122 | 657.1855 | 604.6961 | 608.0055 | 628.4283 | 590.7685 | 757.9163 | 835.6558 | 938.5053 | 987.9863 | 929.683 | 1007.1151 | 988.3292 | 893.53 | 974.9433 | 981.3923 | 938.7934 | 1142.5793 | 1197.3949 | 1120.085 | 1097.1 | 960.6438 | 814.9578 | 738.6109 | 21071.1178
17.09.2024 | 649.8378 | 631.0434 | 617.0897 | 594.9864 | 598.3993 | 637.1655 | 753.2297 | 807.3751 | 912.0577 | 911.0023 | 985.0114 | 900.8772 | 916.8087 | 940.4984 | 944.612 | 936.0811 | 954.375 | 1119.2188 | 1171.3626 | 1196.7117 | 1084.9374 | 978.1277 | 842.5057 | 724.1999 | 20807.5143
18.09.2024 | 653.5119 | 647.568 | 608.5894 | 614.3001 | 617.0258 | 665.5987 | 777.6245 | 864.5483 | 863.1658 | 1059.0786 | 949.0681 | 1047.2212 | 994.1824 | 955.4699 | 936.5198 | 992.343 | 922.0531 | 1100.8002 | 1211.9239 | 1171.0195 | 1115.9568 | 979.6094 | 862.3174 | 741.9926 | 21351.4887
19.09.2024 | 687.3556 | 621.2671 | 609.6868 | 614.1558 | 617.4385 | 615.4791 | 751.9442 | 806.6867 | 890.3058 | 951.7067 | 986.2439 | 974.5976 | 970.7713 | 905.745 | 943.0052 | 936.0358 | 957.6635 | 1125.7727 | 1219.6432 | 1167.3882 | 1073.9514 | 1016.879 | 850.1598 | 774.9458 | 21068.8287
20.09.2024 | 664.3662 | 644.7977 | 607.9645 | 635.363 | 631.1793 | 619.2396 | 754.4758 | 824.182 | 918.6349 | 981.7802 | 929.9272 | 960.9448 | 988.7209 | 962.0422 | 944.2869 | 935.2751 | 945.6417 | 1223.7599 | 1223.2334 | 1205.0435 | 1143.9716 | 1037.0928 | 876.7706 | 828.6718 | 21487.3655
21.09.2024 | 693.1224 | 647.7587 | 628.7144 | 636.1011 | 674.8957 | 678.6976 | 703.7027 | 793.5998 | 1001.6132 | 977.1168 | 1029.6779 | 1072.8314 | 1030.9858 | 962.4 | 977.0321 | 926.6193 | 989.1462 | 1163.2807 | 1203.1029 | 1178.6461 | 1102.4461 | 1026.0989 | 906.0383 | 793.1989 | 21796.8272
22.09.2024 | 698.7359 | 658.5993 | 659.5382 | 635.9367 | 666.4646 | 644.4605 | 660.6812 | 831.1071 | 950.3902 | 957.2859 | 1060.6563 | 1057.9425 | 1006.2054 | 1052.7636 | 991.3908 | 979.7741 | 988.9746 | 1127.964 | 1238.0196 | 1200.873 | 1157.8786 | 1021.6183 | 913.8736 | 774.7757 | 21935.9099
23.09.2024 | 698.2337 | 684.1817 | 640.4523 | 637.3212 | 647.1698 | 713.3308 | 779.0659 | 855.2939 | 890.0204 | 1015.7288 | 925.7892 | 965.4731 | 976.9269 | 947.2144 | 932.5064 | 947.6368 | 1009.7378 | 1202.5355 | 1222.3634 | 1184.3747 | 1112.8637 | 1030.2317 | 870.3077 | 749.4512 | 21638.2112
24.09.2024 | 679.4215 | 677.1482 | 626.0879 | 661.0269 | 664.1868 | 690.7041 | 738.2633 | 873.9393 | 969.107 | 926.5534 | 989.6997 | 961.9196 | 956.2685 | 932.722 | 957.6445 | 932.5068 | 956.8769 | 1168.8106 | 1261.5777 | 1203.9444 | 1134.1853 | 1037.1908 | 860.8036 | 751.2592 | 21611.8483
25.09.2024 | 689.8415 | 673.2759 | 627.6872 | 631.9736 | 665.7711 | 655.8599 | 735.1883 | 847.7269 | 986.2587 | 1011.8592 | 944.5594 | 980.0589 | 997.1429 | 1016.7071 | 980.0711 | 995.4161 | 945.4619 | 1110.8418 | 1245.0353 | 1171.4391 | 1111.3534 | 985.7518 | 889.9673 | 785.1406 | 21684.3886
26.09.2024 | 678.2414 | 643.2828 | 649.8393 | 653.6452 | 667.9644 | 746.682 | 765.8418 | 909.3841 | 984.6506 | 968.3198 | 1010.6646 | 1029.7926 | 913.8061 | 1038.7336 | 953.6325 | 953.3511 | 979.4106 | 1129.0807 | 1267.2024 | 1223.1882 | 1137.8432 | 1045.2233 | 909.874 | 772.8777 | 22032.5321
27.09.2024 | 708.9966 | 724.8592 | 649.4099 | 654.2917 | 673.0865 | 728.9025 | 782.8837 | 832.6173 | 950.4018 | 986.7047 | 1057.3688 | 1039.3163 | 1038.1391 | 995.6442 | 1014.8073 | 992.3163 | 1032.5945 | 1192.1714 | 1309.6508 | 1267.7102 | 1177.8414 | 1058.008 | 939.6442 | 813.4498 | 22620.8162
28.09.2024 | 731.1311 | 680.2632 | 661.1812 | 682.783 | 674.1073 | 709.9327 | 748.4256 | 820.7281 | 936.9289 | 1008.5401 | 978.5849 | 1071.3328 | 980.2657 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10684.2046
29.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 19656.2098 | 18541.676 | 17923.8375 | 18022.8431 | 18169.4097 | 18355.1528 | 20601.261 | 23894.8438 | 26551.3675 | 28061.3992 | 28321.1229 | 29258.3592 | 28813.3235 | 27325.2712 | 27490.2571 | 27392.2165 | 27635.4044 | 31356.3819 | 33687.636 | 32948.5357 | 30982.4143 | 27984.4725 | 23939.6398 | 20972.8378 | 607885.873
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /