## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 55744947.2903 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 567.7788 | 537.6269 | 510.5519 | 517.9872 | 512.2668 | 493.2063 | 483.2573 | 477.0315 | 547.0385 | 630.5963 | 666.3111 | 703.7313 | 688.899 | 694.9807 | 684.0493 | 674.4383 | 664.2511 | 656.4877 | 663.3901 | 732.2428 | 697.6182 | 666.1304 | 612.2797 | 568.0115 | 14650.1627
02.09.2024 | 522.4914 | 491.3686 | 476.9698 | 465.672 | 464.9729 | 443.4257 | 452.7667 | 493.2455 | 571.6313 | 633.0105 | 655.7223 | 727.3651 | 742.9389 | 736.6042 | 736.4779 | 728.8612 | 751.0547 | 745.1585 | 762.497 | 816.8893 | 768.2268 | 691.5518 | 639.0746 | 571.4743 | 15089.451
03.09.2024 | 525.9555 | 496.4287 | 482.2312 | 470.035 | 463.7822 | 442.4053 | 448.6862 | 494.2602 | 589.1857 | 725.6287 | 767.3089 | 754.7175 | 737.6067 | 737.1 | 771.5547 | 775.1897 | 762.0358 | 799.6158 | 800.5778 | 878.9436 | 828.0949 | 757.7043 | 708.9687 | 632.9487 | 15850.9659
04.09.2024 | 577.85 | 550.4642 | 532.8616 | 522.5248 | 521.26 | 500.1836 | 510.3555 | 583.9653 | 639.2473 | 671.4919 | 693.4407 | 758.4192 | 783.8167 | 797.0767 | 776.8758 | 769.3525 | 788.293 | 783.4302 | 816.5415 | 851.3802 | 801.3844 | 717.6513 | 653.4429 | 563.7108 | 16165.0201
05.09.2024 | 512.666 | 489.1743 | 471.6231 | 465.9267 | 462.4471 | 446.4439 | 454.7289 | 514.2692 | 574.0271 | 648.6237 | 687.5521 | 686.4579 | 597.1207 | 557.9316 | 660.8223 | 709.1863 | 716.6604 | 733.5657 | 759.185 | 751.879 | 719.0912 | 670.4149 | 618.0982 | 561.9 | 14469.7954
06.09.2024 | 527.02 | 506.8109 | 494.2796 | 492.1539 | 490.9811 | 485.3701 | 477.4218 | 531.3624 | 600.3193 | 625.2153 | 628.2124 | 634.4404 | 621.0809 | 612.3156 | 589.7243 | 594.9645 | 597.9753 | 616.1778 | 669.6478 | 690.3273 | 688.6822 | 677.4141 | 639.629 | 583.7278 | 14075.254
07.09.2024 | 543.5854 | 511.3416 | 497.7693 | 488.7486 | 493.8485 | 475.4031 | 464.2422 | 501.8732 | 591.0102 | 669.0281 | 668.8011 | 670.5968 | 667.6269 | 664.0137 | 636.0402 | 638.735 | 638.2959 | 636.3167 | 669.8872 | 701.2585 | 655.667 | 638.105 | 588.5155 | 544.5615 | 14255.2713
08.09.2024 | 502.9919 | 475.134 | 456.4672 | 449.8216 | 445.6187 | 442.0819 | 419.516 | 453.4359 | 527.2479 | 581.718 | 626.88 | 637.4735 | 646.6189 | 633.3678 | 611.0806 | 588.9814 | 602.6214 | 595.9347 | 640.2326 | 691.8476 | 667.5968 | 641.209 | 596.2904 | 539.4225 | 13473.5902
09.09.2024 | 489.3866 | 463.4167 | 446.6023 | 444.8408 | 442.8794 | 427.6079 | 435.2817 | 497.964 | 557.9563 | 621.8852 | 647.2128 | 557.4952 | 675.3429 | 670.8865 | 593.3591 | 675.2797 | 675.977 | 678.1809 | 725.2272 | 770.9936 | 716.9257 | 679.2635 | 626.909 | 562.6668 | 14083.5406
10.09.2024 | 517.7864 | 496.6426 | 486.778 | 475.7525 | 477.5878 | 466.7416 | 460.425 | 517.1984 | 588.1712 | 655.553 | 678.5412 | 670.7539 | 679.2697 | 697.397 | 696.8493 | 734.3826 | 727.072 | 723.1705 | 758.4335 | 800.857 | 750.3867 | 691.521 | 632.6578 | 579.4261 | 14963.3548
11.09.2024 | 529.1424 | 502.0889 | 491.7887 | 484.2079 | 482.2764 | 469.0282 | 474.8334 | 534.326 | 622.6418 | 732.8715 | 721.6775 | 811.6142 | 777.9328 | 748.2342 | 793.507 | 834.7014 | 778.0838 | 694.3762 | 673.5958 | 771.8276 | 820.7141 | 762.8603 | 669.6486 | 608.9563 | 15790.9351
12.09.2024 | 550.7243 | 514.7267 | 500.9924 | 493.0322 | 488.0411 | 485.6651 | 478.5068 | 525.7704 | 661.645 | 727.4162 | 750.4835 | 800.4594 | 803.3367 | 750.6093 | 726.4247 | 714.3381 | 723.1943 | 716.0065 | 766.7706 | 793.8778 | 783.4393 | 760.1907 | 674.1905 | 609.5063 | 15799.3478
13.09.2024 | 549.8381 | 522.2434 | 506.6682 | 499.5098 | 493.1875 | 492.9803 | 500.4128 | 579.2462 | 658.633 | 637.561 | 544.9109 | 672.0379 | 642.0098 | 663.563 | 684.6973 | 674.946 | 568.4952 | 553.2178 | 622.2791 | 750.5479 | 762.2959 | 747.0726 | 645.6355 | 587.9179 | 14559.9069
14.09.2024 | 530.8777 | 496.3344 | 482.7987 | 479.6921 | 469.8976 | 465.0605 | 450.9414 | 489.9322 | 559.2469 | 638.5955 | 707.4928 | 741.3556 | 735.7775 | 725.5593 | 700.2746 | 665.1897 | 679.0413 | 714.4041 | 774.0261 | 783.7535 | 715.5965 | 693.7193 | 637.5417 | 585.1527 | 14922.2619
15.09.2024 | 546.8413 | 528.6329 | 489.8094 | 503.4309 | 492.1677 | 492.0229 | 469.4497 | 511.3473 | 534.7104 | 595.139 | 626.5492 | 632.6456 | 639.9813 | 610.7208 | 592.1932 | 569.0152 | 572.7346 | 585.2326 | 640.9373 | 666.7326 | 652.2194 | 631.9534 | 594.31 | 530.8244 | 13709.6012
16.09.2024 | 479.4202 | 452.653 | 439.3467 | 433.5005 | 428.6228 | 423.8657 | 421.8004 | 478.7614 | 545.4753 | 579.6606 | 597.8837 | 614.2197 | 694.6107 | 699.1157 | 727.5943 | 715.4796 | 725.1644 | 709.6292 | 762.9461 | 742.6445 | 702.9951 | 649.8667 | 559.8868 | 508.5632 | 14093.7062
17.09.2024 | 470.3502 | 448.734 | 431.7393 | 427.1348 | 431.3991 | 422.8581 | 409.9963 | 470.6243 | 534.4429 | 597.878 | 600.8739 | 614.6551 | 629.4343 | 702.8995 | 697.719 | 714.2083 | 715.0985 | 736.5878 | 785.5623 | 748.2336 | 719.9801 | 698.9395 | 665.4991 | 617.0696 | 14291.9177
18.09.2024 | 546.4586 | 512.6746 | 494.2667 | 483.7534 | 471.5892 | 491.5633 | 489.1734 | 536.3259 | 633.9543 | 658.9349 | 666.5273 | 681.7139 | 713.2889 | 695.4368 | 692.2826 | 641.4705 | 664.5385 | 685.3432 | 745.7269 | 735.7281 | 697.7547 | 666.4202 | 630.1775 | 588.7306 | 14823.8339
19.09.2024 | 536.6852 | 511.8068 | 505.7793 | 501.0841 | 493.648 | 492.9736 | 491.2748 | 519.5743 | 582.2729 | 632.068 | 660.4676 | 569.58 | 705.3636 | 687.1969 | 708.0223 | 719.1828 | 716.7805 | 726.8132 | 799.8648 | 821.7364 | 767.95 | 687.079 | 617.2471 | 529.9255 | 14984.3765
20.09.2024 | 480.6117 | 452.5308 | 439.9329 | 437.935 | 430.7075 | 434.1518 | 430.5073 | 482.1009 | 541.5784 | 595.3232 | 692.7565 | 683.5794 | 718.7536 | 717.52 | 733.7835 | 748.7208 | 765.1738 | 785.0609 | 789.837 | 781.5818 | 734.4734 | 662.9472 | 602.7734 | 549.4238 | 14691.7645
21.09.2024 | 495.4891 | 472.555 | 459.7701 | 457.1681 | 453.6515 | 455.1169 | 433.0354 | 482.3696 | 626.423 | 703.1691 | 765.177 | 738.3866 | 712.8859 | 709.3338 | 734.0726 | 760.5472 | 729.514 | 737.7447 | 808.3503 | 822.2066 | 753.9947 | 705.3408 | 615.9823 | 564.7689 | 15197.0534
22.09.2024 | 519.7115 | 484.9799 | 470.002 | 461.4134 | 457.5764 | 449.1829 | 435.0774 | 460.3654 | 531.3095 | 612.3149 | 683.8728 | 724.6137 | 725.6442 | 702.6764 | 651.5726 | 611.0339 | 639.8916 | 690.7007 | 783.398 | 786.1598 | 719.1819 | 651.2406 | 592.7008 | 540.584 | 14385.2042
23.09.2024 | 497.811 | 467.6036 | 458.7683 | 452.3346 | 448.9363 | 460.793 | 440.7184 | 516.7474 | 612.1668 | 689.3759 | 714.4241 | 731.3636 | 720.5346 | 718.9248 | 699.1216 | 694.1212 | 703.2887 | 731.9745 | 816.3875 | 790.2937 | 722.7142 | 674.2475 | 605.5151 | 559.0132 | 14927.1795
24.09.2024 | 506.5562 | 474.9071 | 465.8811 | 460.9116 | 460.5481 | 460.9211 | 442.3433 | 492.2724 | 559.2891 | 660.7879 | 663.5262 | 651.1403 | 650.5567 | 642.0856 | 634.1264 | 629.2513 | 639.8084 | 668.5548 | 748.5715 | 724.3193 | 693.1576 | 660.0248 | 609.9002 | 545.0602 | 14144.5012
25.09.2024 | 491.2089 | 475.3129 | 463.5172 | 458.3389 | 456.4468 | 453.6343 | 443.8112 | 508.922 | 571.6422 | 639.9759 | 686.7317 | 725.8524 | 734.5158 | 734.1002 | 750.4564 | 744.7123 | 751.1584 | 819.448 | 887.0046 | 810.7713 | 756.1971 | 698.329 | 640.6468 | 550.5282 | 15253.2628
26.09.2024 | 500.5968 | 473.6913 | 458.6252 | 457.6912 | 456.2677 | 462.1653 | 445.8822 | 503.7192 | 648.4968 | 748.8955 | 797.4025 | 801.6495 | 812.9607 | 781.4033 | 750.7191 | 733.0476 | 737.6577 | 785.8324 | 872.9758 | 818.5217 | 754.5061 | 681.1188 | 608.1573 | 551.055 | 15643.0387
27.09.2024 | 499.2454 | 468.5895 | 459.0164 | 454.7052 | 458.7366 | 461.0834 | 455.7555 | 515.3031 | 630.2909 | 733.2073 | 763.9249 | 754.3628 | 778.8378 | 798.1901 | 785.0033 | 792.6933 | 799.0513 | 833.1163 | 896.0681 | 850.2989 | 753.5521 | 730.9243 | 677.8062 | 613.2325 | 15962.9952
28.09.2024 | 553.3287 | 523.2298 | 510.0907 | 502.7586 | 499.6121 | 505.1139 | 492.5389 | 537.0008 | 655.6322 | 745.3719 | 765.4321 | 823.221 | 758.4005 | 756.5127 | 748.1708 | 751.2469 | 768.1487 | 715.282 | 761.3899 | 768.2815 | 733.9687 | 676.5935 | 609.6114 | 554.0865 | 15715.0239
29.09.2024 | 505.4086 | 479.1949 | 465.694 | 457.6781 | 456.3137 | 460.1079 | 436.3295 | 455.9063 | 534.778 | 635.1537 | 712.2392 | 731.3596 | 761.4132 | 715.7712 | 705.2202 | 760.1058 | 760.6733 | 767.2752 | 855.1782 | 867.7078 | 734.6529 | 669.2172 | 605.0777 | 551.7289 | 15084.1851
30.09.2024 | 498.8904 | 471.973 | 460.7325 | 457.1157 | 449.9047 | 458.0323 | 453.6947 | 529.2818 | 632.2172 | 748.296 | 794.7891 | 798.3757 | 790.655 | 787.1161 | 797.6564 | 799.3697 | 797.6328 | 823.8811 | 900.5877 | 863.4741 | 794.1968 | н/д | н/д | н/д | 14107.8727
Итого | 15576.7085 | 14752.8709 | 14311.3538 | 14156.8593 | 14055.175 | 13919.1897 | 13702.7643 | 15194.5024 | 17662.6815 | 19774.7467 | 20637.1249 | 21103.6369 | 21347.2149 | 21148.6435 | 21069.4514 | 21162.7529 | 21159.3664 | 21448.5197 | 22957.0771 | 23385.3174 | 22067.2145 | 19939.0509 | 18178.1738 | 16453.9779 | 445164.3745
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /