## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 54936535.4358 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 665.8478 | 628.3642 | 615.9958 | 602.1735 | 602.4112 | 550.6926 | 520.733 | 584.0679 | 643.3417 | 685.3867 | 699.3158 | 695.4477 | 694.3425 | 690.9866 | 672.8915 | 673.2977 | 672.5723 | 670.2551 | 710.0048 | 856.6016 | 863.1058 | 831.1337 | 768.8857 | 721.1495 | 16319.0045
02.09.2024 | 670.3579 | 633.6232 | 614.3504 | 601.693 | 599.5726 | 545.4777 | 555.9496 | 633.7575 | 659.8486 | 696.7284 | 711.8853 | 720.4183 | 732.5344 | 729.3208 | 732.7662 | 715.9222 | 713.7222 | 713.3804 | 754.1129 | 870.7526 | 878.8678 | 851.8052 | 787.2653 | 717.9035 | 16842.016
03.09.2024 | 674.4343 | 638.3207 | 619.8102 | 610.1182 | 610.8528 | 558.8025 | 558.1368 | 617.578 | 690.4031 | 723.8943 | 713.836 | 731.8616 | 738.297 | 707.5064 | 699.492 | 674.9799 | 673.0518 | 679.5639 | 758.3304 | 880.4242 | 872.0472 | 859.5858 | 816.8161 | 744.0381 | 16852.1812
04.09.2024 | 670.6338 | 627.0968 | 610.7712 | 595.0427 | 597.2715 | 547.1685 | 563.3418 | 652.6183 | 643.3525 | 630.7848 | 675.1353 | 695.1916 | 685.7604 | 670.1655 | 674.5898 | 672.3239 | 667.0943 | 672.9302 | 762.9277 | 861.9017 | 848.5917 | 811.4629 | 752.8912 | 685.1543 | 16274.2023
05.09.2024 | 630.0252 | 604.3723 | 593.9954 | 583.592 | 581.9253 | 528.5768 | 554.0232 | 624.2761 | 650.2248 | 666.8642 | 666.8783 | 635.3382 | 631.2632 | 608.2796 | 600.0528 | 606.932 | 641.0383 | 660.6219 | 763.9778 | 809.9337 | 804.0855 | 771.9229 | 709.3221 | 660.881 | 15588.4026
06.09.2024 | 614.2288 | 577.0117 | 563.5856 | 565.436 | 573.5902 | 560.6893 | 534.1273 | 607.9843 | 626.3117 | 645.6451 | 622.9704 | 615.3516 | 600.6632 | 614.1606 | 592.8631 | 577.8948 | 586.3887 | 630.5212 | 744.9514 | 815.1424 | 803.017 | 772.0072 | 719.1645 | 661.3413 | 15225.0475
07.09.2024 | 614.5775 | 581.9868 | 569.3541 | 563.6732 | 563.3096 | 521.203 | 497.409 | 562.1641 | 609.3822 | 628.8072 | 617.7901 | 616.6558 | 611.9422 | 602.8619 | 598.2245 | 598.7432 | 606.7857 | 598.8543 | 681.9883 | 773.6446 | 776.3938 | 767.7407 | 735.0808 | 680.5172 | 14979.0898
08.09.2024 | 633.3968 | 597.5104 | 583.2965 | 570.7553 | 573.1377 | 546.5913 | 496.5635 | 549.5047 | 610.5735 | 629.8219 | 643.2169 | 661.3657 | 638.1508 | 627.4267 | 630.6679 | 611.8246 | 629.3914 | 631.1364 | 748.4787 | 831.6203 | 830.6498 | 808.4832 | 751.5459 | 680.1849 | 15515.2946
09.09.2024 | 619.6776 | 587.7277 | 573.9279 | 572.779 | 578.8968 | 526.2557 | 539.8423 | 641.4285 | 646.2134 | 638.1602 | 653.1458 | 635.3448 | 631.3609 | 617.4214 | 609.4553 | 604.9875 | 598.1144 | 590.0449 | 703.3541 | 800.8507 | 807.9387 | 791.7496 | 736.7092 | 663.9686 | 15369.355
10.09.2024 | 612.3045 | 586.1654 | 571.7158 | 563.4266 | 569.3873 | 540.0383 | 530.6102 | 614.9431 | 649.1514 | 639.2032 | 607.2569 | 614.3605 | 609.2152 | 609.9561 | 621.8528 | 620.7575 | 602.6463 | 601.8081 | 688.5777 | 803.3588 | 802.2542 | 766.7788 | 716.5585 | 669.0328 | 15211.3602
11.09.2024 | 617.9939 | 584.5524 | 572.3952 | 562.2061 | 567.6123 | 522.5049 | 533.4827 | 619.7158 | 640.9947 | 646.0884 | 621.9978 | 626.174 | 641.862 | 632.8983 | 640.7677 | 622.9085 | 626.6074 | 634.2827 | 722.7067 | 825.6563 | 836.9503 | 803.8652 | 737.414 | 674.8354 | 15516.4727
12.09.2024 | 632.618 | 604.4386 | 587.9923 | 580.618 | 584.7263 | 565.7737 | 543.5926 | 616.261 | 652.9027 | 659.2718 | 666.1938 | 622.0879 | 603.4188 | 608.0465 | 606.8745 | 598.6411 | 620.8342 | 619.3131 | 738.3278 | 833.3929 | 837.0503 | 794.1805 | 744.3493 | 680.6526 | 15601.5586
13.09.2024 | 630.5717 | 598.0423 | 581.2751 | 578.1564 | 583.9271 | 586.3703 | 555.4438 | 630.2624 | 653.7933 | 654.182 | 654.017 | 647.7816 | 584.5141 | 567.1102 | 583.4186 | 605.3595 | 609.1382 | 624.7494 | 756.1999 | 829.5027 | 829.4671 | 817.2348 | 749.6191 | 681.4027 | 15591.5392
14.09.2024 | 640.6797 | 601.9692 | 587.6982 | 571.8309 | 575.8677 | 565.3797 | 543.3483 | 595.4503 | 637.8359 | 670.8974 | 679.3891 | 673.8216 | 668.4908 | 660.3594 | 626.1409 | 631.4654 | 655.5925 | 688.1212 | 794.8281 | 824.995 | 819.1352 | 781.5906 | 727.809 | 667.8963 | 15890.5924
15.09.2024 | 617.1595 | 591.9017 | 574.3018 | 567.1995 | 568.9603 | 551.5147 | 508.2965 | 553.2864 | 597.3084 | 622.9888 | 652.6933 | 655.7498 | 657.6598 | 639.1408 | 618.5465 | 600.8871 | 590.1717 | 622.7291 | 732.8616 | 818.2293 | 827.4171 | 802.7234 | 728.8703 | 649.1354 | 15349.7329
16.09.2024 | 600.9129 | 571.7495 | 555.8483 | 549.1189 | 553.6857 | 518.0624 | 509.2676 | 613.1198 | 630.6351 | 623.6954 | 617.6672 | 612.7578 | 603.2079 | 596.4879 | 579.3288 | 569.8659 | 562.9865 | 589.0332 | 715.933 | 778.4316 | 782.1725 | 766.3954 | 707.4467 | 654.8266 | 14862.6366
17.09.2024 | 597.4541 | 568.4578 | 557.1981 | 551.2241 | 547.7387 | 526.4662 | 513.6239 | 605.4431 | 615.8551 | 608.6666 | 604.7297 | 587.8392 | 587.5161 | 597.6755 | 581.5395 | 576.9305 | 575.0722 | 593.2338 | 742.016 | 784.5508 | 791.5315 | 769.3872 | 703.1331 | 646.5832 | 14833.8658
18.09.2024 | 601.2197 | 576.8678 | 563.0005 | 560.335 | 561.6919 | 563.2517 | 530.9791 | 598.8455 | 637.8957 | 641.8958 | 648.4122 | 637.5311 | 617.7457 | 604.2518 | 599.1985 | 591.5498 | 612.2582 | 659.4845 | 774.0537 | 822.8169 | 794.5522 | 772.0938 | 716.7157 | 654.3169 | 15340.9637
19.09.2024 | 609.6165 | 583.4806 | 562.7308 | 558.9708 | 559.5401 | 556.1713 | 549.1073 | 626.4054 | 647.4823 | 665.7803 | 632.1607 | 623.8079 | 624.1305 | 613.2618 | 611.749 | 603.9843 | 600.5302 | 632.2982 | 798.7515 | 847.6702 | 841.4639 | 809.4393 | 741.6343 | 666.7394 | 15566.9065
20.09.2024 | 619.2312 | 591.3207 | 566.8673 | 555.0509 | 560.7979 | 543.8833 | 526.6418 | 623.8477 | 620.3566 | 633.7985 | 647.9518 | 637.802 | 639.3307 | 612.4257 | 631.7599 | 624.0491 | 612.2432 | 674.1264 | 807.5953 | 854.7964 | 849.4266 | 822.0495 | 764.4987 | 689.6213 | 15709.4723
21.09.2024 | 633.2847 | 611.5042 | 585.305 | 582.1406 | 585.2856 | 571.016 | 517.5647 | 573.3884 | 611.0432 | 632.6076 | 637.5301 | 631.86 | 617.794 | 594.6842 | 593.9342 | 570.2229 | 623.974 | 646.2159 | 777.1417 | 818.0121 | 832.4037 | 813.1467 | 757.1498 | 697.9534 | 15515.1627
22.09.2024 | 640.3306 | 606.9289 | 586.046 | 577.6883 | 581.0588 | 545.1888 | 501.9862 | 552.0005 | 610.3046 | 648.7177 | 670.5831 | 693.3642 | 669.819 | 665.0109 | 637.4792 | 636.2651 | 634.1384 | 642.8791 | 812.9131 | 853.1717 | 846.5207 | 799.7466 | 740.9216 | 664.1775 | 15817.2407
23.09.2024 | 624.1803 | 595.8372 | 586.8135 | 572.4591 | 578.4845 | 579.6655 | 547.2448 | 630.9523 | 640.2363 | 662.2743 | 642.627 | 624.2144 | 609.977 | 603.1075 | 611.5976 | 605.6217 | 616.6486 | 662.7512 | 803.2967 | 820.2116 | 792.1133 | 782.8584 | 732.7284 | 673.6227 | 15599.5238
24.09.2024 | 625.4649 | 595.5249 | 578.933 | 574.1993 | 581.751 | 575.24 | 547.9665 | 639.1293 | 663.7543 | 661.1808 | 635.6506 | 627.1016 | 610.1186 | 607.0201 | 608.2795 | 603.5517 | 606.7628 | 663.5705 | 821.6369 | 857.7577 | 859.9235 | 798.1822 | 734.2911 | 665.6219 | 15742.6127
25.09.2024 | 621.0061 | 594.5327 | 582.2397 | 576.8998 | 579.794 | 565.0123 | 555.8754 | 644.3478 | 669.1767 | 658.7826 | 642.7102 | 627.8986 | 622.1277 | 609.5513 | 600.7948 | 619.4467 | 626.9574 | 671.4217 | 816.4004 | 854.8595 | 838.7674 | 807.4408 | 759.708 | 691.5404 | 15837.2923
26.09.2024 | 650.4507 | 619.1183 | 599.912 | 598.5717 | 598.8585 | 600.1142 | 582.3713 | 645.5943 | 680.197 | 698.7786 | 681.4538 | 673.9008 | 676.8694 | 656.9011 | 640.1728 | 627.649 | 653.1117 | 705.3445 | 849.6434 | 872.5996 | 846.0088 | 827.7358 | 776.1194 | 706.9824 | 16468.4589
27.09.2024 | 653.0932 | 622.0053 | 603.8723 | 602.7659 | 606.1454 | 609.7647 | 571.2717 | 668.5829 | 691.1887 | 672.3057 | 669.7664 | 655.7533 | 659.4203 | 650.8647 | 649.071 | 632.1927 | 635.3804 | 673.9196 | 826.6293 | 848.0715 | 840.6765 | 815.9459 | 753.0801 | 696.1157 | 16307.8832
28.09.2024 | 653.4778 | 614.1492 | 598.4391 | 584.2833 | 593.5652 | 590.0264 | 554.6423 | 605.0037 | 655.1367 | 675.2488 | 689.9493 | 664.0962 | 647.4153 | 624.7838 | 605.4242 | 606.4301 | 604.143 | 647.2355 | 820.0779 | 846.0453 | 862.0611 | 831.2421 | 768.8565 | 704.6205 | 16046.3532
29.09.2024 | 650.9013 | 616.1223 | 602.4666 | 590.9902 | 595.8148 | 589.2758 | 542.4192 | 571.6705 | 632.9843 | 676.5142 | 689.4443 | 712.7895 | 690.0396 | 668.1508 | 649.7505 | 652.454 | 651.0255 | 672.1649 | 846.2235 | 875.7258 | 857.6953 | 823.7033 | 753.5252 | 691.5588 | 16303.4103
30.09.2024 | 632.4234 | 600.1512 | 578.3849 | 569.0221 | 575.7668 | 560.6777 | 550.3518 | 653.3645 | 673.0405 | 654.6865 | 644.1185 | 592.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5656 | 721.1274 | 864.5035 | 859.474 | 829.6987 | н/д | н/д | н/д | 11010.7468
Итого | 18957.5546 | 18010.8341 | 17528.5225 | 17292.4204 | 17391.4277 | 16710.8553 | 16136.214 | 18354.9942 | 19290.9249 | 19653.658 | 19640.4766 | 19450.0566 | 18604.9872 | 18289.8178 | 18108.6835 | 17937.1384 | 18559.9471 | 19493.1183 | 23138.4438 | 25030.2015 | 24901.9872 | 23271.6318 | 21592.1096 | 19742.3741 | 467088.3792
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /