## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 45609588.5888 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 630.5116 | 591.729 | 557.5172 | 544.5081 | 541.6722 | 517.2638 | 487.8471 | 539.2812 | 613.9943 | 731.2402 | 782.0971 | 814.4507 | 811.1755 | 829.9243 | 805.7965 | 800.8112 | 788.7031 | 763.7757 | 813.3513 | 946.0386 | 928.7389 | 886.2732 | 822.657 | 733.7271 | 17283.0848
02.09.2024 | 644.2078 | 594.0389 | 565.2634 | 548.6852 | 549.5796 | 523.3229 | 526.4388 | 585.7399 | 660.8999 | 749.2666 | 816.5607 | 842.1537 | 895.9001 | 903.6965 | 918.1941 | 912.3484 | 892.4562 | 856.2969 | 870.1451 | 969.0087 | 965.672 | 924.5518 | 868.234 | 759.8947 | 18342.5559
03.09.2024 | 672.2964 | 607.9655 | 589.8517 | 580.0467 | 573.3815 | 552.7716 | 539.2674 | 584.9508 | 674.2004 | 799.3301 | 873.9573 | 917.7683 | 949.7312 | 968.9469 | 966.6833 | 955.4913 | 946.111 | 945.2327 | 974.4914 | 1022.626 | 1006.9028 | 985.837 | 907.3959 | 776.1815 | 19371.4186
04.09.2024 | 677.5041 | 624.3721 | 597.3298 | 589.3124 | 583.8857 | 569.3745 | 570.3294 | 640.637 | 733.0822 | 800.2602 | 885.4628 | 933.992 | 951.0559 | 946.6225 | 921.9938 | 915.8853 | 914.2906 | 868.5064 | 930.0624 | 1005.2131 | 963.3587 | 894.5061 | 807.7879 | 715.8065 | 19040.6313
05.09.2024 | 625.4136 | 584.3385 | 566.6976 | 552.7127 | 543.845 | 522.3969 | 521.6879 | 620.212 | 725.4401 | 769.9163 | 812.5034 | 826.0495 | 823.22 | 775.7441 | 772.2012 | 775.3446 | 802.8643 | 800.7912 | 845.3827 | 907.5737 | 895.7913 | 844.3903 | 774.2747 | 684.7504 | 17373.5419
06.09.2024 | 615.991 | 561.1722 | 546.3629 | 538.0325 | 536.8096 | 541.4085 | 516.6642 | 587.6764 | 663.2482 | 700.271 | 725.0646 | 726.3573 | 727.7461 | 738.751 | 747.9473 | 733.7184 | 736.9906 | 765.3719 | 843.1696 | 864.0961 | 848.0121 | 809.4129 | 738.6162 | 655.5621 | 16468.4526
07.09.2024 | 588.1386 | 550.9363 | 529.7294 | 514.9573 | 510.1544 | 499.2712 | 474.7153 | 523.7741 | 607.1015 | 676.5093 | 714.6695 | 725.3959 | 721.8132 | 719.3298 | 697.2715 | 685.6 | 693.3884 | 721.8043 | 810.4092 | 864.3658 | 858.8753 | 839.8006 | 783.5314 | 696.2928 | 16007.8349
08.09.2024 | 621.5018 | 557.6199 | 534.6399 | 524.6863 | 515.5197 | 512.7137 | 476.1813 | 512.746 | 587.8025 | 683.8971 | 726.1227 | 733.9475 | 731.6394 | 717.986 | 717.6433 | 707.2273 | 706.2856 | 702.0033 | 823.7303 | 915.2593 | 915.4972 | 853.7314 | 784.7342 | 694.4731 | 16257.5889
09.09.2024 | 605.0434 | 549.0957 | 528.156 | 522.4715 | 514.1497 | 492.0203 | 487.4324 | 606.1442 | 661.0288 | 717.6512 | 726.7643 | 729.5227 | 731.2458 | 746.4912 | 736.2207 | 738.9275 | 727.5985 | 766.7601 | 842.3263 | 912.6058 | 891.3104 | 837.8821 | 777.6688 | 681.447 | 16529.9645
10.09.2024 | 599.2244 | 545.4235 | 536.3061 | 530.1787 | 518.256 | 504.4244 | 482.6705 | 566.8813 | 646.6258 | 723.301 | 756.0661 | 770.4702 | 771.0662 | 790.2524 | 776.1631 | 790.9178 | 773.3783 | 764.0343 | 871.0886 | 933.605 | 905.5918 | 852.1784 | 786.8397 | 695.8401 | 16890.7837
11.09.2024 | 625.0868 | 587.6958 | 549.3784 | 527.655 | 519.6792 | 501.7018 | 507.6266 | 584.6976 | 707.3025 | 788.9754 | 805.7947 | 830.5895 | 838.5052 | 846.8928 | 845.9063 | 858.52 | 849.4363 | 844.9877 | 890.3046 | 964.8779 | 933.8107 | 898.9085 | 807.1365 | 711.2839 | 17826.7537
12.09.2024 | 602.0131 | 556.4289 | 536.6396 | 534.164 | 527.9508 | 531.2903 | 498.8404 | 599.2446 | 668.0007 | 715.6389 | 751.9788 | 753.0852 | 756.5097 | 764.8772 | 762.9836 | 762.256 | 757.8512 | 759.9512 | 840.1279 | 919.7782 | 914.7625 | 861.126 | 791.422 | 693.0584 | 16859.9794
13.09.2024 | 621.2068 | 560.7254 | 542.3226 | 533.3697 | 529.4655 | 539.1605 | 508.9983 | 605.0132 | 696.9046 | 715.1809 | 741.7929 | 751.4848 | 751.5668 | 742.3796 | 753.3067 | 755.2636 | 758.4757 | 731.6222 | 849.6115 | 900.0983 | 873.8025 | 842.3196 | 768.7215 | 673.7118 | 16746.505
14.09.2024 | 608.7395 | 563.8857 | 533.9332 | 525.0058 | 517.5813 | 521.8213 | 501.9959 | 558.3274 | 614.072 | 686.5586 | 753.3124 | 777.5982 | 775.6341 | 743.6542 | 725.0329 | 711.3911 | 728.9235 | 767.6128 | 883.8965 | 881.4843 | 842.9692 | 814.2358 | 742.2616 | 664.8252 | 16444.7525
15.09.2024 | 590.3566 | 550.9733 | 529.5502 | 518.7711 | 511.4906 | 507.327 | 469.262 | 496.8982 | 588.7481 | 670.5475 | 707.5803 | 730.0661 | 764.3353 | 770.8704 | 760.1532 | 732.6178 | 696.5767 | 696.2401 | 839.2527 | 897.6932 | 884.7009 | 842.1256 | 766.6116 | 679.3101 | 16202.0585
16.09.2024 | 606.3027 | 534.1553 | 519.9089 | 509.7269 | 504.576 | 495.0715 | 482.6963 | 569.138 | 642.7593 | 683.8 | 722.2304 | 711.7632 | 692.7488 | 709.1894 | 730.1603 | 699.2507 | 709.997 | 708.7428 | 805.1392 | 851.1456 | 872.9561 | 839.0265 | 754.4579 | 653.5111 | 16008.4537
17.09.2024 | 570.1768 | 531.513 | 512.6577 | 507.4362 | 503.9378 | 500.3923 | 486.2867 | 563.4052 | 627.4287 | 682.6893 | 691.0446 | 690.6103 | 722.6197 | 707.8484 | 717.2744 | 717.0545 | 728.7546 | 752.1055 | 822.0119 | 881.4335 | 880.6841 | 853.7073 | 762.0158 | 669.2218 | 16082.3102
18.09.2024 | 586.243 | 543.194 | 527.1804 | 521.1597 | 514.6376 | 523.826 | 525.2572 | 590.2749 | 661.6254 | 713.3437 | 715.4847 | 704.3614 | 725.4319 | 712.9628 | 714.9138 | 715.5547 | 748.9491 | 755.8787 | 834.2922 | 877.0067 | 866.8309 | 822.6621 | 750.9193 | 667.6738 | 16319.664
19.09.2024 | 594.1814 | 543.888 | 527.9694 | 519.5594 | 514.3031 | 519.9659 | 514.9966 | 593.6197 | 648.1272 | 693.4175 | 705.1517 | 703.8283 | 705.5236 | 717.4092 | 719.4566 | 712.1001 | 716.2193 | 731.6168 | 856.3936 | 871.5482 | 858.4158 | 826.8814 | 743.8451 | 656.9912 | 16195.4092
20.09.2024 | 588.778 | 543.4557 | 531.7463 | 525.6856 | 524.4512 | 520.1122 | 496.3037 | 566.7576 | 641.1101 | 692.2622 | 725.38 | 706.111 | 732.9803 | 741.4145 | 731.4457 | 737.978 | 757.9919 | 808.9703 | 891.1335 | 913.8281 | 898.4971 | 864.7533 | 800.1288 | 716.8691 | 16658.1444
21.09.2024 | 642.8474 | 573.7545 | 556.2771 | 554.0408 | 545.3629 | 542.2512 | 508.502 | 552.1035 | 629.9328 | 705.4873 | 722.8803 | 737.4857 | 720.8751 | 695.4138 | 682.742 | 679.8396 | 699.7185 | 736.0673 | 846.7048 | 868.4565 | 847.8404 | 815.2552 | 752.3941 | 677.0251 | 16293.2579
22.09.2024 | 616.9158 | 570.5443 | 551.2858 | 544.3844 | 540.8799 | 536.5792 | 511.2282 | 537.4421 | 604.9716 | 699.3939 | 748.4643 | 771.3438 | 752.0884 | 743.1878 | 722.8231 | 711.2598 | 705.4106 | 726.1804 | 849.1358 | 907.375 | 922.1787 | 871.5607 | 801.1578 | 712.3722 | 16658.1635
23.09.2024 | 603.4791 | 565.7372 | 550.3251 | 542.5424 | 539.5726 | 550.1871 | 536.4108 | 617.8209 | 674.6978 | 720.4721 | 742.0051 | 734.4762 | 705.2315 | 696.775 | 697.6728 | 706.17 | 764.8429 | 805.611 | 914.788 | 930.108 | 918.8447 | 868.2661 | 788.786 | 682.6371 | 16857.4595
24.09.2024 | 609.7386 | 572.12 | 559.179 | 550.2733 | 543.7221 | 547.7962 | 529.9828 | 606.4077 | 707.1195 | 747.541 | 763.3114 | 749.4703 | 749.0082 | 738.9728 | 729.4258 | 740.9312 | 741.8119 | 745.5002 | 864.655 | 893.2103 | 886.3273 | 841.6271 | 760.0118 | 664.3589 | 16842.5025
25.09.2024 | 602.3581 | 564.7917 | 548.4135 | 531.4974 | 537.7243 | 542.2047 | 538.6031 | 617.3996 | 681.4159 | 727.8236 | 747.5172 | 738.4016 | 742.6714 | 737.9949 | 749.712 | 732.6006 | 736.89 | 769.0561 | 867.6952 | 875.2122 | 872.3473 | 835.4267 | 768.3004 | 688.5501 | 16754.6077
26.09.2024 | 619.3422 | 580.4703 | 555.1092 | 547.2237 | 543.0389 | 556.405 | 550.7503 | 618.6263 | 704.4064 | 737.7476 | 757.477 | 751.9078 | 760.3403 | 737.0467 | 729.2189 | 725.0564 | 742.638 | 788.0786 | 891.5543 | 891.493 | 868.7638 | 833.5192 | 762.8873 | 676.6473 | 16929.7487
27.09.2024 | 613.3569 | 575.1841 | 554.5527 | 551.4374 | 544.6239 | 554.7936 | 541.2132 | 619.3814 | 702.5607 | 749.4305 | 767.6016 | 782.6159 | 770.265 | 778.1229 | 751.0248 | 753.1399 | 754.4579 | 782.7327 | 943.4391 | 938.9502 | 929.1964 | 898.307 | 809.6941 | 692.0418 | 17358.1239
28.09.2024 | 625.3171 | 586.5482 | 561.062 | 545.1406 | 541.0556 | 540.5327 | 513.2712 | 560.4299 | 663.1737 | 767.78 | 800.3652 | 800.1306 | 780.4692 | 771.2678 | 741.8102 | 737.7692 | 711.7966 | 722.4988 | 879.4572 | 894.2714 | 891.9374 | 855.5122 | 788.5495 | 709.1463 | 16989.2926
29.09.2024 | 616.316 | 568.204 | 541.6143 | 530.7118 | 531.4753 | 530.2084 | 504.6536 | 532.5228 | 637.3542 | 746.413 | 763.2391 | 789.7374 | 771.4427 | 769.7548 | 752.706 | 731.5877 | 735.1011 | 736.0667 | 888.8656 | 927.1597 | 924.2535 | 873.8898 | 777.8924 | 675.7638 | 16856.9338
30.09.2024 | 598.4156 | 560.3359 | 543.0197 | 530.3043 | 526.4897 | 531.778 | 519.4434 | 628.1251 | 668.3294 | 704.7198 | 741.0467 | 761.8455 | 735.5905 | 710.6688 | 693.5533 | 694.5556 | 691.4601 | 730.0817 | 852.9856 | 903.8708 | 892.4163 | н/д | н/д | н/д | 14219.0355
Итого | 18421.0039 | 17000.2971 | 16383.9789 | 16095.6808 | 15949.2716 | 15828.3728 | 15329.5568 | 17385.6786 | 19743.4643 | 21700.8658 | 22692.927 | 22997.0207 | 23068.4313 | 22974.4486 | 22771.4371 | 22631.1684 | 22719.3694 | 23054.1783 | 25935.6012 | 27329.3932 | 26961.2859 | 24887.6736 | 22748.9335 | 20058.9744 | 504669.0132
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /