## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 27329759.5154 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 322.8991 | 316.5921 | 289.5019 | 283.6086 | 275.242 | 267.801 | 280.3257 | 303.8873 | 363.3913 | 402.7057 | 457.484 | 477.8194 | 548.6907 | 557.312 | 545.1425 | 575.8034 | 566.6846 | 523.9369 | 523.0078 | 524.6206 | 503.981 | 452.9293 | 423.0369 | 382.2307 | 10168.6346
02.09.2024 | 336.3573 | 326.0577 | 312.089 | 300.2939 | 294.4293 | 288.2141 | 310.5515 | 363.5547 | 402.9845 | 429.9947 | 521.1009 | 590.7573 | 667.9423 | 692.7345 | 700.659 | 700.0003 | 694.1315 | 650.5405 | 629.6615 | 629.1346 | 585.2956 | 529.7013 | 462.492 | 401.7504 | 11820.4282
03.09.2024 | 360.5237 | 351.7629 | 333.3653 | 311.3917 | 302.0467 | 287.9974 | 298.7626 | 369.9444 | 404.4845 | 476.6363 | 558.8857 | 634.7657 | 655.1462 | 752.7275 | 761.4007 | 754.8424 | 694.2399 | 619.3305 | 640.5347 | 643.277 | 634.305 | 605.9466 | 522.6453 | 447.9325 | 12422.895
04.09.2024 | 392.3286 | 366.4671 | 339.6499 | 328.3999 | 322.3057 | 298.9027 | 328.201 | 357.8531 | 445.5991 | 487.9565 | 547.4278 | 615.8626 | 620.9387 | 698.2458 | 663.5392 | 646.9606 | 568.8999 | 563.1155 | 588.4831 | 593.9698 | 533.5687 | 445.2849 | 383.8037 | 345.1446 | 11482.9084
05.09.2024 | 338.3407 | 309.0856 | 297.9144 | 278.8693 | 278.7767 | 282.9817 | 289.2281 | 348.959 | 393.3658 | 429.0443 | 409.7175 | 469.7518 | 490.2541 | 477.7144 | 484.743 | 461.8929 | 439.836 | 408.7137 | 438.3355 | 453.0174 | 435.7499 | 390.2069 | 336.5817 | 299.0293 | 9242.1096
06.09.2024 | 280.6634 | 267.8232 | 254.2776 | 251.8024 | 252.6108 | 246.5748 | 266.6219 | 312.6659 | 358.1087 | 382.7162 | 395.3323 | 407.5753 | 400.9701 | 420.1802 | 423.4163 | 414.7581 | 376.4558 | 394.4772 | 444.0453 | 419.4756 | 382.7696 | 343.0224 | 297.4506 | 270.7702 | 8264.564
07.09.2024 | 249.2199 | 243.2855 | 243.469 | 222.8121 | 229.8075 | 223.7097 | 247.2343 | 309.3065 | 353.6573 | 381.0935 | 405.8817 | 410.8968 | 416.5605 | 426.959 | 423.7785 | 397.7089 | 358.4606 | 344.8424 | 384.1071 | 391.8838 | 370.326 | 342.8075 | 309.0043 | 268.7209 | 7955.5333
08.09.2024 | 246.2982 | 233.5526 | 222.6021 | 219.8579 | 226.8895 | 225.51 | 237.4368 | 258.6207 | 286.738 | 323.1087 | 369.7072 | 385.4782 | 387.7013 | 377.3825 | 379.7884 | 390.2988 | 366.1732 | 378.0314 | 411.1927 | 413.4312 | 396.1831 | 339.3926 | 301.6297 | 268.5981 | 7645.603
09.09.2024 | 248.7533 | 235.0715 | 232.1926 | 225.6541 | 224.7681 | 232.3745 | 263.275 | 307.5074 | 358.9629 | 395.3718 | 415.2326 | 424.0538 | 455.1404 | 483.9448 | 488.7528 | 457.1246 | 412.4104 | 401.2412 | 436.8569 | 421.0815 | 387.3915 | 348.9094 | 304.3651 | 277.5256 | 8437.9616
10.09.2024 | 254.3184 | 252.6484 | 237.4567 | 232.4787 | 235.8781 | 236.9604 | 260.9697 | 310.8076 | 370.5558 | 386.4179 | 437.3886 | 442.3053 | 473.3032 | 483.9557 | 499.0157 | 489.9968 | 447.6828 | 439.2777 | 450.8728 | 454.0454 | 427.6849 | 390.3842 | 340.3572 | 299.6339 | 8854.396
11.09.2024 | 272.8579 | 253.1897 | 244.4093 | 239.1104 | 242.9621 | 245.8335 | 270.262 | 301.799 | 333.4165 | 367.5273 | 387.4335 | 444.7861 | 483.9064 | 550.9507 | 578.747 | 573.0222 | 539.1793 | 490.8355 | 487.9916 | 474.6004 | 419.9785 | 388.1079 | 335.1108 | 309.8463 | 9235.8638
12.09.2024 | 288.1575 | 270.2403 | 261.4157 | 250.6992 | 255.2076 | 253.5569 | 278.7172 | 302.3958 | 368.9615 | 404.3032 | 434.1324 | 442.7421 | 474.5594 | 481.956 | 495.8687 | 495.1154 | 463.709 | 442.3608 | 460.6512 | 433.4585 | 414.7962 | 368.2049 | 328.3167 | 298.7607 | 8968.2869
13.09.2024 | 272.8947 | 258.4764 | 239.3416 | 243.2537 | 245.0489 | 241.4539 | 270.425 | 326.8568 | 365.4688 | 431.4705 | 481.2981 | 477.1188 | 483.2386 | 497.2333 | 498.1563 | 501.9766 | 465.1068 | 426.8222 | 454.102 | 458.1377 | 416.1374 | 362.0625 | 322.0226 | 289.1283 | 9027.2314
14.09.2024 | 262.7674 | 243.7987 | 235.4535 | 238.0185 | 226.6259 | 226.1387 | 263.6048 | 296.5219 | 356.493 | 407.1754 | 438.4165 | 463.8514 | 507.908 | 505.0043 | 469.3148 | 444.8276 | 414.5823 | 397.792 | 425.7314 | 433.3636 | 402.6193 | 349.2004 | 312.5628 | 282.4391 | 8604.2113
15.09.2024 | 255.9385 | 238.7277 | 229.8982 | 225.311 | 226.0629 | 221.9579 | 235.0443 | 260.7203 | 302.9974 | 341.7375 | 360.1163 | 372.2371 | 384.3338 | 388.2484 | 382.0947 | 380.7452 | 381.7075 | 366.9889 | 412.8371 | 402.9283 | 374.0951 | 339.4306 | 298.4945 | 271.7805 | 7654.4336
16.09.2024 | 249.8457 | 231.5266 | 219.5471 | 220.0669 | 216.8278 | 221.1251 | 248.717 | 289.665 | 322.365 | 368.9413 | 411.0302 | 428.287 | 430.8943 | 416.8559 | 416.3133 | 381.8555 | 365.407 | 383.5436 | 430.1078 | 438.824 | 377.2997 | 334.2016 | 294.2441 | 268.6046 | 7966.096
17.09.2024 | 240.5443 | 229.524 | 228.4087 | 218.3873 | 222.7475 | 226.9877 | 261.1363 | 307.28 | 331.9197 | 365.8031 | 381.2736 | 388.2165 | 401.9108 | 406.1295 | 412.2605 | 424.3782 | 389.3381 | 398.8728 | 409.5638 | 411.613 | 371.3525 | 331.3188 | 285.973 | 262.9638 | 7907.9033
18.09.2024 | 242.4679 | 230.7748 | 219.0515 | 220.035 | 218.9821 | 217.2031 | 249.9085 | 323.1227 | 366.9295 | 372.7289 | 398.4976 | 367.9336 | 374.7635 | 373.2216 | 390.5088 | 379.4548 | 340.2061 | 370.5115 | 399.3413 | 385.4817 | 355.5169 | 317.3461 | 281.2178 | 250.7371 | 7645.9423
19.09.2024 | 230.0381 | 217.5266 | 210.7891 | 205.868 | 215.2325 | 215.0077 | 240.579 | 296.9391 | 323.4278 | 371.2338 | 391.0486 | 393.7005 | 393.3554 | 383.1573 | 379.8557 | 366.3814 | 357.4626 | 388.6032 | 404.6336 | 402.9827 | 366.03 | 333.5717 | 278.2313 | 242.6503 | 7608.3062
20.09.2024 | 228.8397 | 218.4231 | 216.626 | 212.9062 | 214.5428 | 216.5528 | 242.942 | 299.4033 | 347.2753 | 365.7639 | 355.4171 | 370.745 | 364.8417 | 362.6891 | 364.9172 | 376.184 | 338.0183 | 348.1867 | 382.6644 | 379.7743 | 356.958 | 330.5916 | 287.5775 | 252.2966 | 7434.1366
21.09.2024 | 230.5899 | 223.5048 | 226.7705 | 214.535 | 220.8033 | 219.4444 | 234.8552 | 294.0441 | 336.3714 | 362.7904 | 392.3013 | 399.6071 | 399.4526 | 401.0799 | 383.9962 | 365.1811 | 329.1055 | 348.4755 | 384.115 | 383.4923 | 365.5973 | 331.1803 | 303.7627 | 271.1509 | 7622.2068
22.09.2024 | 242.1865 | 225.3978 | 217.2359 | 210.3142 | 215.3642 | 212.9052 | 224.5342 | 259.5706 | 296.6786 | 334.4764 | 343.1159 | 353.6394 | 350.3003 | 343.0519 | 361.8172 | 353.7137 | 354.0051 | 360.5684 | 400.9846 | 391.6341 | 365.814 | 326.2862 | 292.6388 | 263.1272 | 7299.3604
23.09.2024 | 240.6078 | 227.1199 | 223.1868 | 222.5795 | 222.7132 | 228.1131 | 260.825 | 303.802 | 360.6594 | 379.8037 | 375.6958 | 399.229 | 386.1175 | 385.1134 | 396.5298 | 389.8827 | 370.5882 | 394.3192 | 417.8033 | 410.5193 | 355.5452 | 321.3884 | 281.9614 | 252.522 | 7806.6256
24.09.2024 | 240.0813 | 230.1212 | 222.1321 | 214.1052 | 218.098 | 226.8937 | 248.678 | 291.6298 | 325.9364 | 363.76 | 376.9505 | 378.0141 | 396.5489 | 389.4471 | 398.4855 | 382.9449 | 354.5517 | 382.4458 | 401.6622 | 396.6618 | 357.7547 | 325.1867 | 286.3388 | 250.727 | 7659.1552
25.09.2024 | 229.2918 | 214.1513 | 207.8346 | 202.946 | 205.7607 | 212.1054 | 236.9821 | 284.6162 | 317.6333 | 347.0642 | 354.1239 | 359.9533 | 356.2735 | 373.2664 | 381.5852 | 388.3489 | 342.1818 | 373.2066 | 388.6167 | 386.4111 | 358.13 | 333.6795 | 300.2974 | 263.3433 | 7417.8033
26.09.2024 | 238.8452 | 225.4884 | 220.7141 | 212.4879 | 217.3095 | 223.0973 | 241.7209 | 289.716 | 321.9388 | 348.4636 | 365.1132 | 367.5983 | 389.1473 | 379.5138 | 379.3438 | 389.7353 | 353.4044 | 382.2336 | 400.0207 | 391.3678 | 358.1365 | 325.9383 | 289.2771 | 253.1716 | 7563.7833
27.09.2024 | 233.4234 | 226.4478 | 224.3664 | 211.0969 | 215.3083 | 221.6262 | 249.7225 | 292.339 | 315.0502 | 352.6539 | 353.4335 | 374.3735 | 362.3818 | 372.058 | 387.1854 | 382.2024 | 355.4321 | 354.049 | 389.9498 | 379.6934 | 374.5782 | 341.7616 | 290.4554 | 269.9267 | 7529.5153
28.09.2024 | 240.5073 | 234.9535 | 221.7208 | 217.3539 | 214.258 | 223.2907 | 239.4102 | 289.0566 | 339.8771 | 360.6989 | 387.272 | 373.2024 | 372.8182 | 380.4639 | 369.7222 | 354.189 | 324.2951 | 355.0434 | 395.1341 | 384.6335 | 370.0426 | 341.9322 | 306.6383 | 268.3012 | 7564.8149
29.09.2024 | 250.1461 | 115.6392 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 365.7853
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7719.7335 | 7217.3786 | 6831.4203 | 6634.2434 | 6656.6095 | 6644.3197 | 7280.6709 | 8552.5848 | 9771.2475 | 10741.4414 | 11504.8286 | 12014.5011 | 12429.3996 | 12760.5967 | 12816.9383 | 12619.5257 | 11763.2556 | 11688.3655 | 12393.008 | 12289.5145 | 11417.6373 | 10289.9742 | 9056.4874 | 8082.8134 | 239176.4954
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /