## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
02.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.5764 | 1005.9388 | 1037.6136 | 1013.0265 | 993.1847 | 930.3245 | 842.6292 | 832.1566 | 810.7742 | 745.9042 | 651.0324 | 560.445 | 9838.6061
03.09.2024 | 487.8957 | 454.1889 | 453.3632 | 424.919 | 437.8533 | 407.585 | 453.0159 | 493.3568 | 602.1642 | 739.2594 | 834.5811 | 896.7864 | 976.5194 | 1015.1529 | 1070.5124 | 1065.8101 | 1027.4923 | 934.9041 | 877.943 | 847.0966 | 807.904 | 771.7031 | 721.995 | 612.7475 | 17414.7493
04.09.2024 | 543.937 | 487.6888 | 456.9132 | 446.5103 | 457.3699 | 441.0435 | 492.7621 | 544.894 | 624.4885 | 780.1136 | 860.5954 | 922.4668 | 961.7075 | 999.313 | 996.7189 | 945.3276 | 899.7432 | 817.1478 | 788.7843 | 787.0788 | 745.207 | 664.5437 | 597.8739 | 508.9926 | 16771.2214
05.09.2024 | 466.9739 | 440.1893 | 427.0224 | 416.0022 | 433.2463 | 420.5546 | 453.4172 | 516.0328 | 544.2634 | 655.7607 | 705.6669 | 709.9899 | 709.2762 | 700.2974 | 697.2096 | 674.3965 | 646.9937 | 623.7177 | 621.7835 | 638.6854 | 649.0689 | 596.6558 | 542.4714 | 461.6677 | 13751.343
06.09.2024 | 416.7834 | 387.4816 | 378.6015 | 362.7799 | 390.1929 | 382.4193 | 420.6211 | 470.3182 | 519.1712 | 580.7884 | 607.386 | 567.6122 | 562.3344 | 562.1728 | 549.7706 | 544.4377 | 546.627 | 539.7014 | 542.7851 | 559.6454 | 593.4913 | 538.6335 | 495.1489 | 421.7216 | 11940.6255
07.09.2024 | 377.6309 | 352.5668 | 356.1819 | 345.101 | 358.4176 | 344.4373 | 352.8536 | 423.6805 | 489.5238 | 573.9519 | 564.1172 | 605.4195 | 611.9164 | 575.1448 | 574.2886 | 542.9123 | 537.5472 | 522.5716 | 551.3427 | 551.1929 | 523.9639 | 495.0002 | 490.7862 | 414.7906 | 11535.3393
08.09.2024 | 386.0468 | 363.1809 | 333.3329 | 342.861 | 338.9966 | 325.0327 | 346.4312 | 374.2832 | 444.3439 | 499.9463 | 514.3038 | 523.8864 | 530.0989 | 557.8843 | 575.5537 | 577.6377 | 570.278 | 555.1036 | 552.8044 | 570.7972 | 537.4392 | 498.8956 | 446.4924 | 430.5585 | 11196.1893
09.09.2024 | 369.614 | 350.9725 | 341.4662 | 338.5726 | 363.0042 | 384.0827 | 391.5214 | 462.9703 | 508.7235 | 597.3813 | 639.3418 | 643.7469 | 634.5571 | 661.6811 | 687.4554 | 678.9309 | 644.9765 | 590.4587 | 612.3955 | 614.3968 | 610.9865 | 555.6185 | 508.55 | 420.2757 | 12611.6803
10.09.2024 | 390.8912 | 358.0679 | 348.3075 | 353.7809 | 371.4414 | 361.5491 | 403.6709 | 463.1518 | 507.1272 | 583.6304 | 618.5459 | 661.2153 | 676.7895 | 721.9863 | 756.7534 | 742.5186 | 730.0829 | 685.576 | 658.4634 | 659.0659 | 669.9312 | 606.6521 | 526.3572 | 454.1848 | 13309.7408
11.09.2024 | 400.9477 | 374.6653 | 366.8587 | 369.8652 | 356.4015 | 377.6765 | 389.9382 | 472.2995 | 496.6307 | 590.4532 | 617.1616 | 695.7936 | 766.6232 | 803.5834 | 839.1729 | 843.1009 | 804.5084 | 735.2435 | 701.1818 | 663.6658 | 616.0341 | 574.2933 | 541.0215 | 454.5027 | 13851.6232
12.09.2024 | 413.1061 | 392.4025 | 367.1931 | 374.088 | 381.3733 | 381.402 | 424.4939 | 479.2897 | 563.208 | 665.9512 | 691.1754 | 716.778 | 748.4105 | 802.1092 | 817.715 | 751.4532 | 696.8704 | 646.2692 | 649.3306 | 631.7797 | 595.7724 | 563.0932 | 548.0015 | 463.2123 | 13764.4781
13.09.2024 | 411.4423 | 383.0196 | 361.5381 | 375.0477 | 386.5073 | 381.3452 | 419.6838 | 471.9243 | 523.1293 | 623.9736 | 708.4571 | 697.6986 | 742.2704 | 756.3817 | 764.0671 | 753.1416 | 719.5373 | 661.8818 | 644.0373 | 648.0817 | 625.3087 | 595.8831 | 537.0414 | 456.9242 | 13648.3233
14.09.2024 | 413.1082 | 378.3563 | 352.0832 | 362.2083 | 352.3696 | 336.506 | 366.0813 | 416.3775 | 504.275 | 606.7891 | 641.7148 | 676.683 | 696.1221 | 708.9121 | 678.2054 | 649.544 | 630.6989 | 595.1976 | 589.1422 | 585.5399 | 583.6912 | 531.5274 | 487.0038 | 422.6277 | 12564.7645
15.09.2024 | 381.7899 | 351.1717 | 332.0403 | 339.8628 | 334.2266 | 321.362 | 337.7528 | 369.4304 | 435.5291 | 526.2392 | 578.7188 | 581.7732 | 586.1038 | 599.0664 | 598.2316 | 599.4007 | 580.1639 | 560.8301 | 563.5172 | 555.0928 | 524.6751 | 493.9186 | 448.3636 | 424.3871 | 11423.6478
16.09.2024 | 357.1656 | 342.985 | 328.8664 | 338.7568 | 341.6529 | 361.7049 | 388.0311 | 431.7271 | 500.2631 | 530.6222 | 526.2673 | 605.5529 | 585.6508 | 630.7669 | 595.4956 | 566.5263 | 548.3886 | 539.7171 | 567.6762 | 552.2691 | 541.8875 | 527.3638 | 481.8012 | 405.6291 | 11596.7675
17.09.2024 | 364.3514 | 347.0834 | 328.914 | 340.2228 | 346.6559 | 348.7258 | 400.1962 | 437.7982 | 495.6685 | 572.8534 | 594.7113 | 585.2858 | 590.013 | 586.7567 | 568.1943 | 559.7283 | 551.8035 | 529.6141 | 570.8098 | 560.6704 | 572.8915 | 528.4199 | 473.223 | 406.4638 | 11661.055
18.09.2024 | 370.0523 | 336.6532 | 339.8211 | 342.3303 | 356.9512 | 357.8584 | 387.3054 | 440.3057 | 468.4548 | 543.299 | 529.0938 | 549.193 | 517.2253 | 519.2177 | 512.3507 | 498.1583 | 507.8515 | 518.1048 | 535.6714 | 539.7264 | 553.0352 | 511.0244 | 459.5005 | 389.5222 | 11082.7067
19.09.2024 | 356.4945 | 319.2385 | 331.0693 | 319.6038 | 344.6995 | 366.0269 | 378.3625 | 441.2064 | 485.7343 | 537.0024 | 533.4623 | 537.7047 | 509.1841 | 505.7535 | 518.9569 | 504.5176 | 498.2111 | 509.901 | 532.8912 | 524.7452 | 506.9763 | 487.587 | 469.2817 | 386.0475 | 10904.6581
20.09.2024 | 354.3769 | 328.693 | 309.3508 | 336.5342 | 341.9126 | 361.7662 | 370.0069 | 410.6363 | 481.6045 | 527.1955 | 523.5081 | 529.3781 | 500.7873 | 494.6003 | 485.1632 | 504.8124 | 503.9921 | 517.5867 | 553.8424 | 547.6705 | 520.7419 | 501.1765 | 484.3272 | 403.824 | 10893.4876
21.09.2024 | 365.6301 | 349.7241 | 324.5392 | 344.8458 | 334.9245 | 325.5981 | 354.0295 | 403.3784 | 472.3045 | 499.7573 | 528.4046 | 515.4985 | 519.2379 | 529.1682 | 529.3229 | 530.0272 | 527.3581 | 509.121 | 538.474 | 522.5643 | 554.8798 | 515.8349 | 465.3121 | 412.2385 | 10972.1736
22.09.2024 | 381.7045 | 337.3237 | 329.2623 | 328.1044 | 335.0703 | 314.2373 | 333.7292 | 357.4069 | 407.0705 | 498.3724 | 493.8665 | 505.3302 | 513.6559 | 505.4752 | 502.621 | 511.5591 | 514.9036 | 506.282 | 546.1384 | 543.928 | 558.1696 | 515.8363 | 455.8545 | 385.1587 | 10681.0605
23.09.2024 | 350.3802 | 330.9097 | 338.0042 | 324.2421 | 341.455 | 364.7511 | 388.9464 | 445.6844 | 477.6684 | 535.647 | 575.9777 | 540.8324 | 556.2538 | 547.852 | 546.0579 | 529.5502 | 525.091 | 544.7201 | 561.3005 | 551.6772 | 542.869 | 503.5609 | 489.1926 | 401.9247 | 11314.5485
24.09.2024 | 368.2326 | 347.4314 | 321.7084 | 342.4399 | 338.192 | 362.164 | 399.5594 | 439.3002 | 486.0442 | 543.1195 | 517.3327 | 520.4838 | 522.194 | 528.7849 | 510.1625 | 495.4197 | 496.5259 | 499.9447 | 546.2877 | 526.4084 | 505.7784 | 480.9751 | 448.2745 | 394.0738 | 10940.8377
25.09.2024 | 344.425 | 330.9848 | 300.913 | 324.6971 | 322.2706 | 353.5937 | 383.033 | 420.7262 | 480.8464 | 508.8124 | 544.5994 | 519.3646 | 521.9457 | 530.2135 | 519.1731 | 499.0146 | 497.3862 | 491.108 | 554.1092 | 551.4551 | 566.3288 | 513.1146 | 468.1956 | 390.8184 | 10937.129
26.09.2024 | 358.3124 | 326.9109 | 340.1159 | 332.7831 | 341.4273 | 358.5991 | 367.1807 | 436.9737 | 463.3719 | 511.701 | 562.308 | 499.5374 | 489.4418 | 497.0801 | 487.7564 | 469.0193 | 477.2264 | 487.1195 | 538.7869 | 542.5118 | 531.7831 | 501.3549 | 436.1993 | 380.4796 | 10737.9806
27.09.2024 | 341.7774 | 332.1751 | 315.633 | 335.4895 | 334.3396 | 371.194 | 379.4628 | 424.7736 | 463.2313 | 512.0756 | 531.7097 | 502.5942 | 500.5993 | 502.4305 | 502.7908 | 503.7368 | 479.2797 | 491.4604 | 548.6082 | 545.196 | 503.4748 | 499.7751 | 472.7275 | 400.569 | 10795.104
28.09.2024 | 362.5861 | 335.1108 | 304.8287 | 314.4186 | 317.4757 | 328.4992 | 337.2452 | 385.5768 | 458.6321 | 524.6857 | 553.4309 | 521.1769 | 533.3643 | 521.2441 | 516.7211 | 508.1755 | 512.9883 | 477.8522 | 513.4197 | 507.0929 | 491.6352 | 474.0702 | 469.733 | 386.2947 | 10656.2578
29.09.2024 | 356.091 | 334.2568 | 307.0115 | 317.6617 | 318.4956 | 317.0031 | 332.6972 | 364.9289 | 415.336 | 478.8023 | 508.2937 | 481.1446 | 500.6267 | 507.2953 | 488.4064 | 496.9387 | 478.9219 | 487.7562 | 534.3391 | 536.3143 | 553.8968 | 505.2922 | 463.9103 | 382.4103 | 10467.8306
30.09.2024 | 344.3733 | 327.5278 | 328.6341 | 330.67 | 337.1163 | 357.7858 | 388.1107 | 430.3225 | 475.539 | 526.0327 | 546.1233 | 531.0954 | 541.1521 | 536.7358 | 541.8273 | 529.1655 | 500.0079 | 499.6742 | 552.1096 | 547.3328 | 567.8056 | н/д | н/д | н/д | 9739.1417
Итого | 10836.1203 | 10100.9602 | 9723.5743 | 9824.3991 | 10014.0395 | 10114.5038 | 10840.1398 | 12228.7542 | 13794.3471 | 15874.2165 | 16650.8551 | 16844.0223 | 17519.6377 | 18412.999 | 18468.2683 | 18087.9878 | 17648.6403 | 17008.8894 | 17390.6048 | 17243.8376 | 16966.4012 | 15297.7078 | 14079.6722 | 12032.4924 | 347003.0706
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /