## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 106201646.7617 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 714.3888 | 661.4707 | 635.152 | 624.6613 | 610.8091 | 619.019 | 637.991 | 711.6335 | 837.4688 | 897.3597 | 997.6004 | 1103.5788 | 1163.1504 | 1218.9186 | 1247.0793 | 1252.2215 | 1247.3264 | 1169.2255 | 1150.4543 | 1164.6566 | 1105.686 | 1033.2667 | 945.9459 | 836.0499 | 22585.1141
02.09.2024 | 758.2305 | 698.1401 | 692.6477 | 667.09 | 637.6607 | 678.8459 | 785.1606 | 849.9312 | 886.0551 | 966.5521 | 1077.6903 | 1146.0209 | 1284.364 | 1389.099 | 1416.9675 | 1428.474 | 1450.4129 | 1384.5409 | 1369.6284 | 1371.088 | 1260.9804 | 1152.6704 | 1020.3289 | 886.7097 | 25259.2893
03.09.2024 | 804.075 | 737.4012 | 704.0703 | 698.9987 | 668.6946 | 683.4548 | 770.7546 | 829.7154 | 846.917 | 961.5256 | 1076.9684 | 1207.4763 | 1332.8302 | 1399.6715 | 1447.0689 | 1434.4112 | 1451.4097 | 1404.7523 | 1385.1393 | 1421.1331 | 1355.7218 | 1229.1282 | 1097.3651 | 983.5297 | 25932.2127
04.09.2024 | 865.5522 | 792.2868 | 760.2824 | 732.6312 | 699.6024 | 729.0685 | 801.0491 | 848.1848 | 940.6318 | 1063.0714 | 1130.6987 | 1239.8189 | 1335.4837 | 1354.8166 | 1391.9833 | 1347.042 | 1286.4752 | 1300.0875 | 1333.8391 | 1332.288 | 1235.559 | 1032.3204 | 901.7278 | 826.0326 | 25280.5333
05.09.2024 | 785.2556 | 700.829 | 678.0199 | 648.6664 | 624.4465 | 643.8711 | 740.8127 | 760.5283 | 796.0093 | 893.1607 | 867.2252 | 884.4765 | 904.4548 | 885.8589 | 844.6182 | 843.986 | 903.7545 | 887.1542 | 991.1746 | 1021.3392 | 957.8292 | 900.3292 | 801.8936 | 698.7745 | 19664.4678
06.09.2024 | 647.4007 | 596.9756 | 568.0527 | 578.8169 | 542.1504 | 582.6817 | 657.4031 | 738.388 | 745.7381 | 785.788 | 793.8111 | 781.2234 | 777.2287 | 757.8938 | 772.4469 | 757.9114 | 778.265 | 807.3811 | 890.548 | 921.9341 | 896.7659 | 807.2993 | 721.8846 | 656.8594 | 17564.8479
07.09.2024 | 617.563 | 549.9607 | 533.4106 | 522.2237 | 517.0879 | 555.8066 | 648.1916 | 703.7985 | 732.9876 | 826.1385 | 822.1073 | 843.3234 | 862.9011 | 816.8133 | 804.6422 | 818.5092 | 805.582 | 799.0921 | 874.579 | 912.3059 | 846.2505 | 772.6922 | 725.5593 | 634.3976 | 17545.9237
08.09.2024 | 586.4759 | 532.9268 | 516.7623 | 502.9683 | 503.9032 | 543.7347 | 577.9921 | 649.2886 | 718.0573 | 762.7274 | 767.5105 | 828.6679 | 816.4156 | 815.4054 | 836.8599 | 850.6856 | 820.4021 | 836.0596 | 896.949 | 921.9987 | 916.6403 | 803.5195 | 729.4346 | 661.977 | 17397.3623
09.09.2024 | 601.4708 | 542.6462 | 522.0341 | 520.5592 | 508.9931 | 580.8254 | 652.9138 | 713.3062 | 782.7511 | 828.0235 | 840.2356 | 866.8264 | 852.3267 | 881.5673 | 902.8634 | 900.1376 | 925.5361 | 900.113 | 942.1319 | 961.8457 | 907.9229 | 828.7929 | 744.3153 | 688.3516 | 18396.4899
10.09.2024 | 609.8529 | 562.2787 | 541.859 | 542.54 | 521.3701 | 594.1336 | 653.2529 | 726.8308 | 919.8897 | 959.5414 | 986.1434 | 930.1083 | 902.5294 | 958.8744 | 966.5116 | 973.6317 | 1007.6045 | 977.0002 | 1011.4814 | 1035.7437 | 962.3073 | 910.3394 | 807.8815 | 705.3691 | 19767.075
11.09.2024 | 631.7521 | 590.1473 | 575.5104 | 566.3537 | 559.2015 | 601.401 | 671.1421 | 744.5025 | 752.6801 | 789.4758 | 840.4609 | 931.1057 | 989.5659 | 1061.8811 | 1099.6622 | 1120.2285 | 1100.9153 | 1066.965 | 1075.3873 | 1056.2434 | 987.0814 | 920.9353 | 814.0812 | 735.6419 | 20282.3217
12.09.2024 | 673.7074 | 618.9696 | 602.5923 | 580.2133 | 563.8564 | 597.3672 | 690.7151 | 782.6653 | 825.6658 | 852.6222 | 921.9 | 944.4295 | 985.429 | 1044.8747 | 1047.7532 | 1013.6255 | 994.5577 | 961.9887 | 1016.7837 | 1028.7665 | 975.1347 | 874.319 | 789.5027 | 741.5401 | 20128.9797
13.09.2024 | 656.6601 | 595.5846 | 575.317 | 555.6975 | 556.7902 | 631.9861 | 700.2855 | 752.3648 | 834.5328 | 863.4178 | 927.1429 | 934.3559 | 999.7728 | 1007.3862 | 971.8325 | 1007.9628 | 1000.7102 | 972.1824 | 1031.0778 | 1023.2472 | 952.5785 | 906.5071 | 789.6174 | 711.9706 | 19958.9807
14.09.2024 | 646.4978 | 598.3084 | 588.1006 | 554.5916 | 538.0377 | 568.5092 | 664.5401 | 723.7108 | 798.9758 | 867.5272 | 877.8249 | 948.8291 | 751.5858 | 948.6032 | 933.567 | 916.204 | 850.2552 | 876.5598 | 939.7351 | 934.6949 | 911.6305 | 833.0118 | 735.2559 | 665.203 | 18671.7595
15.09.2024 | 609.7694 | 573.4721 | 532.9258 | 522.7258 | 512.5735 | 532.9055 | 603.8393 | 696.8665 | 742.5712 | 827.5748 | 812.3656 | 839.0667 | 871.3548 | 860.899 | 859.5725 | 883.0225 | 850.4345 | 850.8508 | 940.9349 | 931.0401 | 893.3338 | 821.8854 | 717.3466 | 639.4939 | 17926.8248
16.09.2024 | 583.8761 | 553.6899 | 525.9182 | 511.2964 | 506.2686 | 547.5287 | 649.4682 | 706.3932 | 727.0197 | 775.9156 | 792.5975 | 797.7106 | 806.33 | 812.9553 | 798.4934 | 819.9509 | 813.8483 | 816.8294 | 908.8844 | 901.9242 | 843.1469 | 793.4955 | 685.569 | 627.8579 | 17306.9679
17.09.2024 | 575.1823 | 540.4627 | 524.047 | 512.2944 | 511.3558 | 543.2986 | 655.9375 | 691.0704 | 751.7021 | 778.5927 | 766.4684 | 799.7038 | 777.2103 | 760.0036 | 776.9093 | 776.9994 | 779.5982 | 833.6157 | 884.8663 | 852.2909 | 861.9589 | 783.1859 | 701.6205 | 628.1572 | 17066.5317
18.09.2024 | 588.3478 | 550.1101 | 521.148 | 506.2213 | 509.8651 | 533.3641 | 638.2104 | 681.8974 | 572.8899 | 521.4585 | 533.8789 | 683.6577 | 773.0371 | 747.2892 | 748.6282 | 761.043 | 774.6547 | 832.4997 | 914.6353 | 883.4433 | 841.6519 | 777.2569 | 670.3834 | 611.9237 | 16177.4957
19.09.2024 | 557.2118 | 520.7742 | 502.3052 | 484.909 | 491.2561 | 533.4267 | 638.0759 | 700.0106 | 663.2038 | 715.4166 | 700.7452 | 722.2031 | 749.2235 | 736.522 | 742.2596 | 730.1521 | 773.3035 | 811.5982 | 876.605 | 898.3046 | 880.7867 | 778.9811 | 690.3333 | 625.9282 | 16523.5361
20.09.2024 | 579.4231 | 513.7932 | 505.1483 | 496.7191 | 496.5915 | 549.9533 | 651.5986 | 699.6409 | 727.4782 | 739.9322 | 735.5311 | 741.6896 | 733.6105 | 741.0798 | 706.0603 | 710.2639 | 749.4093 | 788.3128 | 879.4142 | 890.9214 | 837.3401 | 779.241 | 729.9167 | 635.7909 | 16618.8598
21.09.2024 | 569.21 | 521.0632 | 503.5994 | 496.5915 | 491.5917 | 549.9537 | 584.9285 | 673.3825 | 732.5321 | 771.5331 | 752.7165 | 773.5102 | 799.2175 | 794.7557 | 795.283 | 785.8855 | 777.4789 | 809.1067 | 877.2573 | 853.9551 | 838.7623 | 794.4656 | 706.6203 | 633.1426 | 16886.5427
22.09.2024 | 592.1716 | 536.336 | 509.8174 | 494.4337 | 498.2595 | 522.3871 | 577.1586 | 650.3867 | 720.5858 | 783.028 | 789.5925 | 775.1165 | 804.0825 | 786.8069 | 772.8148 | 787.5245 | 794.8585 | 828.3826 | 916.0957 | 888.6151 | 859.808 | 777.4184 | 684.1602 | 633.8492 | 16983.6898
23.09.2024 | 579.8197 | 550.3428 | 526.3392 | 510.3802 | 515.325 | 561.7999 | 651.6638 | 705.5486 | 711.6797 | 737.5684 | 764.5373 | 793.3043 | 791.6452 | 796.9514 | 799.3371 | 769.8455 | 776.5375 | 865.2307 | 910.4094 | 894.3144 | 888.7546 | 781.9048 | 689.2261 | 633.4068 | 17205.8722
24.09.2024 | 582.0303 | 522.0722 | 509.8526 | 503.7331 | 511.474 | 558.32 | 652.9895 | 665.7755 | 729.7962 | 715.0742 | 728.9562 | 775.0035 | 741.0607 | 754.1412 | 757.7605 | 766.9866 | 766.5492 | 811.7864 | 915.0571 | 892.0785 | 873.729 | 812.586 | 699.1909 | 625.2903 | 16871.2937
25.09.2024 | 572.0698 | 556.1998 | 508.1058 | 502.8172 | 505.5617 | 562.7877 | 657.9226 | 675.2264 | 712.4001 | 762.1816 | 756.8279 | 789.2195 | 767.8919 | 762.8757 | 762.3705 | 755.2206 | 770.8686 | 793.0851 | 898.6744 | 909.8534 | 838.1132 | 779.2313 | 716.3544 | 630.9254 | 16946.7848
26.09.2024 | 573.2754 | 526.8244 | 512.3269 | 505.3585 | 508.7749 | 561.1345 | 625.5704 | 683.2093 | 725.4521 | 740.0863 | 734.7692 | 755.2406 | 739.2103 | 721.4397 | 736.375 | 722.831 | 714.4792 | 775.9339 | 911.3376 | 881.0398 | 851.7187 | 798.2702 | 686.449 | 606.7627 | 16597.8695
27.09.2024 | 553.2091 | 498.8699 | 485.3832 | 478.5158 | 496.4641 | 522.0249 | 595.1453 | 689.2311 | 704.5611 | 701.3437 | 701.9481 | 730.5502 | 734.5412 | 738.0803 | 750.0783 | 726.1707 | 727.1519 | 808.5238 | 906.7598 | 860.2965 | 874.5505 | 816.5152 | 710.1996 | 644.0909 | 16454.2052
28.09.2024 | 582.6186 | 543.3185 | 519.1768 | 501.657 | 503.056 | 521.0747 | 582.8671 | 678.3808 | 725.2441 | 767.66 | 815.8345 | 790.9151 | 784.2212 | 795.9909 | 762.2729 | 781.4377 | 775.7603 | 778.3855 | 863.8479 | 866.3237 | 843.9768 | 752.2148 | 684.5635 | 652.2548 | 16873.0532
29.09.2024 | 566.9795 | 254.0777 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 821.0572
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 18264.0772 | 16539.3324 | 15679.905 | 15323.6646 | 15111.0215 | 16210.6641 | 18417.5799 | 20131.8688 | 21365.4761 | 22654.2966 | 23314.0886 | 24357.1322 | 24830.6746 | 25351.4549 | 25452.0711 | 25442.3649 | 25468.1391 | 25747.2436 | 27513.6882 | 27511.6861 | 26299.7199 | 24051.7836 | 21396.7274 | 19261.2813 | 525695.9417
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /