## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 140924761.337 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 1111.412 | 1057.5332 | 985.2914 | 948.5233 | 913.9371 | 878.5172 | 901.6198 | 981.6039 | 1135.9299 | 1413.4445 | 1666.4065 | 1890.0962 | 1970.6294 | 2051.9911 | 2130.7366 | 2135.5721 | 2114.9065 | 1998.8287 | 1877.5085 | 1862.7413 | 1796.974 | 1692.0145 | 1531.3487 | 1336.7561 | 36384.3227
02.09.2024 | 1142.3253 | 1040.8878 | 991.7664 | 972.9321 | 956.946 | 974.1094 | 1077.9976 | 1272.539 | 1600.0251 | 1888.5741 | 2131.4895 | 2341.1777 | 2498.513 | 2653.0637 | 2755.3781 | 2724.3857 | 2647.2187 | 2460.7098 | 2293.7769 | 2147.7581 | 1955.1842 | 1844.9694 | 1645.246 | 1413.8119 | 43430.7854
03.09.2024 | 1263.22 | 1136.7033 | 1079.4531 | 1067.3018 | 1024.44 | 1013.3938 | 1091.9175 | 1285.2046 | 1579.7359 | 1936.8447 | 2144.2432 | 2327.8939 | 2599.0762 | 2745.6946 | 2750.3749 | 2711.908 | 2673.7683 | 2486.0059 | 2229.8783 | 2181.4033 | 2078.4526 | 1958.028 | 1734.031 | 1493.3511 | 44592.3241
04.09.2024 | 1308.3093 | 1203.4093 | 1169.7565 | 1131.2335 | 1061.9032 | 1031.2723 | 1170.0233 | 1373.4217 | 1642.2677 | 1914.7124 | 2154.8907 | 2334.2899 | 2509.481 | 2582.513 | 2589.3006 | 2505.2114 | 2350.4223 | 2144.2318 | 2085.1915 | 2057.879 | 1924.7455 | 1704.9613 | 1467.935 | 1278.2753 | 42695.6373
05.09.2024 | 1153.7758 | 1050.3854 | 1011.2119 | 967.2251 | 973.7699 | 953.3638 | 1081.5882 | 1280.2437 | 1462.5802 | 1693.1098 | 1860.4588 | 1864.3326 | 1909.1364 | 1916.0907 | 1842.1141 | 1788.75 | 1778.471 | 1703.7044 | 1666.3189 | 1668.619 | 1607.0572 | 1504.0354 | 1273.4408 | 1086.3492 | 35096.1321
06.09.2024 | 991.2955 | 927.5986 | 896.0496 | 868.7532 | 870.1458 | 910.8906 | 1021.7832 | 1179.2916 | 1384.8276 | 1505.3524 | 1560.7847 | 1599.5318 | 1644.9506 | 1632.1465 | 1532.3424 | 1547.8446 | 1509.6762 | 1493.9585 | 1463.945 | 1435.943 | 1378.0743 | 1300.8784 | 1162.9484 | 1020.825 | 30839.8376
07.09.2024 | 916.5418 | 850.4438 | 831.7355 | 816.9612 | 812.347 | 780.921 | 827.8461 | 998.4983 | 1150.6873 | 1287.4004 | 1416.0752 | 1512.457 | 1541.887 | 1472.805 | 1466.8918 | 1461.7732 | 1434.948 | 1368.7186 | 1375.4492 | 1435.4076 | 1366.7824 | 1280.3553 | 1165.3832 | 1007.7036 | 28580.0195
08.09.2024 | 871.445 | 815.444 | 792.9509 | 769.8974 | 763.0077 | 740.6097 | 757.2684 | 867.9515 | 996.9572 | 1134.6497 | 1250.2264 | 1309.1028 | 1365.9372 | 1409.1562 | 1434.8488 | 1446.2529 | 1459.9409 | 1427.1294 | 1451.9143 | 1492.612 | 1441.4114 | 1341.256 | 1194.6527 | 1040.1698 | 27574.7924
09.09.2024 | 934.7801 | 834.4921 | 811.227 | 786.4975 | 790.5045 | 798.4435 | 939.55 | 1123.1022 | 1340.2893 | 1532.0891 | 1627.6945 | 1752.8019 | 1825.2843 | 1826.7038 | 1841.8728 | 1800.3993 | 1688.0069 | 1638.6275 | 1638.8956 | 1600.4743 | 1540.8243 | 1410.1211 | 1250.2258 | 1084.9374 | 32417.8448
10.09.2024 | 986.5498 | 921.588 | 854.652 | 838.7223 | 832.4684 | 868.7673 | 959.3629 | 1137.8804 | 1177.1212 | 1210.5349 | 1327.2669 | 1684.2801 | 1966.6415 | 2017.6084 | 2051.4232 | 2049.1675 | 1956.9479 | 1827.5072 | 1769.7889 | 1689.0368 | 1590.9826 | 1489.1516 | 1332.5369 | 1169.9066 | 33709.8935
11.09.2024 | 1036.3678 | 973.4213 | 898.6571 | 862.3404 | 858.4619 | 883.7308 | 998.2516 | 1186.0056 | 1432.8524 | 1626.7391 | 1741.3073 | 1911.6466 | 2024.188 | 2155.2148 | 2232.6553 | 2260.1076 | 2158.885 | 1946.2548 | 1828.0951 | 1716.8692 | 1577.926 | 1498.1351 | 1312.4524 | 1169.578 | 36290.1435
12.09.2024 | 1020.2159 | 955.2178 | 908.5266 | 883.8783 | 877.6696 | 905.5027 | 999.5245 | 1128.1356 | 1397.2052 | 1639.9776 | 1751.9645 | 1802.8501 | 1882.577 | 1882.4935 | 1833.805 | 1770.9142 | 1778.5545 | 1687.7739 | 1720.5997 | 1647.7031 | 1538.2965 | 1438.0828 | 1275.4721 | 1119.7769 | 33846.7175
13.09.2024 | 976.6373 | 908.6939 | 865.3039 | 835.6632 | 845.498 | 871.1171 | 962.5216 | 1168.9928 | 1364.5723 | 1591.7261 | 1726.6244 | 1802.9388 | 1851.2149 | 1818.8764 | 1883.9322 | 1893.839 | 1838.374 | 1736.8226 | 1696.2732 | 1655.1251 | 1545.894 | 1468.5198 | 1277.002 | 1104.4904 | 33690.6529
14.09.2024 | 993.4498 | 933.3883 | 860.5131 | 827.1291 | 804.7375 | 795.3203 | 838.1845 | 946.0356 | 1150.9382 | 1342.7882 | 1519.3432 | 1667.6142 | 1720.2467 | 1747.2393 | 1718.7759 | 1669.5377 | 1577.2628 | 1524.8312 | 1513.2974 | 1490.2811 | 1413.1695 | 1336.3452 | 1199.219 | 1061.5283 | 30651.1761
15.09.2024 | 954.0279 | 867.4173 | 825.2228 | 794.372 | 764.9962 | 747.1507 | 751.5271 | 847.2544 | 1017.0554 | 1187.579 | 1421.6752 | 1511.8546 | 1504.3523 | 1542.1988 | 1556.5709 | 1558.5655 | 1477.4489 | 1403.6086 | 1392.6608 | 1421.7206 | 1378.5501 | 1304.0278 | 1155.0424 | 992.6478 | 28377.5272
16.09.2024 | 866.3865 | 818.1702 | 775.4652 | 762.4904 | 755.5623 | 787.759 | 898.5459 | 1039.0987 | 1196.3388 | 1384.5078 | 1495.6887 | 1523.9041 | 1568.4056 | 1567.2243 | 1549.0226 | 1550.3008 | 1546.2278 | 1490.4922 | 1514.3965 | 1499.2894 | 1434.6801 | 1342.0185 | 1159.8383 | 1026.3728 | 29552.1865
17.09.2024 | 919.7045 | 830.6875 | 787.7557 | 775.3702 | 766.4565 | 789.7613 | 897.7386 | 1057.2335 | 1261.2006 | 1455.864 | 1548.4409 | 1528.6532 | 1539.5272 | 1497.5405 | 1491.3702 | 1499.5324 | 1432.2691 | 1425.8681 | 1466.0141 | 1462.6267 | 1374.97 | 1313.309 | 1152.6436 | 1015.5729 | 29290.1102
18.09.2024 | 885.7237 | 834.0633 | 806.3747 | 771.5864 | 768.8273 | 792.8496 | 911.5616 | 1055.7735 | 1224.6624 | 1348.0866 | 1411.224 | 1398.1531 | 1391.7036 | 1469.9584 | 1467.4345 | 1443.7759 | 1386.5783 | 1383.3607 | 1477.4811 | 1448.2211 | 1394.8349 | 1319.645 | 1144.9303 | 997.2721 | 28534.0821
19.09.2024 | 857.0897 | 785.2568 | 755.944 | 730.7745 | 721.0827 | 767.7046 | 885.5082 | 1027.3828 | 1182.4228 | 1353.2285 | 1396.459 | 1396.4668 | 1416.5077 | 1403.5136 | 1428.0025 | 1435.5418 | 1340.4074 | 1327.4433 | 1362.3482 | 1387.3193 | 1316.2509 | 1240.5131 | 1093.0743 | 953.1654 | 27563.4079
20.09.2024 | 815.2444 | 772.1551 | 755.7306 | 725.4617 | 722.5473 | 757.633 | 870.3198 | 1001.6239 | 1141.4245 | 1306.8825 | 1339.3329 | 1355.7034 | 1374.6877 | 1359.4081 | 1331.5409 | 1320.2395 | 1297.373 | 1295.2347 | 1358.5559 | 1327.5274 | 1275.5547 | 1182.4077 | 1074.3877 | 941.3553 | 26702.3318
21.09.2024 | 828.525 | 795.0552 | 750.8454 | 740.5411 | 719.5606 | 715.1102 | 741.8118 | 859.6433 | 1002.5701 | 1107.7512 | 1183.8906 | 1288.3185 | 1317.7952 | 1323.2136 | 1384.9968 | 1382.9423 | 1335.8735 | 1306.4621 | 1369.6223 | 1345.73 | 1289.0687 | 1232.7363 | 1120.0609 | 996.1074 | 26138.2319
22.09.2024 | 852.5631 | 774.8405 | 748.0564 | 726.7677 | 718.4629 | 702.4405 | 720.1815 | 796.5668 | 938.2886 | 1099.4277 | 1180.8772 | 1260.781 | 1259.6664 | 1303.0328 | 1312.4233 | 1299.6609 | 1272.2285 | 1245.4589 | 1300.2951 | 1300.6516 | 1319.442 | 1240.1969 | 1096.2176 | 965.1201 | 25433.6482
23.09.2024 | 864.5556 | 773.9163 | 756.0266 | 738.1118 | 742.5254 | 777.3668 | 894.2185 | 1016.2046 | 1171.1426 | 1314.1828 | 1366.7269 | 1417.2919 | 1473.2793 | 1489.6043 | 1479.4335 | 1484.8623 | 1453.9945 | 1417.8786 | 1464.7458 | 1479.8725 | 1398.9846 | 1290.8785 | 1148.1287 | 978.1936 | 28392.126
24.09.2024 | 858.8991 | 793.5403 | 777.1253 | 764.4953 | 760.6666 | 820.0449 | 904.8298 | 1037.6886 | 1187.4796 | 1352.5031 | 1379.4798 | 1427.0481 | 1435.5103 | 1449.0498 | 1466.8347 | 1451.9863 | 1372.992 | 1413.2971 | 1507.6165 | 1505.0088 | 1413.9806 | 1330.5055 | 1106.0182 | 974.707 | 28491.3073
25.09.2024 | 874.1174 | 817.2072 | 792.8211 | 769.2116 | 774.5693 | 808.7086 | 924.9653 | 1054.5709 | 1206.7984 | 1329.9167 | 1393.3267 | 1418.7801 | 1406.9179 | 1418.0893 | 1431.4523 | 1408.2762 | 1349.8419 | 1360.2759 | 1469.6308 | 1455.9753 | 1416.2974 | 1334.5572 | 1186.0382 | 1012.9999 | 28415.3454
26.09.2024 | 862.5467 | 811.1091 | 806.0155 | 793.3104 | 785.5574 | 821.7312 | 902.196 | 1033.2784 | 1227.861 | 1350.8506 | 1446.4164 | 1461.3707 | 1437.2644 | 1402.1495 | 1348.3545 | 1297.047 | 1307.8129 | 1317.2782 | 1414.886 | 1394.9049 | 1364.1548 | 1261.1465 | 1123.9643 | 971.0882 | 27942.2949
27.09.2024 | 837.7777 | 784.7322 | 763.1964 | 741.5886 | 740.9406 | 777.3671 | 872.2151 | 1026.7752 | 1250.7995 | 1402.0534 | 1431.7899 | 1386.0195 | 1332.3637 | 1300.2129 | 1325.1201 | 1346.5599 | 1311.4542 | 1267.4847 | 1358.611 | 1376.33 | 1310.312 | 1244.6029 | 1110.8165 | 980.6625 | 27279.7858
28.09.2024 | 867.1911 | 780.1632 | 744.7434 | 715.1685 | 710.9971 | 697.0877 | 723.3135 | 837.1141 | 995.0483 | 1130.7778 | 1260.8333 | 1290.3198 | 1340.3832 | 1340.7156 | 1301.1603 | 1277.4593 | 1249.6666 | 1298.346 | 1364.8551 | 1358.3019 | 1296.1136 | 1236.2874 | 1130.6222 | 994.163 | 25940.8318
29.09.2024 | 872.3818 | 387.3089 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1259.6908
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 27723.0596 | 25234.83 | 23802.4182 | 23126.3087 | 22838.5886 | 23168.6747 | 25526.3718 | 29619.1155 | 34819.082 | 39841.5547 | 43134.9374 | 45465.6782 | 47108.1274 | 47777.5085 | 47938.169 | 47522.4135 | 46101.5517 | 44397.5937 | 44432.6519 | 43845.3323 | 41738.9687 | 39139.686 | 34623.6773 | 30186.8878 | 879113.1872
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /