## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 39158626.2026 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 685.7506 | 636.9744 | 607.7488 | 590.9548 | 585.7908 | 576.6375 | 606.3041 | 659.9926 | 786.3627 | 934.7112 | 1010.6437 | 1107.2561 | 1185.7305 | 1229.4264 | 1247.9204 | 1266.8085 | 1232.5608 | 1176.3397 | 1128.0522 | 1110.9529 | 1092.0157 | 1031.9456 | 909.2734 | 785.0904 | 22185.2437
02.09.2024 | 714.2283 | 663.989 | 635.9779 | 617.9816 | 604.6212 | 604.9659 | 699.9165 | 804.6996 | 996.3589 | 1127.5589 | 1236.7157 | 1343.6745 | 1467.869 | 1578.2273 | 1551.6337 | 1547.9307 | 1504.6884 | 1425.6146 | 1338.0849 | 1310.7749 | 1254.5998 | 1166.7731 | 999.9527 | 845.6662 | 26042.5035
03.09.2024 | 759.412 | 711.0976 | 676.5507 | 650.1447 | 641.9365 | 640.1651 | 716.0455 | 821.041 | 951.8507 | 1095.1721 | 1207.6907 | 1351.6605 | 1448.6774 | 1560.4767 | 1556.8852 | 1547.9495 | 1493.1613 | 1437.6177 | 1383.9236 | 1356.8407 | 1311.121 | 1223.7023 | 1059.1756 | 896.0086 | 26498.3065
04.09.2024 | 803.4897 | 738.5048 | 702.0669 | 670.1388 | 700.8205 | 690.3144 | 766.9531 | 851.546 | 1049.5578 | 1148.0787 | 1266.3626 | 1381.9937 | 1474.0841 | 1485.5717 | 1453.0586 | 1396.0742 | 1319.2699 | 1259.9675 | 1253.3846 | 1231.617 | 1168.8013 | 1013.8283 | 860.1999 | 743.1604 | 25428.8446
05.09.2024 | 696.1295 | 652.6172 | 642.4995 | 622.8819 | 638.4762 | 629.3725 | 710.1564 | 794.9283 | 932.5804 | 1027.5105 | 1076.4453 | 1009.6684 | 1061.2472 | 1081.1742 | 1032.2669 | 975.9378 | 986.2349 | 958.0293 | 964.7103 | 986.6624 | 973.7314 | 895.1576 | 776.039 | 658.5568 | 20783.0137
06.09.2024 | 597.3837 | 572.3172 | 547.775 | 538.0858 | 568.7654 | 575.4681 | 646.0921 | 745.8594 | 859.558 | 965.9958 | 949.1524 | 963.8702 | 935.5274 | 912.3541 | 853.2862 | 834.8297 | 846.0078 | 880.5718 | 887.3924 | 893.8437 | 856.9962 | 780.6603 | 698.4122 | 608.121 | 18518.3258
07.09.2024 | 556.3872 | 521.0366 | 506.9459 | 503.132 | 500.9378 | 506.6411 | 552.397 | 699.1752 | 834.9793 | 912.3413 | 917.5466 | 922.2496 | 932.2306 | 891.7664 | 862.718 | 834.6363 | 834.1581 | 831.2693 | 849.4676 | 835.8777 | 821.5407 | 754.4858 | 677.5778 | 594.1386 | 17653.6362
08.09.2024 | 546.4066 | 510.96 | 495.1205 | 481.2283 | 481.1938 | 479.7342 | 516.2721 | 566.4575 | 673.5092 | 750.3399 | 776.1062 | 788.6157 | 815.1923 | 845.5934 | 836.8876 | 825.5868 | 829.9509 | 814.9443 | 850.2161 | 858.7532 | 851.6481 | 786.1604 | 700.6065 | 593.4578 | 16674.9413
09.09.2024 | 537.028 | 508.0463 | 494.8329 | 487.1115 | 522.6116 | 536.6693 | 609.0733 | 704.3413 | 821.9226 | 950.9543 | 970.4833 | 971.0038 | 1015.5755 | 999.6568 | 968.7272 | 951.4701 | 907.1012 | 902.6787 | 923.4374 | 931.1714 | 907.6653 | 835.4429 | 730.5238 | 620.2395 | 18807.7681
10.09.2024 | 567.9015 | 538.9974 | 539.7641 | 543.2386 | 529.6669 | 539.2326 | 652.9209 | 739.3957 | 846.8246 | 936.5881 | 1001.5 | 998.7736 | 998.6992 | 1043.5576 | 1056.2311 | 1068.8671 | 1026.6036 | 1023.1321 | 1029.8417 | 1011.0671 | 972.0899 | 903.7591 | 781.5505 | 668.4058 | 20018.6086
11.09.2024 | 612.194 | 571.3125 | 551.1775 | 535.7089 | 566.8434 | 584.7769 | 670.7526 | 768.8491 | 874.096 | 977.4873 | 998.3074 | 1040.1175 | 1107.5317 | 1182.5628 | 1221.4516 | 1195.708 | 1164.0121 | 1105.7702 | 1082.1106 | 1029.4653 | 970.7784 | 896.1609 | 774.0895 | 671.8145 | 21153.0788
12.09.2024 | 609.5029 | 573.6601 | 560.6876 | 537.2071 | 566.305 | 569.9188 | 666.4959 | 770.9781 | 935.6967 | 1093.6064 | 1108.6342 | 1090.906 | 1140.6059 | 1143.245 | 1142.1447 | 1101.0872 | 1053.8851 | 1019.4522 | 1016.0118 | 985.3077 | 947.6052 | 883.0753 | 748.8159 | 650.0036 | 20914.8386
13.09.2024 | 592.0387 | 564.9264 | 543.7803 | 538.9556 | 559.3649 | 567.5013 | 659.1782 | 777.6427 | 893.9895 | 1022.4502 | 1098.5761 | 1101.8991 | 1095.4192 | 1089.9513 | 1065.7146 | 1081.7852 | 1084.8898 | 1015.3841 | 992.9661 | 964.553 | 923.3803 | 850.5527 | 739.1063 | 636.904 | 20460.9095
14.09.2024 | 583.9637 | 547.2976 | 522.9043 | 502.3326 | 497.7826 | 497.9979 | 559.4811 | 652.4824 | 820.3552 | 951.7949 | 960.7359 | 998.2473 | 1010.7597 | 1023.9824 | 964.4897 | 926.7921 | 898.8885 | 859.7131 | 871.0694 | 875.7373 | 851.4533 | 790.058 | 696.0823 | 602.9862 | 18467.3874
15.09.2024 | 555.658 | 525.1995 | 504.6139 | 491.4796 | 483.9448 | 475.9125 | 510.1127 | 578.4137 | 703.8749 | 792.4419 | 843.5769 | 840.1258 | 879.7827 | 884.7764 | 883.63 | 852.9696 | 850.3172 | 825.8284 | 874.6806 | 877.8623 | 851.3729 | 788.7488 | 680.6471 | 579.8539 | 17135.824
16.09.2024 | 533.7026 | 503.1799 | 486.6375 | 475.0554 | 508.2756 | 523.9078 | 610.1236 | 711.9388 | 818.0409 | 904.3489 | 931.1187 | 914.0736 | 921.3322 | 937.056 | 874.5995 | 838.4731 | 810.7386 | 821.4012 | 878.1641 | 879.5349 | 836.4838 | 756.3201 | 656.7788 | 560.6591 | 17691.9448
17.09.2024 | 518.9763 | 497.6232 | 483.5074 | 477.0249 | 506.3709 | 523.8065 | 606.8237 | 722.68 | 806.4172 | 892.0527 | 887.772 | 867.9102 | 818.0216 | 825.7771 | 823.6016 | 795.4245 | 797.0413 | 821.291 | 861.3535 | 866.956 | 845.6131 | 782.2415 | 680.7024 | 588.3932 | 17297.3819
18.09.2024 | 534.6737 | 502.5491 | 489.7692 | 479.8978 | 498.2617 | 544.2805 | 645.9426 | 733.4679 | 834.5576 | 886.1949 | 849.2148 | 827.1942 | 808.9329 | 826.4697 | 781.8916 | 783.9525 | 794.6198 | 827.5588 | 874.795 | 849.6066 | 824.7252 | 761.0074 | 658.6005 | 558.8784 | 17177.0421
19.09.2024 | 522.0765 | 495.5727 | 476.45 | 469.1616 | 496.5236 | 523.5348 | 606.2889 | 695.9231 | 783.5254 | 853.0328 | 868.8677 | 837.3516 | 845.7 | 866.2053 | 783.9215 | 763.4722 | 786.7501 | 810.8057 | 864.6271 | 838.4099 | 804.2074 | 746.0748 | 649.9023 | 559.5336 | 16947.9186
20.09.2024 | 503.4081 | 481.2992 | 463.1883 | 453.7907 | 479.7619 | 495.9703 | 589.195 | 686.0197 | 782.6024 | 870.4104 | 855.6327 | 830.1365 | 783.2867 | 780.6013 | 756.5821 | 766.8246 | 780.3533 | 800.9581 | 861.1559 | 831.2134 | 799.0522 | 750.1718 | 667.4995 | 576.0437 | 16645.1579
21.09.2024 | 530.9866 | 494.3571 | 480.584 | 468.6687 | 468.5504 | 477.5584 | 524.195 | 630.1329 | 752.0553 | 781.8663 | 786.2761 | 789.4927 | 801.1753 | 799.5835 | 790.6656 | 785.4474 | 775.2846 | 752.0537 | 801.6951 | 791.8185 | 768.196 | 717.4703 | 664.2348 | 586.208 | 16218.5562
22.09.2024 | 533.9012 | 497.2368 | 472.6558 | 460.2678 | 458.2729 | 455.7056 | 492.6231 | 556.5635 | 652.2137 | 714.054 | 758.8047 | 755.2531 | 753.5244 | 747.3934 | 741.1034 | 774.9321 | 760.2045 | 765.3041 | 809.273 | 835.2223 | 826.5776 | 762.8689 | 664.5662 | 573.4186 | 15821.9408
23.09.2024 | 526.5958 | 495.4936 | 479.3361 | 470.1022 | 503.2418 | 528.4187 | 609.4477 | 693.7314 | 795.6567 | 882.5506 | 903.5228 | 889.9224 | 893.9149 | 898.3805 | 877.2883 | 803.2539 | 804.8634 | 830.546 | 880.1414 | 866.0732 | 847.2075 | 782.7154 | 662.9403 | 570.0339 | 17495.3786
24.09.2024 | 529.5349 | 504.1113 | 487.4193 | 472.2372 | 496.2582 | 543.3722 | 606.2413 | 704.3488 | 780.9829 | 832.2913 | 850.5018 | 844.1156 | 846.8812 | 801.6882 | 794.397 | 799.5938 | 794.3922 | 809.5829 | 860.1325 | 859.4487 | 832.7428 | 788.4509 | 681.8743 | 575.7137 | 17096.3128
25.09.2024 | 523.5682 | 495.881 | 487.6233 | 491.7513 | 486.9339 | 510.4156 | 593.2114 | 688.0589 | 796.1282 | 852.0558 | 884.6018 | 851.2993 | 826.4918 | 827.3091 | 789.3938 | 773.0188 | 788.9259 | 814.8726 | 849.5905 | 851.5961 | 838.2677 | 773.3917 | 681.1509 | 591.6058 | 17067.1434
26.09.2024 | 531.5573 | 502.8761 | 485.119 | 474.6291 | 503.0335 | 534.4443 | 611.0199 | 712.9508 | 786.0709 | 828.0355 | 879.9679 | 864.7676 | 840.4694 | 801.6539 | 763.5825 | 767.6118 | 756.3448 | 786.3607 | 844.2422 | 848.9223 | 823.1187 | 773.6273 | 667.3958 | 566.3675 | 16954.1688
27.09.2024 | 510.7315 | 486.6891 | 472.1233 | 466.382 | 494.6993 | 524.926 | 580.4703 | 682.2295 | 784.192 | 841.0612 | 831.6323 | 806.2309 | 764.7127 | 738.851 | 753.061 | 738.8195 | 725.6665 | 803.9197 | 866.8665 | 850.4993 | 812.1087 | 754.6783 | 665.4023 | 575.4873 | 16531.4404
28.09.2024 | 526.6425 | 490.9953 | 474.1286 | 464.3876 | 461.4245 | 466.9306 | 555.9504 | 647.551 | 797.4813 | 801.1978 | 823.52 | 833.617 | 809.9557 | 813.1758 | 801.4564 | 795.1845 | 777.6245 | 759.3965 | 793.0162 | 790.9425 | 774.5253 | 734.9768 | 654.7265 | 572.259 | 16421.0662
29.09.2024 | 520.7206 | 244.8526 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 765.5732
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 16764.5501 | 15529.6535 | 14770.9876 | 14433.9382 | 14810.6696 | 15128.5794 | 17173.6844 | 19801.3991 | 23151.4408 | 25626.1838 | 26533.9103 | 26821.4266 | 27283.331 | 27616.4671 | 27028.5899 | 26594.4415 | 26184.5391 | 25940.364 | 26490.4021 | 26220.7301 | 25387.6255 | 23484.5059 | 20487.8273 | 17609.009 | 530874.2559
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /