## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 154502367.8527 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 857.2281 | 796.6921 | 736.6085 | 723.6476 | 703.4217 | 666.2716 | 689.8393 | 784.8603 | 954.0936 | 1113.0269 | 1252.9562 | 1418.5129 | 1468.1317 | 1562.529 | 1643.1102 | 1642.4503 | 1630.4136 | 1540.0557 | 1484.5402 | 1470.2337 | 1395.227 | 1282.0252 | 1139.2753 | 987.3535 | 27942.5043
02.09.2024 | 878.5315 | 810.9009 | 782.8331 | 775.6858 | 773.6238 | 748.1866 | 811.5015 | 948.2836 | 1153.7057 | 1303.44 | 1481.7346 | 1612.5869 | 1767.4203 | 1892.64 | 1911.9188 | 1960.8521 | 1907.4089 | 1818.9197 | 1748.9294 | 1720.544 | 1603.6617 | 1440.6371 | 1254.7942 | 1049.6628 | 32158.4031
03.09.2024 | 929.537 | 858.1452 | 831.6606 | 797.0655 | 781.0767 | 750.7671 | 814.1038 | 943.4025 | 1126.1629 | 1321.5242 | 1518.3906 | 1678.6149 | 1809.6992 | 1930.414 | 2007.4503 | 2020.5531 | 2011.2836 | 1853.5131 | 1773.7713 | 1752.5522 | 1674.5944 | 1522.3581 | 1339.2197 | 1148.2473 | 33194.1074
04.09.2024 | 1018.9395 | 926.3526 | 865.9333 | 827.127 | 815.9868 | 802.1327 | 885.4405 | 1026.4798 | 1212.8729 | 1416.657 | 1600.6997 | 1724.1727 | 1876.692 | 1894.0119 | 1848.2936 | 1764.9025 | 1679.4143 | 1637.9143 | 1646.3233 | 1652.964 | 1512.8159 | 1269.1981 | 1117.8858 | 957.0329 | 31980.243
05.09.2024 | 881.2893 | 837.1304 | 811.9491 | 771.4476 | 769.9751 | 763.9813 | 852.555 | 936.4685 | 1065.9116 | 1218.8648 | 1282.4557 | 1292.6436 | 1354.3139 | 1348.0014 | 1331.8385 | 1328.3084 | 1308.0286 | 1297.9078 | 1303.6246 | 1321.425 | 1255.1603 | 1146.9479 | 990.0647 | 843.9952 | 26314.2884
06.09.2024 | 767.6801 | 727.6535 | 688.7096 | 676.0114 | 683.2798 | 687.7588 | 756.3926 | 864.4061 | 1021.8382 | 1114.4652 | 1101.5287 | 1106.427 | 1142.0104 | 1075.5982 | 1048.193 | 1089.1469 | 1111.6122 | 1105.6418 | 1166.7239 | 1171.136 | 1107.1795 | 1008.0629 | 872.9223 | 764.0596 | 22858.4377
07.09.2024 | 688.2555 | 652.7103 | 620.8925 | 618.9024 | 614.3983 | 597.5758 | 633.6174 | 737.9118 | 880.0148 | 1020.8454 | 1078.3603 | 1102.268 | 1109.7614 | 1103.3021 | 1110.6854 | 1092.9698 | 1104.6598 | 1103.4719 | 1141.7883 | 1145.712 | 1093.2348 | 983.8698 | 861.2711 | 760.3018 | 21856.7808
08.09.2024 | 697.172 | 644.665 | 614.2028 | 602.7906 | 596.2324 | 567.4164 | 582.7332 | 666.9278 | 813.787 | 915.8329 | 958.2699 | 1019.3992 | 1075.1401 | 1102.9186 | 1116.696 | 1125.4505 | 1123.5796 | 1104.5784 | 1146.2091 | 1143.288 | 1091.7248 | 982.1805 | 873.1928 | 759.9384 | 21324.3259
09.09.2024 | 683.3086 | 637.9897 | 625.3229 | 609.1642 | 620.0692 | 628.9069 | 729.6129 | 832.7487 | 965.5172 | 1065.9713 | 1132.2953 | 1151.9548 | 1168.1923 | 1118.856 | 1063.5568 | 1074.815 | 1213.2097 | 1185.5618 | 1214.9042 | 1216.6035 | 1161.8404 | 1029.7365 | 908.3037 | 789.1012 | 22827.5429
10.09.2024 | 716.2907 | 651.489 | 624.5214 | 624.7071 | 621.671 | 647.054 | 714.8817 | 835.3576 | 1101.2985 | 1254.3613 | 1331.7369 | 1245.4725 | 1305.1794 | 1299.0091 | 1346.5317 | 1329.3501 | 1404.1331 | 1365.9558 | 1381.0559 | 1370.0226 | 1271.3065 | 1134.8555 | 1021.1073 | 864.9778 | 25462.3265
11.09.2024 | 769.8965 | 713.5531 | 670.8359 | 660.8921 | 668.9489 | 674.686 | 744.1696 | 870.3161 | 1003.3156 | 1095.8792 | 1173.9877 | 1266.1114 | 1364.8806 | 1480.5053 | 1543.0574 | 1550.221 | 1492.6392 | 1383.7858 | 1397.1095 | 1376.905 | 1257.5237 | 1135.8836 | 992.3779 | 860.9525 | 26148.4333
12.09.2024 | 759.5581 | 715.8842 | 681.4352 | 671.589 | 679.6633 | 685.0325 | 763.546 | 877.4924 | 1067.7364 | 1204.7287 | 1280.7325 | 1343.9208 | 1401.3671 | 1465.3092 | 1470.6213 | 1390.403 | 1348.8352 | 1306.072 | 1337.688 | 1299.257 | 1245.3418 | 1121.2956 | 971.2247 | 842.4024 | 25931.1366
13.09.2024 | 751.6259 | 712.56 | 675.8424 | 662.6639 | 670.2714 | 680.6894 | 739.068 | 868.3506 | 1038.0201 | 1189.3415 | 1277.1462 | 1304.2168 | 1379.5559 | 1405.2256 | 1414.5805 | 1431.1609 | 1385.7685 | 1327.2363 | 1303.1291 | 1274.8315 | 1197.8755 | 1105.0981 | 973.5506 | 833.8886 | 25601.6973
14.09.2024 | 747.1861 | 688.9917 | 657.7055 | 638.9424 | 635.5956 | 601.4864 | 638.335 | 762.2634 | 947.3322 | 1085.5357 | 1188.7621 | 1261.4818 | 1305.0144 | 1330.0886 | 1311.9213 | 1278.7772 | 1206.4129 | 1180.0029 | 1219.3157 | 1185.9868 | 1116.5919 | 1028.8216 | 922.158 | 795.3349 | 23734.0439
15.09.2024 | 706.38 | 655.0124 | 629.6114 | 616.2941 | 604.9455 | 572.7357 | 592.2098 | 697.9816 | 866.4633 | 979.8713 | 1053.1338 | 1127.282 | 1156.202 | 1181.8109 | 1209.8892 | 1194.5129 | 1151.3889 | 1131.1823 | 1163.8701 | 1173.5003 | 1104.7856 | 986.5898 | 866.2974 | 741.3275 | 22163.2778
16.09.2024 | 673.4319 | 631.5661 | 610.4601 | 611.6661 | 618.2594 | 624.964 | 703.1632 | 827.1896 | 965.0372 | 1026.2312 | 1079.5465 | 1108.6453 | 1126.6321 | 1143.5224 | 1099.3843 | 1086.4325 | 722.8326 | 650.7048 | 1100.459 | 1178.8738 | 1094.6244 | 967.9197 | 847.2796 | 750.3829 | 21249.2088
17.09.2024 | 678.9171 | 638.0437 | 609.2534 | 598.4793 | 622.5007 | 615.2043 | 707.6173 | 820.6214 | 970.5187 | 1055.4567 | 1065.6869 | 1085.8554 | 1104.7619 | 1108.7322 | 1072.683 | 1062.9852 | 1060.0185 | 1078.984 | 1159.3286 | 1149.1942 | 1073.4216 | 960.8391 | 841.157 | 725.143 | 21865.4031
18.09.2024 | 668.1865 | 617.902 | 593.9403 | 591.5759 | 597.4318 | 619.9497 | 698.7912 | 815.0414 | 926.2721 | 982.1072 | 1002.1866 | 1025.1887 | 1027.4498 | 998.7139 | 957.716 | 961.8452 | 1019.1835 | 1082.5818 | 1116.0061 | 1109.504 | 1044.4883 | 936.1653 | 809.9886 | 703.1727 | 20905.3884
19.09.2024 | 645.2977 | 604.523 | 568.0902 | 562.338 | 570.7856 | 588.6553 | 670.0597 | 777.5776 | 893.6858 | 963.8999 | 969.3418 | 996.5653 | 986.3861 | 1006.8171 | 1012.8884 | 999.2738 | 992.333 | 1049.7527 | 1132.8157 | 1099.6141 | 1019.7295 | 910.217 | 795.9811 | 691.4212 | 20508.0495
20.09.2024 | 616.2506 | 582.4564 | 558.5504 | 555.6176 | 572.3931 | 589.3655 | 680.0061 | 772.8265 | 903.1024 | 982.6451 | 1001.8024 | 1007.3178 | 1003.0157 | 998.0489 | 979.3067 | 985.3466 | 996.5249 | 1032.9804 | 1094.1227 | 1102.535 | 1038.4232 | 930.1503 | 822.7924 | 719.0973 | 20524.678
21.09.2024 | 648.6286 | 615.0468 | 582.8772 | 573.8348 | 575.9553 | 566.7368 | 578.677 | 693.6061 | 842.6466 | 908.0464 | 952.4119 | 951.7843 | 962.1433 | 1033.2532 | 1032.4895 | 1035.7533 | 1019.4446 | 1040.5885 | 1121.9157 | 1126.6595 | 1046.3409 | 942.7872 | 826.0084 | 735.5972 | 20413.2333
22.09.2024 | 663.3676 | 624.9794 | 585.7613 | 577.4897 | 574.3323 | 549.2185 | 563.1589 | 659.2507 | 814.8437 | 920.4855 | 961.0195 | 1004.1488 | 997.1704 | 1032.6616 | 1051.7395 | 1051.8481 | 1052.5643 | 1073.5485 | 1129.4224 | 1135.7322 | 1065.6069 | 959.2115 | 828.2801 | 718.1449 | 20593.9862
23.09.2024 | 653.6689 | 620.08 | 587.4422 | 595.3075 | 599.5876 | 609.2827 | 694.894 | 783.035 | 936.7503 | 1005.3156 | 1026.528 | 1052.5655 | 1063.4121 | 1069.8139 | 1055.5788 | 1064.0596 | 1065.2308 | 1111.9071 | 1170.021 | 1153.7473 | 1075.1858 | 952.9142 | 841.4919 | 726.5337 | 21514.3533
24.09.2024 | 661.7982 | 620.0722 | 596.036 | 591.2863 | 609.3577 | 628.2592 | 691.1611 | 772.7344 | 886.1215 | 970.7879 | 982.3873 | 1007.4444 | 1003.7291 | 1012.6264 | 1019.432 | 1010.7701 | 1017.7304 | 1057.1747 | 1136.9842 | 1143.0733 | 1079.9813 | 954.7932 | 821.9887 | 701.0214 | 20976.7509
25.09.2024 | 625.8656 | 581.8068 | 554.3072 | 558.0846 | 569.759 | 595.9731 | 663.5027 | 773.5025 | 875.372 | 925.9939 | 939.2621 | 973.775 | 1023.9738 | 1030.2925 | 1008.0262 | 998.3127 | 989.2914 | 1061.8657 | 1137.2684 | 1119.4401 | 1053.7625 | 958.6105 | 830.1625 | 727.5179 | 20575.7288
26.09.2024 | 656.0433 | 617.9684 | 588.1957 | 581.1105 | 601.9654 | 621.0894 | 684.2899 | 789.6753 | 906.2737 | 990.5901 | 994.4845 | 1002.8003 | 988.0395 | 975.6651 | 985.1894 | 983.3906 | 1017.9187 | 1066.4697 | 1124.6445 | 1103.3689 | 1034.779 | 938.4494 | 824.562 | 716.7766 | 20793.7401
27.09.2024 | 638.7399 | 597.0817 | 571.6193 | 570.2543 | 602.4728 | 619.4891 | 668.0449 | 765.7434 | 882.8354 | 946.0808 | 949.2611 | 970.5114 | 988.4662 | 998.643 | 973.0995 | 1020.9624 | 1029.9872 | 1057.8637 | 1157.6548 | 1135.915 | 1057.1085 | 951.2177 | 856.1272 | 736.3863 | 20745.5654
28.09.2024 | 655.091 | 609.4906 | 581.9575 | 573.6078 | 573.7331 | 554.7195 | 585.4667 | 699.8573 | 837.2504 | 948.0553 | 971.3451 | 1001.9588 | 1001.3762 | 1020.677 | 1028.3996 | 1027.313 | 1004.3477 | 1051.373 | 1103.579 | 1101.3265 | 1039.5328 | 952.2193 | 844.5957 | 748.8262 | 20516.0992
29.09.2024 | 676.4678 | 313.0032 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 989.471
30.09.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 21014.6337 | 19303.7504 | 18106.5553 | 17817.5831 | 17927.6933 | 17857.5883 | 19536.8391 | 22603.9121 | 26858.7797 | 29926.041 | 31607.4539 | 32843.6262 | 33960.1168 | 34619.6871 | 34654.2769 | 34562.1666 | 34066.1958 | 33757.594 | 35113.2047 | 34933.9454 | 32811.8485 | 29493.0546 | 25894.0607 | 22398.5976 | 661669.205
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /