## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 53686607.4556 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 448.3769 | 418.634 | 398.0831 | 389.7614 | 195.4873 | 411.9286 | 420.5502 | 468.9092 | 258.5797 | 591.5148 | 675.2639 | 747.8503 | 385.7609 | 784.4566 | 743.2335 | 730.3075 | 693.7026 | 665.8752 | 641.4383 | 640.061 | 315.5805 | 589.5106 | 547.1095 | 492.7187 | 12654.6944
02.09.2024 | 459.7727 | 412.816 | 409.9413 | 405.0945 | 422.859 | 423.8992 | 455.6889 | 514.1477 | 304.9533 | 687.4862 | 746.3294 | 817.951 | 415.9885 | 876.6398 | 897.8002 | 918.8953 | 875.7029 | 800.6968 | 741.907 | 724.408 | 355.5398 | 640.3744 | 588.3732 | 528.9588 | 14426.2238
03.09.2024 | 490.3328 | 449.4766 | 436.1911 | 413.2725 | 207.0407 | 435.9204 | 465.5747 | 510.2578 | 288.3372 | 731.4531 | 829.5906 | 922.8972 | 484.279 | 956.6162 | 949.2873 | 950.1498 | 918.4086 | 830.5868 | 767.1468 | 742.6625 | 717.3352 | 686.572 | 615.5723 | 551.5963 | 15350.5575
04.09.2024 | 505.5106 | 462.6827 | 458.2294 | 449.0228 | 220.3806 | 450.7087 | 484.5917 | 547.6857 | 312.5292 | 779.6248 | 882.626 | 957.2763 | 485.797 | 973.59 | 935.1972 | 903.8544 | 859.2915 | 787.7733 | 758.4183 | 765.0352 | 382.1391 | 624.6403 | 554.3357 | 513.0167 | 15053.957
05.09.2024 | 481.9703 | 444.751 | 430.9346 | 421.992 | 207.7129 | 437.5962 | 468.6705 | 532.9484 | 605.0716 | 750.6921 | 759.5284 | 736.1657 | 377.7713 | 723.4871 | 686.0669 | 679.2672 | 653.5534 | 642.9429 | 637.4385 | 610.8178 | 314.0058 | 552.9589 | 513.0487 | 459.0169 | 13128.4092
06.09.2024 | 436.4026 | 397.696 | 392.8644 | 391.6657 | 412.4734 | 416.7004 | 441.1566 | 507.0641 | 276.1895 | 637.8675 | 639.0152 | 626.0856 | 313.0134 | 587.4049 | 549.7379 | 542.1365 | 568.3297 | 548.0446 | 549.3232 | 563.6015 | 273.2197 | 535.1255 | 465.1926 | 442.0403 | 11512.3511
07.09.2024 | 411.9887 | 389.7191 | 372.9748 | 364.2979 | 379.0009 | 389.7272 | 426.0101 | 456.1427 | 513.866 | 539.4421 | 596.7521 | 619.9352 | 609.4981 | 576.5183 | 542.7691 | 578.6864 | 563.5577 | 579.6121 | 566.2324 | 581.1221 | 581.6382 | 543.0698 | 485.0663 | 434.7114 | 12102.3388
08.09.2024 | 406.0269 | 367.3871 | 362.8262 | 353.2163 | 379.7529 | 381.6135 | 386.9007 | 434.1743 | 468.0785 | 507.3626 | 526.6247 | 551.076 | 561.6066 | 568.5684 | 575.5286 | 588.4747 | 578.8453 | 579.7094 | 591.5768 | 586.5524 | 309.6172 | 538.5018 | 468.6517 | 427.9781 | 11500.6507
09.09.2024 | 398.6476 | 370.0096 | 360.9581 | 359.6056 | 378.1861 | 383.5071 | 415.4467 | 460.6638 | 247.5675 | 595.6904 | 615.8701 | 622.4968 | 318.3453 | 657.6727 | 686.7907 | 680.0858 | 323.8018 | 609.2341 | 585.179 | 575.1341 | 290.5666 | 519.2285 | 486.2129 | 443.931 | 11384.8321
10.09.2024 | 428.3045 | 383.39 | 378.8066 | 373.0266 | 189.4607 | 416.7516 | 433.7957 | 477.6054 | 255.7969 | 602.169 | 641.6415 | 685.5867 | 351.7913 | 730.5695 | 759.2079 | 770.4121 | 749.6445 | 668.3577 | 637.0221 | 621.2608 | 293.3345 | 551.5724 | 511.8943 | 452.6342 | 12364.0366
11.09.2024 | 441.2191 | 398.1956 | 396.5173 | 386.8768 | 191.7432 | 415.9527 | 434.5771 | 481.0356 | 274.322 | 581.4708 | 648.4759 | 713.1487 | 376.6808 | 781.0364 | 761.7069 | 784.1126 | 726.6094 | 650.7828 | 625.3755 | 610.3752 | 300.4901 | 546.9851 | 498.9083 | 453.5027 | 12480.1006
12.09.2024 | 436.8243 | 390.4019 | 387.9718 | 376.6627 | 187.6205 | 411.4958 | 435.6909 | 491.5676 | 285.4087 | 661.5585 | 712.2699 | 734.8367 | 362.6804 | 745.0408 | 737.9313 | 719.2683 | 349.3305 | 636.4078 | 615.1457 | 606.2873 | 304.6917 | 555.2902 | 505.8665 | 448.4535 | 12098.7031
13.09.2024 | 434.6662 | 390.7838 | 382.6497 | 376.3223 | 191.0073 | 409.7879 | 443.1057 | 497.4136 | 269.7514 | 655.9948 | 724.6134 | 735.7749 | 366.9854 | 738.2824 | 740.4019 | 746.5908 | 701.9668 | 636.6549 | 625.8534 | 602.1475 | 306.4022 | 538.1254 | 508.9353 | 472.069 | 12496.2855
14.09.2024 | 436.8514 | 385.4385 | 378.3121 | 369.911 | 383.3571 | 399.8159 | 408.1726 | 460.0782 | 252.9588 | 602.5138 | 633.7639 | 685.9826 | 355.8378 | 662.7264 | 621.4427 | 592.3211 | 592.0631 | 564.2152 | 604.0614 | 591.5255 | 580.7501 | 540.9773 | 498.5772 | 450.175 | 12051.8287
15.09.2024 | 411.2244 | 383.972 | 365.3929 | 361.5226 | 178.309 | 393.1518 | 399.0942 | 435.5372 | 498.0278 | 512.4085 | 572.9372 | 613.9328 | 600.6732 | 588.4067 | 566.3745 | 562.352 | 572.5846 | 561.6244 | 582.9905 | 567.0633 | 274.4401 | 532.909 | 479.0871 | 425.5864 | 11439.6024
16.09.2024 | 396.8408 | 370.1929 | 363.3866 | 354.0132 | 365.3129 | 382.9477 | 409.0195 | 452.7616 | 250.4412 | 595.929 | 620.1986 | 620.5445 | 306.8441 | 607.9788 | 613.8352 | 611.5875 | 560.7987 | 544.7766 | 552.3338 | 541.6406 | 280.6875 | 490.2916 | 447.4222 | 425.6184 | 11165.4036
17.09.2024 | 402.3225 | 368.3209 | 355.932 | 356.2824 | 178.8534 | 389.6265 | 411.1463 | 474.59 | 261.3029 | 621.5942 | 608.9184 | 613.4378 | 296.8827 | 591.3964 | 587.9915 | 585.127 | 573.1901 | 523.263 | 550.6719 | 541.4118 | 271.3416 | 478.1002 | 448.8094 | 415.9565 | 10906.4694
18.09.2024 | 410.8297 | 373.863 | 370.7127 | 355.2197 | 175.294 | 349.3579 | 418.3417 | 463.736 | 250.497 | 562.0057 | 560.352 | 572.3041 | 544.3328 | 543.3171 | 530.57 | 533.1679 | 523.8218 | 507.4079 | 545.6071 | 526.2155 | 259.7172 | 494.1084 | 443.5768 | 426.5466 | 10740.9025
19.09.2024 | 393.7276 | 363.4576 | 350.2003 | 345.8376 | 172.3549 | 378.312 | 412.1549 | 466.6956 | 246.8728 | 539.9796 | 544.0679 | 548.0333 | 265.0541 | 547.633 | 543.9481 | 529.3705 | 260.4272 | 507.775 | 526.3932 | 543.4659 | 270.116 | 483.7078 | 451.1065 | 407.3051 | 10097.9964
20.09.2024 | 393.4535 | 355.897 | 345.1082 | 338.0041 | 169.6583 | 385.3979 | 402.4081 | 460.3089 | 240.8897 | 528.4896 | 564.485 | 566.8876 | 269.5085 | 541.3929 | 529.2423 | 524.5696 | 264.1546 | 534.8431 | 565.5801 | 557.4424 | 272.647 | 497.8012 | 456.4249 | 418.6087 | 10183.2034
21.09.2024 | 412.3321 | 373.9524 | 361.654 | 353.4967 | 362.8252 | 392.5729 | 397.0294 | 435.4635 | 233.1665 | 520.7057 | 541.8354 | 552.1286 | 557.5006 | 554.0432 | 542.7814 | 527.8707 | 532.6922 | 539.694 | 562.3821 | 560.6704 | 556.1777 | 527.6512 | 479.4575 | 428.9543 | 11307.0376
22.09.2024 | 398.2926 | 359.1325 | 350.8606 | 354.4439 | 367.4755 | 379.8554 | 394.5283 | 420.2389 | 477.1798 | 515.8375 | 548.0244 | 564.2853 | 565.138 | 537.3403 | 535.1757 | 532.2851 | 530.9259 | 525.8288 | 530.4195 | 523.0146 | 535.0008 | 495.7504 | 455.2794 | 411.9891 | 11308.3026
23.09.2024 | 401.2786 | 360.6693 | 362.7587 | 352.9512 | 378.2747 | 390.6209 | 411.6726 | 443.1831 | 526.2567 | 536.4184 | 550.876 | 589.9105 | 569.2208 | 550.3407 | 569.2542 | 549.1606 | 538.5276 | 529.8294 | 536.021 | 537.892 | 270.1938 | 478.7214 | 455.2604 | 415.038 | 11304.3307
24.09.2024 | 402.0949 | 365.6227 | 360.6528 | 359.3386 | 383.6308 | 397.5702 | 422.7461 | 470.3564 | 256.7996 | 558.1893 | 584.2469 | 587.6029 | 306.2927 | 557.8677 | 550.8027 | 539.0174 | 533.2728 | 512.8084 | 549.8324 | 544.3829 | 536.6063 | 490.7841 | 464.1073 | 413.8418 | 11148.4679
25.09.2024 | 401.5048 | 362.1462 | 359.4684 | 364.557 | 376.7111 | 388.3134 | 407.5658 | 467.0629 | 243.5244 | 543.1244 | 559.8488 | 560.3506 | 277.5127 | 564.3481 | 556.3794 | 535.4298 | 532.6249 | 527.1488 | 548.7263 | 521.9607 | 276.6863 | 488.3117 | 468.0874 | 421.6007 | 10752.9946
26.09.2024 | 404.4127 | 368.2843 | 354.8342 | 357.8516 | 175.2997 | 388.7035 | 413.8351 | 469.9684 | 246.0431 | 556.1594 | 567.9891 | 583.4791 | 271.899 | 532.302 | 519.8393 | 526.3242 | 259.5417 | 505.3076 | 545.743 | 534.5607 | 277.2359 | 486.5828 | 458.8228 | 423.3392 | 10228.3583
27.09.2024 | 400.6876 | 362.0705 | 355.1827 | 360.8729 | 177.8945 | 382.2484 | 409.1048 | 469.2437 | 523.9793 | 526.8582 | 566.4924 | 588.5169 | 276.9747 | 542.0087 | 526.4832 | 555.8915 | 552.5441 | 544.294 | 581.2785 | 549.1186 | 293.5896 | 518.3639 | 485.9112 | 437.118 | 10986.7278
28.09.2024 | 407.1001 | 359.7741 | 358.2202 | 348.525 | 363.8644 | 386.8374 | 391.0999 | 438.0295 | 231.7987 | 538.8544 | 543.7126 | 557.8767 | 288.3132 | 538.9329 | 531.3274 | 547.1257 | 538.9217 | 542.0302 | 559.4109 | 580.0082 | 289.2991 | 509.5112 | 470.2467 | 419.9069 | 10740.7272
29.09.2024 | 409.4265 | 365.493 | 359.671 | 362.4252 | 175.1704 | 389.4797 | 383.5005 | 418.1282 | 220.5639 | 491.2245 | 538.257 | 535.689 | 262.4813 | 544.4813 | 518.5314 | 510.6228 | 513.6654 | 521.4733 | 568.2541 | 517.9016 | 273.5436 | 494.4673 | 443.8513 | 418.6812 | 10236.9835
30.09.2024 | 392.0714 | 363.7224 | 354.0584 | 359.5355 | 364.9935 | 381.8511 | 409.1254 | 448.6623 | 245.0163 | 529.6182 | 542.8344 | 540.6852 | 267.2094 | 517.6758 | 523.4587 | 515.9459 | 505.1776 | 504.4767 | 525.1975 | 523.4261 | 255.5319 | н/д | н/д | н/д | 9070.2736
Итого | 12654.4944 | 11517.9529 | 11275.3542 | 11115.6054 | 8312.0049 | 11942.2518 | 12612.3045 | 14073.6603 | 9565.7698 | 17602.237 | 18647.4413 | 19352.7285 | 11691.8735 | 19222.0751 | 18933.097 | 18870.4106 | 16947.6787 | 17633.4748 | 17776.9605 | 17491.1662 | 10518.1253 | 15429.9945 | 14155.1955 | 12880.8933 | 350222.7502
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /