## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 75178544.5452 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 628.5509 | 585.307 | 566.8511 | 548.1097 | 276.4754 | 533.3177 | 587.8624 | 664.0959 | 367.4028 | 950.9878 | 1095.8041 | 1213.2202 | 631.8916 | 1292.0906 | 1264.8991 | 1250.1897 | 1211.6767 | 1131.5376 | 1069.1498 | 1053.2615 | 505.4834 | 957.1191 | 851.5155 | 759.4773 | 19996.2767
02.09.2024 | 681.4473 | 623.3903 | 594.0166 | 605.9759 | 305.2708 | 594.0096 | 665.8046 | 746.6604 | 398.6431 | 1036.9391 | 1172.3042 | 1298.4609 | 689.2053 | 1479.4494 | 1489.7383 | 1495.1599 | 1481.6548 | 1347.0603 | 1260.1292 | 1210.7391 | 576.3767 | 1074.6889 | 942.4445 | 794.0308 | 22563.6001
03.09.2024 | 722.7407 | 664.6517 | 627.4253 | 607.7947 | 310.6714 | 592.4834 | 653.7674 | 738.4091 | 412.284 | 1093.4979 | 1247.7931 | 1423.0471 | 773.1682 | 1568.5276 | 1598.0326 | 1560.5078 | 1506.3561 | 1376.8209 | 1287.1488 | 1255.4542 | 615.613 | 1149.8561 | 1032.707 | 909.1293 | 23727.8877
04.09.2024 | 803.8426 | 723.3989 | 687.818 | 669.7405 | 333.2306 | 638.4299 | 716.2528 | 812.7866 | 468.8657 | 1185.1059 | 1357.479 | 1466.6469 | 772.8213 | 1561.3038 | 1517.0776 | 1408.3055 | 1323.8066 | 1265.8052 | 1230.9091 | 1204.9519 | 1114.0449 | 981.5932 | 835.7107 | 738.3871 | 23818.3142
05.09.2024 | 680.1469 | 636.1085 | 619.8625 | 623.6856 | 313.2656 | 613.1263 | 679.4274 | 760.5495 | 829.4768 | 1019.3241 | 1062.1501 | 1059.6215 | 530.8915 | 1045.7903 | 1018.0325 | 965.4483 | 946.2769 | 911.6498 | 938.9446 | 925.6518 | 440.2257 | 848.3797 | 754.4811 | 649.5443 | 18872.0613
06.09.2024 | 584.0446 | 546.9833 | 534.5081 | 542.5023 | 547.821 | 553.3993 | 625.339 | 709.7874 | 384.5927 | 905.2676 | 922.1141 | 932.8688 | 454.6693 | 851.6791 | 804.3593 | 810.3546 | 810.5191 | 825.7532 | 837.9847 | 832.9694 | 408.2499 | 774.6181 | 680.8975 | 598.2659 | 16479.5482
07.09.2024 | 536.0826 | 499.6478 | 479.7147 | 477.215 | 485.5367 | 481.0157 | 562.1279 | 670.3047 | 753.6015 | 900.4253 | 943.5516 | 963.9267 | 960.2443 | 871.2541 | 807.8005 | 798.7099 | 794.4688 | 793.1457 | 813.4112 | 825.8678 | 770.4066 | 732.9607 | 664.8031 | 596.7204 | 17182.9432
08.09.2024 | 527.6651 | 488.1478 | 472.5954 | 464.5785 | 463.9951 | 448.6212 | 507.4842 | 582.297 | 646.0046 | 765.2839 | 819.2382 | 848.4597 | 865.7016 | 856.3153 | 840.8147 | 828.742 | 806.8685 | 801.0021 | 823.3097 | 828.9162 | 412.8577 | 766.1567 | 681.8838 | 585.8879 | 16132.827
09.09.2024 | 518.3168 | 488.6694 | 475.4464 | 483.9933 | 497.4687 | 511.0156 | 582.8626 | 665.33 | 350.9 | 811.8736 | 827.4889 | 846.4454 | 427.9892 | 921.2449 | 954.3818 | 958.4108 | 455.0528 | 850.7077 | 866.8394 | 878.3928 | 427.0129 | 795.4358 | 710.2547 | 599.5869 | 15905.1204
10.09.2024 | 540.4743 | 508.3531 | 492.1804 | 498.2375 | 256.8768 | 531.9522 | 594.9849 | 688.8774 | 364.9715 | 950.429 | 993.7682 | 1053.8077 | 547.4681 | 1101.2514 | 1088.2678 | 1104.3927 | 1077.7747 | 1032.8519 | 1002.5832 | 1001.8173 | 472.3637 | 870.7002 | 766.897 | 655.7281 | 18197.009
11.09.2024 | 588.4158 | 551.1076 | 526.9122 | 528.4799 | 268.4039 | 554.4304 | 645.5102 | 729.0153 | 379.7534 | 900.5971 | 941.3242 | 1045.1334 | 561.3564 | 1171.1566 | 1225.5581 | 1202.1299 | 1147.7726 | 1055.7002 | 1013.3953 | 963.2429 | 443.3938 | 838.9714 | 753.6349 | 666.865 | 18702.2604
12.09.2024 | 594.458 | 551.8888 | 527.5793 | 530.232 | 543.2064 | 558.1285 | 651.0761 | 771.7081 | 413.2487 | 990.2258 | 1021.016 | 1101.1267 | 579.1554 | 1166.2818 | 1167.8888 | 1101.1798 | 520.9796 | 977.0223 | 972.7389 | 938.12 | 449.4855 | 824.1151 | 729.8014 | 643.5304 | 18324.1934
13.09.2024 | 586.4057 | 547.4335 | 526.3368 | 524.8525 | 269.1503 | 558.9104 | 639.3285 | 720.8297 | 390.1225 | 966.8458 | 1054.5949 | 1057.7687 | 551.578 | 1098.3762 | 1112.5605 | 1108.0528 | 1047.9531 | 958.6152 | 949.6081 | 912.5518 | 877.4918 | 820.9254 | 736.8709 | 642.2111 | 18659.3742
14.09.2024 | 571.3064 | 529.0189 | 503.1816 | 490.8849 | 250.4823 | 493.3122 | 566.3374 | 676.8906 | 372.6872 | 918.1425 | 994.6991 | 1009.8395 | 523.1578 | 1009.7016 | 948.3753 | 880.1214 | 831.1964 | 836.5753 | 837.7655 | 845.6839 | 802.3108 | 746.163 | 680.7858 | 593.5264 | 16912.1458
15.09.2024 | 543.1525 | 495.4406 | 485.2085 | 466.1769 | 230.9083 | 463.2589 | 514.2197 | 599.0388 | 689.052 | 825.6087 | 875.4669 | 937.8411 | 956.8523 | 905.8755 | 861.8797 | 843.9057 | 810.5576 | 793.5942 | 836.4932 | 826.1337 | 406.0452 | 746.0515 | 660.5058 | 560.7146 | 16333.9817
16.09.2024 | 501.3907 | 470.5747 | 448.7025 | 455.4677 | 234.8452 | 487.2647 | 553.6225 | 640.1976 | 333.9671 | 777.5357 | 802.2522 | 800.5503 | 407.948 | 819.6565 | 831.2001 | 809.3754 | 785.7003 | 773.5024 | 800.8711 | 817.9942 | 391.2415 | 735.1472 | 634.1141 | 547.0003 | 14860.1218
17.09.2024 | 494.2399 | 467.4585 | 452.5407 | 466.3545 | 239.216 | 507.2341 | 584.3057 | 682.0504 | 363.6505 | 853.8917 | 867.3184 | 877.8538 | 436.6322 | 848.0986 | 842.5208 | 797.1927 | 769.174 | 776.0654 | 829.5797 | 809.9576 | 395.4326 | 735.0731 | 634.7188 | 551.0475 | 15281.6075
18.09.2024 | 501.4743 | 465.3002 | 452.1617 | 460.2079 | 473.2715 | 517.6186 | 572.4352 | 664.9462 | 340.7085 | 820.1092 | 803.1467 | 794.2076 | 408.3286 | 793.1323 | 755.8971 | 751.9573 | 744.64 | 776.7596 | 808.205 | 805.8348 | 388.1179 | 709.6103 | 635.4987 | 541.4184 | 14984.9877
19.09.2024 | 491.1797 | 454.4104 | 442.7252 | 448.8477 | 229.696 | 481.2081 | 571.1694 | 651.715 | 346.6393 | 750.7922 | 765.0892 | 780.1141 | 779.8854 | 772.9509 | 772.9979 | 771.3727 | 383.0067 | 762.2678 | 778.4884 | 762.5453 | 362.8588 | 693.1487 | 604.4047 | 517.3095 | 14374.8233
20.09.2024 | 464.8433 | 430.9993 | 424.0306 | 436.1182 | 223.1709 | 485.4424 | 553.2323 | 628.9293 | 333.9131 | 780.3525 | 775.95 | 787.2061 | 380.8032 | 747.5914 | 719.6532 | 729.6602 | 724.063 | 732.3223 | 787.2845 | 785.9529 | 384.5571 | 709.3351 | 634.1433 | 545.9153 | 14205.4695
21.09.2024 | 484.1759 | 460.2309 | 438.9465 | 435.6484 | 449.7835 | 453.3947 | 510.8494 | 612.8051 | 317.9047 | 754.9098 | 781.2867 | 800.4268 | 409.0094 | 811.2045 | 772.4676 | 767.2068 | 719.9246 | 722.8368 | 763.3828 | 771.2982 | 745.142 | 690.4905 | 621.476 | 550.7967 | 14845.5983
22.09.2024 | 499.483 | 454.6067 | 440.7606 | 429.4656 | 432.469 | 431.8647 | 474.7099 | 571.8205 | 641.3275 | 750.9759 | 792.4771 | 817.9937 | 793.7177 | 781.9592 | 765.6038 | 759.5192 | 752.8035 | 756.1009 | 792.259 | 805.1627 | 771.0898 | 721.4702 | 633.5558 | 540.8314 | 15612.0275
23.09.2024 | 481.8478 | 459.3185 | 442.0327 | 449.0971 | 470.2356 | 484.1776 | 564.7828 | 638.9774 | 690.4019 | 727.8519 | 758.7692 | 753.6709 | 757.3515 | 775.6442 | 787.1483 | 791.9682 | 774.5808 | 792.7779 | 809.5896 | 804.8916 | 386.2276 | 711.2504 | 624.9949 | 527.9968 | 15465.5854
24.09.2024 | 488.639 | 450.3284 | 442.5819 | 444.0893 | 477.3964 | 491.6852 | 567.9933 | 680.5896 | 337.7018 | 801.8182 | 798.319 | 832.4118 | 416.5572 | 768.7449 | 759.2559 | 760.8669 | 750.2746 | 765.0428 | 815.3768 | 797.1347 | 385.1839 | 719.1109 | 629.7613 | 541.8991 | 14922.7629
25.09.2024 | 491.2457 | 455.6519 | 443.128 | 453.5696 | 233.2547 | 480.4928 | 569.501 | 648.2711 | 338.7526 | 753.9727 | 786.7366 | 791.6083 | 393.3406 | 798.4214 | 745.8882 | 742.7115 | 741.3854 | 772.6334 | 808.1883 | 802.3729 | 388.927 | 729.8068 | 620.953 | 551.4832 | 14542.2969
26.09.2024 | 494.0879 | 459.5984 | 445.1586 | 445.0033 | 237.6463 | 493.725 | 564.1762 | 681.2535 | 352.4798 | 774.2434 | 790.5428 | 782.4295 | 393.5528 | 758.9582 | 735.65 | 724.4572 | 370.4544 | 749.4322 | 803.0664 | 801.8634 | 386.3613 | 722.7457 | 624.654 | 534.6149 | 14126.1553
27.09.2024 | 477.4353 | 447.213 | 433.6332 | 454.2968 | 233.0083 | 481.6377 | 555.2203 | 673.828 | 348.8288 | 751.2234 | 758.4621 | 782.0796 | 387.3519 | 739.8747 | 718.1113 | 722.9886 | 716.126 | 736.0186 | 788.0931 | 785.7761 | 379.2755 | 709.3194 | 644.4403 | 549.509 | 14273.7509
28.09.2024 | 493.95 | 451.0412 | 444.5212 | 430.0789 | 438.8428 | 446.7185 | 508.5821 | 605.973 | 329.7927 | 771.1722 | 804.3742 | 813.5169 | 409.2802 | 801.6055 | 754.8807 | 730.3546 | 709.1504 | 715.5931 | 753.1078 | 755.6776 | 376.3464 | 697.3071 | 619.6241 | 545.0027 | 14406.4938
29.09.2024 | 498.9681 | 452.232 | 442.6949 | 423.8323 | 216.7947 | 439.0525 | 493.1198 | 559.7367 | 309.5126 | 736.5754 | 758.2125 | 789.9029 | 783.6559 | 767.2737 | 744.8541 | 714.1071 | 710.6308 | 735.5829 | 796.7958 | 798.4516 | 383.4622 | 696.4016 | 620.6173 | 534.949 | 14407.4164
30.09.2024 | 482.6201 | 443.9824 | 429.0333 | 436.6985 | 463.8346 | 463.0404 | 547.3228 | 639.156 | 325.9034 | 726.6088 | 726.8536 | 750.9342 | 375.8211 | 723.9045 | 728.7228 | 731.4014 | 720.0755 | 751.6706 | 801.395 | 793.7326 | 390.8216 | н/д | н/д | н/д | 12453.5332
Итого | 16452.6306 | 15262.4937 | 14742.2884 | 14731.2347 | 10406.229 | 15269.9686 | 17383.4079 | 20116.8299 | 12933.0907 | 25752.587 | 27098.583 | 28213.1208 | 17359.3862 | 28609.3186 | 28134.5182 | 27620.7505 | 25144.9043 | 26276.4484 | 26676.0942 | 26402.4007 | 15236.4067 | 22907.952 | 20266.15 | 17573.3794 | 500570.1737
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /