## Лист1
Стартовал 01.10.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.10.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.09.2024 по 01.10.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 96219937.5501 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.09.2024 | 988.1055 | 927.4345 | 871.6598 | 835.2412 | 830.1186 | 788.393 | 796.2652 | 905.1097 | 533.227 | 1358.9314 | 1506.1099 | 1709.0608 | 919.3721 | 1955.7392 | 1997.2282 | 2013.1449 | 1949.6791 | 1813.2575 | 1713.0227 | 1679.5506 | 796.7781 | 1473.8054 | 1311.3676 | 1140.2432 | 30812.8452
02.09.2024 | 1027.4333 | 959.0054 | 910.7534 | 891.8359 | 436.037 | 842.8842 | 897.8576 | 1027.8332 | 603.9145 | 1483.764 | 1728.807 | 1949.9812 | 1039.1624 | 2208.213 | 2231.8883 | 2259.8945 | 2258.5703 | 2107.1756 | 1944.3437 | 1924.61 | 908.3332 | 1643.4683 | 1410.3328 | 1216.4614 | 33912.5601
03.09.2024 | 1094.2082 | 1008.3841 | 964.5118 | 924.2562 | 450.2439 | 872.6595 | 917.9818 | 1009.3122 | 577.3219 | 1536.2237 | 1784.8812 | 1977.9548 | 1080.6853 | 2387.46 | 2453.7531 | 2510.7654 | 2395.1439 | 2189.0188 | 2112.6672 | 2071.2094 | 1954.1026 | 1807.0713 | 1561.2017 | 1342.2169 | 36983.235
04.09.2024 | 1190.691 | 1090.2125 | 1027.2641 | 979.128 | 478.5404 | 920.691 | 976.3307 | 1160.5502 | 1378.9031 | 1639.1135 | 1860.6774 | 2045.7387 | 1111.3918 | 2251.7781 | 2134.464 | 2048.3201 | 2140.9957 | 1993.5493 | 1953.4143 | 1962.3625 | 929.8422 | 1555.8328 | 1308.8757 | 1133.6197 | 35272.2867
05.09.2024 | 1075.6269 | 987.862 | 950.2794 | 910.8825 | 457.9072 | 869.0208 | 931.9954 | 1035.877 | 1211.7913 | 1411.2316 | 1494.2973 | 1496.1733 | 760.0706 | 1580.133 | 1546.9734 | 1530.7323 | 1461.3336 | 1440.2925 | 1489.9113 | 1505.5796 | 711.9258 | 1301.6486 | 1132.1331 | 987.9029 | 28281.5815
06.09.2024 | 911.7816 | 849.6353 | 816.7936 | 786.3825 | 799.3202 | 790.6932 | 837.0494 | 960.9265 | 542.33 | 1242.3264 | 1282.9589 | 1294.4741 | 659.3074 | 1305.986 | 1276.499 | 1281.7832 | 1232.8694 | 1247.62 | 1308.2707 | 1320.1718 | 630.8339 | 1149.8998 | 1007.0538 | 899.8769 | 24434.8437
07.09.2024 | 820.9324 | 753.4026 | 723.6082 | 710.7362 | 725.4951 | 695.16 | 726.1214 | 853.4574 | 1060.1784 | 1258.8072 | 1364.6076 | 1369.3599 | 1361.4098 | 1341.2955 | 1320.7471 | 1302.4249 | 1267.7733 | 1244.6465 | 1302.7683 | 1306.5756 | 1252.5909 | 1141.7403 | 1003.981 | 892.5955 | 25800.4151
08.09.2024 | 813.4725 | 723.8704 | 702.1896 | 684.4143 | 698.9753 | 666.1094 | 691.8399 | 808.0693 | 964.3778 | 1084.829 | 1176.3767 | 1227.114 | 1255.2809 | 1280.2218 | 1299.1309 | 1307.737 | 1254.1491 | 1225.6364 | 1283.6264 | 1286.3444 | 623.343 | 1118.1944 | 965.2769 | 854.3691 | 23994.9482
09.09.2024 | 775.2634 | 733.3601 | 700.957 | 686.811 | 684.7799 | 660.8014 | 734.471 | 858.5951 | 493.1531 | 1162.6974 | 1220.2792 | 1298.7767 | 665.5046 | 1405.8503 | 1455.0064 | 1481.1009 | 721.1262 | 1337.5946 | 1380.3713 | 1375.2859 | 653.2663 | 1171.2825 | 1005.2522 | 884.6157 | 23546.2023
10.09.2024 | 806.774 | 755.3681 | 720.0569 | 709.3737 | 721.884 | 703.6438 | 758.6328 | 868.4766 | 510.406 | 1185.0373 | 1327.3864 | 1411.7145 | 749.8366 | 1633.2591 | 1689.8751 | 1698.0842 | 1640.9643 | 1536.597 | 1546.2322 | 1495.7407 | 698.3924 | 1288.0206 | 1114.9354 | 963.8163 | 26534.508
11.09.2024 | 879.3951 | 823.2327 | 771.6988 | 747.6136 | 378.4787 | 750.692 | 803.2784 | 937.2822 | 521.4565 | 1177.7676 | 1308.0456 | 1434.3447 | 763.1373 | 1766.0346 | 1843.0402 | 1833.9149 | 1754.1739 | 1632.6633 | 1620.99 | 1518.9198 | 706.9819 | 1266.8952 | 1093.6714 | 974.996 | 27308.7046
12.09.2024 | 892.8485 | 830.9372 | 799.8522 | 775.0089 | 394.3166 | 769.962 | 854.9741 | 1029.9917 | 610.3461 | 1502.7765 | 1591.5679 | 1681.6076 | 872.8571 | 1905.4443 | 1935.6377 | 1826.2484 | 869.7534 | 1508.6325 | 1523.3165 | 1447.6465 | 694.5313 | 1252.0044 | 1101.6238 | 980.0431 | 27651.9284
13.09.2024 | 889.4833 | 837.6202 | 784.4345 | 768.4238 | 382.4136 | 762.0165 | 826.8283 | 1002.9299 | 592.7479 | 1467.8647 | 1589.4176 | 1598.3366 | 860.7605 | 1790.8195 | 1795.9219 | 1753.0113 | 1645.9741 | 1553.652 | 1534.9706 | 1476.955 | 1370.7109 | 1248.6103 | 1087.6031 | 962.7816 | 28584.2877
14.09.2024 | 872.0035 | 811.0984 | 778.0515 | 760.4521 | 757.6579 | 742.7696 | 788.8671 | 934.1598 | 1141.8548 | 1312.2726 | 1438.5267 | 1476.2486 | 761.4581 | 1531.005 | 1456.1122 | 1408.5477 | 1339.9119 | 1291.6049 | 1367.8122 | 1353.4279 | 1284.5868 | 1185.4793 | 1031.3346 | 926.291 | 26751.5341
15.09.2024 | 835.6605 | 771.7722 | 742.84 | 720.3319 | 724.3932 | 697.9471 | 718.1194 | 840.8082 | 1026.304 | 1184.5164 | 1276.7792 | 1339.1086 | 1371.6815 | 1388.7565 | 1423.072 | 1399.5091 | 1336.9595 | 1255.8468 | 1339.2534 | 1315.1375 | 621.817 | 1115.2285 | 984.3704 | 878.7888 | 25309.0015
16.09.2024 | 799.9039 | 739.9369 | 708.9145 | 703.1289 | 351.5333 | 699.0879 | 778.2959 | 918.5789 | 532.4733 | 1249.4605 | 1322.7401 | 1358.9042 | 670.1117 | 1421.9745 | 1405.4241 | 1368.7119 | 1297.2851 | 1243.0446 | 1317.0784 | 1271.9591 | 611.2582 | 1104.2047 | 963.4864 | 858.5026 | 23695.9994
17.09.2024 | 788.5781 | 738.7093 | 708.7561 | 696.1474 | 348.3408 | 702.0944 | 762.5564 | 917.5785 | 522.4805 | 1256.2562 | 1282.0293 | 1296.4739 | 645.2833 | 1288.4918 | 1297.8414 | 1256.2816 | 1219.1318 | 1225.8951 | 1306.0845 | 1260.7236 | 607.5109 | 1110.9673 | 975.7826 | 870.5595 | 23084.5544
18.09.2024 | 810.1658 | 763.3024 | 731.6448 | 706.6501 | 710.1175 | 714.4086 | 789.2839 | 912.8089 | 510.7796 | 1154.748 | 1174.8084 | 1172.0348 | 591.5691 | 1173.4132 | 1176.0316 | 1171.7153 | 1156.2485 | 1199.5023 | 1290.8511 | 1249.5372 | 587.6853 | 1065.0465 | 918.2959 | 816.312 | 22546.9607
19.09.2024 | 749.9128 | 696.7194 | 674.8387 | 660.9413 | 331.0821 | 680.6458 | 748.2964 | 896.1752 | 1008.5208 | 1123.9873 | 1152.2531 | 1150.2457 | 568.8736 | 1176.3533 | 1163.832 | 1158.4473 | 1144.0402 | 1203.813 | 1280.5047 | 1235.6469 | 595.1702 | 1064.1806 | 927.369 | 814.4076 | 22206.2567
20.09.2024 | 741.6585 | 696.765 | 666.7117 | 653.5157 | 330.3712 | 673.0344 | 733.0943 | 872.2853 | 477.5946 | 1103.2344 | 1120.1363 | 1136.3902 | 563.3495 | 1123.3044 | 1118.876 | 1124.3387 | 1134.3335 | 1156.9561 | 1252.7049 | 1247.9732 | 600.9508 | 1094.8293 | 957.2175 | 837.0815 | 21416.7068
21.09.2024 | 751.1446 | 712.6262 | 689.2244 | 675.6475 | 692.2404 | 694.0368 | 726.9603 | 847.7231 | 489.2789 | 1086.695 | 1122.2106 | 1137.0355 | 578.9804 | 1208.3885 | 1200.1052 | 1187.2448 | 1160.2528 | 1148.8336 | 1237.115 | 1227.2897 | 1173.5348 | 1082.1015 | 951.2953 | 847.4641 | 22627.429
22.09.2024 | 771.8013 | 722.3159 | 692.4435 | 667.6172 | 683.9428 | 673.3231 | 685.0486 | 798.7344 | 952.5415 | 1080.3703 | 1136.4402 | 1157.5463 | 1181.2606 | 1177.2583 | 1187.9353 | 1213.4696 | 1182.601 | 1195.3485 | 1291.5547 | 1255.1969 | 1195.7169 | 1091.6435 | 948.8799 | 837.5331 | 23780.5234
23.09.2024 | 761.618 | 715.8904 | 696.2107 | 678.2117 | 694.4066 | 708.2062 | 755.7358 | 908.3377 | 1069.9257 | 1142.3438 | 1190.389 | 1216.6725 | 1236.4395 | 1263.1873 | 1271.7455 | 1256.288 | 1232.3181 | 1266.829 | 1340.7292 | 1278.5649 | 605.7979 | 1086.8731 | 963.6805 | 846.7398 | 24187.1409
24.09.2024 | 763.9084 | 727.1298 | 711.2165 | 709.7929 | 712.2181 | 718.8697 | 762.9353 | 911.5928 | 513.9012 | 1128.1651 | 1180.5454 | 1199.4691 | 610.2726 | 1219.9641 | 1212.6033 | 1193.8777 | 1177.1233 | 1205.0388 | 1308.0184 | 1274.9846 | 606.3822 | 1091.9293 | 946.9071 | 836.4144 | 22723.2601
25.09.2024 | 755.6462 | 721.3802 | 692.4721 | 676.0651 | 346.3073 | 702.4342 | 757.9056 | 902.9193 | 512.8968 | 1112.3164 | 1162.0588 | 1185.8578 | 603.9039 | 1211.7944 | 1182.3306 | 1177.2265 | 1148.5581 | 1173.7332 | 1294.255 | 1257.35 | 605.5355 | 1090.652 | 940.1263 | 834.9958 | 22048.7214
26.09.2024 | 770.7685 | 723.0357 | 698.5766 | 687.0899 | 344.6949 | 705.0537 | 754.0216 | 903.6093 | 502.1432 | 1107.5342 | 1121.1546 | 1134.1458 | 571.643 | 1137.4303 | 1149.9484 | 1136.0639 | 566.5355 | 1166.2378 | 1281.127 | 1242.013 | 591.3598 | 1070.4933 | 936.425 | 822.0852 | 21123.1902
27.09.2024 | 742.4765 | 708.3178 | 677.9706 | 673.3177 | 338.8686 | 705.3072 | 751.687 | 905.6698 | 508.1041 | 1105.5889 | 1175.4224 | 1145.2919 | 574.1316 | 1164.791 | 1194.749 | 1189.5296 | 1160.7016 | 1204.999 | 1312.4376 | 1272.1946 | 1183.6008 | 1093.033 | 965.4884 | 845.6604 | 22599.3394
28.09.2024 | 766.0633 | 713.9401 | 691.444 | 674.9768 | 687.6394 | 685.4695 | 718.3302 | 842.9827 | 497.9247 | 1088.969 | 1121.4815 | 1147.2715 | 589.1486 | 1189.7666 | 1195.2413 | 1168.3292 | 1163.7464 | 1150.8619 | 1265.0493 | 1246.6277 | 595.1162 | 1096.2987 | 993.2338 | 871.1962 | 22161.1086
29.09.2024 | 785.6183 | 725.2353 | 696.1187 | 674.2445 | 343.2185 | 688.9525 | 684.7535 | 776.2332 | 454.8783 | 1053.1912 | 1094.6547 | 1126.5107 | 1160.5149 | 1203.4854 | 1172.7157 | 1163.3161 | 1152.5295 | 1181.9611 | 1294.6112 | 1267.1398 | 594.4263 | 1103.4084 | 964.0712 | 845.6154 | 22207.4044
30.09.2024 | 754.3126 | 712.0836 | 674.1952 | 667.3547 | 677.0578 | 705.7693 | 753.7228 | 895.9375 | 1038.3765 | 1139.0149 | 1218.3982 | 1197.9932 | 1238.5061 | 1247.4338 | 1224.3356 | 1216.6446 | 1194.1291 | 1249.9786 | 1333.3787 | 1271.6758 | 605.6085 | н/д | н/д | н/д | 21015.9071
Итого | 25387.2565 | 23680.5835 | 22675.6891 | 22095.5931 | 16512.6007 | 21990.1367 | 23423.2398 | 27444.5455 | 21360.1324 | 36940.0345 | 39525.4414 | 41071.8373 | 25615.9042 | 43939.0327 | 44013.0644 | 43636.7036 | 40358.9122 | 41350.8207 | 42826.4703 | 41898.3943 | 24597.6906 | 34964.843 | 30471.2724 | 26823.1856 | 762603.3846
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /